|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 1 |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 8 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| OBJETO. Adquisición de: Pipeta manual monocanal de volumen variable (0,5 a 10 ul): REQUISITOS TECNICOS: Incrementos de 0,01 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 2 |  |
| ET Nº 2 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 8 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pipeta manual monocanal de volumen variable (2 a 20 µl). : 2. REQUISITOS TECNICOS: Incrementos de 0,02 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 3 |  |
| ET Nº 3 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 8 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pipeta manual monocanal de volumen variable (20 a 200 µl).: 2. REQUISITOS TECNICOS: Incrementos de 0,2 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 4 |  |
| ET Nº 4 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 8 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pipeta manual monocanal de volumen variable (100 a 1000 µl).: 2. REQUISITOS TECNICOS: Incrementos de 1 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 5 |  |
| ET Nº 5 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pipeta manual multicanal de volumen variable (0,5 a 10 µl).: 2. REQUISITOS TECNICOS: De 8 (ocho) canales. Incrementos de 0,01 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 6 |  |
| ET Nº 6 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pipeta manual multicanal de volumen variable (20 a 200 µl).: 2. REQUISITOS TECNICOS: De 8 (ocho) canales. Incrementos de 0,2 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 7 |  |
| ET Nº 7 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pipeta manual multicanal con espaciador ajustable y volumen variable (100 a 1200 µl): 2. REQUISITOS TECNICOS: De 8 (ocho) canales. Incrementos de 2 µl. Deberá contar con dos controles (de límite y de separación). Con el control de límite se establece la separación deseada (mínimo de 9 a 14 mm) y con el control de separación se realiza el ajuste. Escala milimétrica de fácil lectura, que proporcione ayuda visual para establecer la separación de forma fiable. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 8 |  |
| ET Nº 8 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Agitador vórtex de velocidad ajustable de 0 a 2500 rpm (rango mínimo aceptable): 2. REQUISITOS TECNICOS: La velocidad mínima ajustable no deberá ser mayor a 500 rpm. Deberá contar con función por tacto y modo de operación continua. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 9 |  |
| ET Nº 9 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Balanza analítica portátil de precisión: 2. REQUISITOS TECNICOS: Deberá cumplir los siguientes requisitos: capacidad máxima de 200 gr. Sensibilidad no mayor a 0,1 mg. Repetitividad no mayor a 0,1 mg. Linealidad no mayor a ± 0,2 mg. Unidades de pesaje gramos, miligramos, onzas, quilates, libras. Sensibilidad inicial (10-30°C) ± 2 ppm/°C. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 10 |  |
| ET Nº 10 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Baño termostático con agitación lineal: 2. REQUISITOS TECNICOS: Con tapa. Temperatura de operación desde 5°C hasta 65°C como mínimo. Temperatura máxima 100°C. Resistencia blindada inmersión. Temporalizador incorporado. Acero inoxidable. Velocidad de agitación mínima de 30-150 rpm. Volumen de cuba de 10 l mínimo. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 11 |  |
| ET Nº 11 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Centrífuga de mesada para tubos de 16 mm (por lo menos para 16 tubos): 2. REQUISITOS TECNICOS: Rango de velocidad: 0 - 4000 RPM. Velocidad mínima ajustable: 700 RPM. Cierre de seguridad que no permita la apertura con el rotor en movimiento. Rango de tiempo: 0 – 30 min. Control de tiempo: reloj mecánico. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 12 |  |
| ET Nº 12 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Baño de bloque seco, con las siguientes características: 2. REQUISITOS TECNICOS: Para 16 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro. Rango mínimo de temperatura de control: (temperatura ambiente +5°C) a 150°C. Ajuste de tiempo (minutos, horas) con resolución mínima de 1 minuto. Precisión en mayor parte de la escala ± 0,5 °C. Resolución: 0,1 °C. Tiempo de calentamiento a máxima temperatura: < 30 min. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 13 |  |
| ET Nº 13 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Medidor de pH de mesa electrónico, deberá contar con las siguientes características: 2. REQUISITOS TECNICOS: Rango de pH: -2,00 a 16,001. Resolución de pH no mayor a 0,01. Rango mínimo de ORP: ± 2000 mV. Resolución ORP: no mayor a 0,1 mV. Rango mínimo ISE: 0,001 hasta 19999 ppm. Rango temperatura mínimo: -5,0 a 105,0 °C. Calibración pH: hasta 5 puntos con 7 buffers memorizados. Calibración ISE: 1 o 2 puntos con 5 buffers disponibles. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 14 |  |
| ET Nº 14 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Agitador magnético con calefacción: 2. REQUISITOS TECNICOS: Ajuste de velocidad de 100 – 1400 RPM. Ajuste de temperatura de 5°C hasta 200°C. Indicador que permita visualizar los valores seteados de temperatura y velocidad. Mando de encendido/ apagado independiente para el calefactor y el agitador. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 15 |  |
| ET Nº 15 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Agitador orbital con incubación en seco y mezcla simultanea (shaker): 2. REQUISITOS TECNICOS: Mezcla y calentamiento. Rango de temperatura de 5 – 100 °C. Resolución de temperatura 0,1°C. Exactitud de temperatura no mayor a ± 0,5°C (entre 20°C y 45°C). Velocidad de calentamiento mínimo de 4°C/min. Rango de agitación 100 – 1400 RPM. Temporalizador 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 16 |  |
| ET Nº 16 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Autoclave eléctrico vertical automático de acero inoxidable de 50 l de volumen (mínimo): 2. REQUISITOS TECNICOS: Programas fijos de esterilización y modificables de acuerdo con diferentes objetos a esterilizar. Canasto de acero inoxidable. Válvula de seguridad para sobrepresión. Apagado automático por sobre temperatura. Sensor de posición de cerrado de tapa, para comprobar el estado de la puerta. Sensor de nivel de agua. Protección sobrevoltaje o fuga de eléctricas. Presión máxima 0,28 MPa. Temperatura máxima 150 °C. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 17 |  |
| ET Nº 17 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Balanza analítica: 2. REQUISITOS TECNICOS: Capacidad 200 gr. Precisión 0,001 gr. Función Tara. Unidades de medición gramos, miligramos, onzas, quilates y libras. Display de gran contraste con backlight. Auto apagado. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 18 |  |
| ET Nº 18 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Balanza analítica: 2. REQUISITOS TECNICOS: Capacidad 2000 gr. Precisión 0,01 gr. Función Tara. Unidades de medición gramos, miligramos, onzas, quilates y libras. Display de gran contraste con backlight. Auto apagado. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 19 |  |
| ET Nº 19 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 5 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,485 mm. Diámetro externo de barril 6,60 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 20 |  |
| ET Nº 20 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 10 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,485 mm. Diámetro externo de barril 6,60 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 21 |  |
| ET Nº 21 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 25 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,729 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 22 |  |
| ET Nº 22 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 50 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 1,03 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 23 |  |
| ET Nº 23 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 100 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 1,46 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 24 |  |
| ET Nº 24 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 500 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 3,26 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 25 |  |
| ET Nº 25 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes acuosos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 10 µl. Tipo Gas Tight. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 22s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2 pulgadas. Presión 1000 psig (68,9 bar). Temperatura máxima 115°C. Temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,46 mm. Diámetro externo de barril 6,60 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 26 |  |
| ET Nº 26 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes acuosos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 25 µl. Tipo Gas Tight. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 22s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2 pulgadas. Presión 1000 psig (68,9 bar). Temperatura máxima 115°C. Temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,729 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 27 |  |
| ET Nº 27 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes acuosos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 50 µl. Tipo Gas Tight. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 22s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2 pulgadas. Presión 1000 psig (68,9 bar). Temperatura máxima 115°C. Temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 1,03 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 28 |  |
| ET Nº 28 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes acuosos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 100 µl. Tipo Gas Tight. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 22s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2 pulgadas. Presión 1000 psig (68,9 bar). Temperatura máxima 115°C. Temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 1,46 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 29 |  |
| ET Nº 29 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes acuosos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 500 µl. Tipo Gas Tight. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 22s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2 pulgadas. Presión 700 psig (48,3 bar). Temperatura máxima 115°C. Temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 3,26 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 30 |  |
| ET Nº 30 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyección precisa de bajos volúmenes: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 2 µl. Tipo Microliter. Extremo moleteado (KH).Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 25s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2,75 pulgadas. Presión 6000 psig (413,7 bar). Temperatura máxima 115°C. Temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,206 mm. Diámetro externo de barril 7,82 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 31 |  |
| ET Nº 31 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyección precisa de bajos volúmenes: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 5 µl. Tipo Microliter. Extremo moleteado (KH).Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 24s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2,75 pulgadas. Presión 6000 psig (413,7 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,325 mm. Diámetro externo de barril 7,82 mm 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 31 |  |
| ET Nº 31 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyección precisa de bajos volúmenes: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 5 µl. Tipo Microliter. Extremo moleteado (KH).Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 24s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2,75 pulgadas. Presión 6000 psig (413,7 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,325 mm. Diámetro externo de barril 7,82 mm 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 32 |  |
| ET Nº 32 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyección precisa de bajos volúmenes: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 10 µl. Tipo Microliter. Extremo extraíble (RN).Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. Temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,485 mm. Diámetro externo de barril 6,60 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 33 |  |
| ET Nº 33 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyección precisa de bajos volúmenes: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen 10 µl. Tipo Gas Tight. Extremo extraíble (RN).Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 1000 psig (68,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,46 mm. Diámetro externo de barril 6,60 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 34 |  |
| ET Nº 34 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Aguja para jeringa. Caja de 6 unidades de agujas de acero inoxidable para jeringas de vidrio tipo Hamilton (o similar): 2. REQUISITOS TECNICOS: Calibre (gauge) 26s. Longitud 51 mm (2 pulgadas). Estilo de punto 3. Autoclavable. Cono de la aguja small RN. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 35 |  |
| ET Nº 35 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Aguja para jeringa: 2. REQUISITOS TECNICOS: Caja de 6 unidades de agujas de acero inoxidable para jeringas de vidrio tipo Hamilton (o similar). Calibre (gauge) 22s. Longitud 51 mm (2 pulgadas). Estilo de punto 3. Autoclavable. Cono de la aguja small RN. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 36 |  |
| ET Nº 36 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Aguja para jeringa: 2. REQUISITOS TECNICOS: Caja de 6 unidades de agujas de acero inoxidable para jeringas de vidrio tipo Hamilton (o similar). Calibre (gauge) 26s. Longitud 51 mm (2 pulgadas). Estilo de punto 3. Autoclavable. Cono de la aguja large RN. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 37 |  |
| ET Nº 37 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Aguja para jeringa: 2. REQUISITOS TECNICOS: Caja de 6 unidades de agujas de acero inoxidable para jeringas de vidrio tipo Hamilton (o similar). Calibre (gauge) 22s. Longitud 51 mm (2 pulgadas). Estilo de punto 3. Autoclavable. Cono de la aguja large RN. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 38 |  |
| ET Nº 38 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Jeringa: 2. REQUISITOS TECNICOS: Caja de 6 unidades de jeringas de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyector automático de equipo de cromatografía gaseosa-masa. Volumen 10 µl. Tipo de jeringa Microliter. Terminación aguja cementada. Calibre (gauge) 23s - 26s. Estilo de punto AS. Longitud de la aguja 1,71 pulgadas. No Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 50°C. Temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,019 pulgadas (0,485 mm). Diámetro externo de barril 0,26 (6,60 mm). 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 39 |  |
| ET Nº 39 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pinza de laboratorio para cierre de viales: 2. REQUISITOS TECNICOS: Diámetro de boca de botella 20mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 40 |  |
| ET Nº 40 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pinza de laboratorio para apertura de viales: 2. REQUISITOS TECNICOS: Diámetro de boca de botella 20mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 41 |  |
| ET Nº 41 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 4 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Soporte universal para laboratorio : 2. REQUISITOS TECNICOS: Esmaltado con varilla cromada 10 mm x 70 cm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 41 |  |
| ET Nº 41 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 4 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Soporte universal para laboratorio : 2. REQUISITOS TECNICOS: Esmaltado con varilla cromada 10 mm x 70 cm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 42 |  |
| ET Nº 42 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 5 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pinza doble nuez : 2. REQUISITOS TECNICOS: para sujetar barra de soporte universal de laboratorio. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 43 |  |
| ET Nº 43 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Agitador basculante para tubos de ensayo 2. REQUISITOS TECNICOS: Angulo de inclinación ajustable (7° a 13°) y control de velocidad digital. Velocidad máxima ajustable 100 RPM. Temporalizador disponible. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 44 |  |
| ET Nº 44 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Agitador magnético con calefacción 2. REQUISITOS TECNICOS: Rango mínimo de temperatura ajustable de temperatura ambiente a 300°C. Capacidad para agitar volumen mínimo de 10l. La dimensión de la plancha calefactora debe albergar recipientes de 123 mm de diámetro. Rango de velocidad 0 – 1500 RPM. Indicadores que permitan visualizar los valores de velocidad y temperatura. Indicador de superficie caliente. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 45 |  |
| ET Nº 45 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Sistema para filtrado de solventes al vacio: 2. REQUISITOS TECNICOS: Hecho de vidrio para membrana de 47 mm de diámetro. Compuesto por kitasato boca esmerilada 100ml. Intermediario con disco sinterizado de 47 mm de diámetro. Vaso graduado 300 ml. Pinza metálica. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 46 |  |
| ET Nº 46 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Membrana de nylon para filtración de solvente al vacio: 2. REQUISITOS TECNICOS: Caja de 100 unidades. Blancas lisas de 47 mm de diámetro. Poro de 0,45 µm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 47 |  |
| ET Nº 47 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Membrana de PTFE para filtración de solvente al vacio: 2. REQUISITOS TECNICOS: Caja de 100 unidades. Blancas lisas de 47 mm de diámetro. Poro de 0,45 µm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 48 |  |
| ET Nº 48 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Concentrador - evaporador por corriente de nitrógeno: 2. REQUISITOS TECNICOS: Utilizado para la evaporación rápida de disolventes en muestras a través de inyecciones de nitrógeno a alta presión. Resistente a disolventes orgánicos. Flujo de aire ajustable. Rango de temperatura 5°C a 150°C. Exactitud de temperatura ± 0,5°C. Consumo de nitrógeno máximo 330 ml/min/muestra. Tiempo de incremento 3°C/minutos. Longitud de aguja de 150 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 49 |  |
| ET Nº 49 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 5 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pinza de laboratorio metálica: 2. REQUISITOS TECNICOS: Debe permitir sostener firmemente diferentes objetos mediante el uso de una doble nuez ligada a un soporte universal. Deberá estar compuesto por dos brazos o tenazas, que aprietan el cuello de los frascos u otros materiales de vidrio mediante el uso de tornillos que pueden ajustarse manualmente. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 50 |  |
| ET Nº 50 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Granizadora de hielo: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tipo de hielo escamas planas y granuladas. Producción de hielo de 75 a 100 kg/día. Capacidad de almacenamiento de 20 kg. Sistema de enfriamiento de aire – agua. Refrigerante R404A. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 51 |  |
| ET Nº 51 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Dispensador volumétrico de 0,5 a 5 ml para solventes acuosos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tapa de cierre del dispensador a prueba de contacto con reactivos. Volumen seleccionado ajustable. Construido en plástico PTFE, ETFE, FEP, BGS y PP. Graduado 0,1 ml. Rango de temperatura de trabajo 15°C a 40°C. Presión 500 mbar. Viscosidad máxima 500 mm²/s. Autoclavable. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 52 |  |
| ET Nº 52 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Dispensador volumétrico de 1 a 10 ml para solventes acuosos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tapa de cierre del dispensador a prueba de contacto con reactivos. Volumen seleccionado ajustable. Construido en plástico PTFE, ETFE, FEP, BGS y PP. Graduado 0,1 ml. Rango de temperatura de trabajo 15°C a 40°C. Presión 500 mbar. Viscosidad máxima 500 mm²/s. Autoclavable. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 53 |  |
| ET Nº 53 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 3 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Dispensador volumétrico de 0,2 a 1 ml para solventes orgánicos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tapa de cierre del dispensador a prueba de contacto con reactivos. Volumen seleccionado ajustable. Émbolo de dosificación de cerámica de alúmina o similar para gran resistencia química y termorresistencia de las piezas que conducen medios. Graduado 0,1 ml. Rango de temperatura de trabajo 15°C a 40°C. Autoclavable. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 54 |  |
| ET Nº 54 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Dispensador volumétrico de 1 a 10 ml para solventes orgánicos: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tapa de cierre del dispensador a prueba de contacto con reactivos. Volumen seleccionado ajustable. Émbolo de dosificación de cerámica de alúmina o similar para gran resistencia química y termorresistencia de las piezas que conducen medios. Graduado 0,1 ml. Rango de temperatura de trabajo 15°C a 40°C. Autoclavable. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 55 |  |
| ET Nº 55 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Campana de extracción de gases para trabajar con solventes inflamables: 2. REQUISITOS TECNICOS: Motor forzador interno situado dentro de la campana. Superficie de trabajo extraíble. Gabinete bajo mesada. Clase de protección tipo I. Velocidad del aire ajustable de 0,3 m/s a 0,8 m/s. iluminación interior. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 56 |  |
| ET Nº 56 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Bomba de vacio a diafragma: 2. REQUISITOS TECNICOS: Libre de aceite. Velocidad de bombeo mínimo 30 l/min. Presión máxima 200 mbar. Temperatura de trabajo 7°C a 40°C. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 57 |  |
| ET Nº 57 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Microondas eléctrico: 2. REQUISITOS TECNICOS: Capacidad 30 l. Panel digital. 900W de potencia. Temporalizador e iluminación interna 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 58 |  |
| ET Nº 58 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Microondas eléctrico: 2. REQUISITOS TECNICOS: Capacidad 30 l. Panel digital. 900W de potencia. Temporalizador e iluminación interna 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 59 |  |
| ET Nº 59 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Pipeta dispensadora repetitiva para jeringas: 2. REQUISITOS TECNICOS: Volumen variable. Diseño para dispensaciones repetitivas (como mínimo 49 dispensaciones idénticas). 5 graduaciones de volumen. 7 tamaños de puntas. Deberá poder dispensar hasta 24 diferentes volúmenes, desde 10 µl hasta 5 ml. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 60 |  |
| ET Nº 60 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 2 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Columna para cromatografía liquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tipo de fase estacionaria C18BEH. Largo 150 mm. Tamaño de partícula 2,1 mm por 1,7 µm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 61 |  |
| ET Nº 61 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Columna para cromatografía liquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tipo de fase estacionaria BEH HILIC. Largo 100 mm. Tamaño de partícula 2,1 mm por 1,7 µm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 62 |  |
| ET Nº 62 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Columna para cromatografía liquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tipo de fase estacionaria ZIC HILIC. Largo 100 mm. Tamaño de partícula 2,1 mm por 3,5 µm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 63 |  |
| ET Nº 63 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Columna para cromatografía liquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: . Tipo de fase estacionaria HILIC (núcleo sólido). Largo 50 o 100 mm. Tamaño de partícula 2,1 mm por 2,6 µm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 64 |  |
| ET Nº 64 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Columna para cromatografía liquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tipo de fase estacionaria C18 (núcleo sólido). Largo 100 mm. Tamaño interno 4,6 mm. Tamaño de poro 100 Å. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 65 |  |
| ET Nº 65 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Columna para cromatografía liquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tipo de fase estacionaria RP-8 Monolítica. Largo 50 o 100 mm. Tamaño interno 4,6 mm. Tamaño de poro 130 Å. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 66 |  |
| ET Nº 66 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Columna para cromatografía liquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: Tipo de fase estacionaria RP-18 Monolítica. Largo 100 mm. Tamaño interno 4,6 mm. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 67 |  |
| ET Nº 67 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Precolumna de cromatografía líquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: Una caja con tres cartuchos con holder (contenedor) de cromatografía líquida, fase BEH. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 68 |  |
| ET Nº 68 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Precolumna de cromatografía líquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: Una caja con tres cartuchos con holder (contenedor) de cromatografía líquida, fase HILIC 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 69 |  |
| ET Nº 69 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Precolumna de cromatografía líquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: Una caja con tres cartuchos con holder (contenedor) de cromatografía líquida, fase C18. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 70 |  |
| ET Nº 70 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Precolumna de cromatografía líquida: 2. REQUISITOS TECNICOS: Una caja con tres cartuchos con holder (contenedor) de cromatografía líquida, fase Núcleo Sólido. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 71 |  |
| ET Nº 71 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Precolumna de cromatografía de gases: 2. REQUISITOS TECNICOS: Una caja con tres precolumnas de cromatografía de gases, fase 100% PDMS. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 72 |  |
| ET Nº 72 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Precolumna de cromatografía de gases: 2. REQUISITOS TECNICOS: . Una caja con tres precolumnas de cromatografía de gases, fase 95% PDMS – 5% Fenilo. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 73 |  |
| ET Nº 73 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Precolumna de cromatografía de gases: 2. REQUISITOS TECNICOS: Una caja con tres precolumnas de cromatografía de gases, fase 100% PEG 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | LOTE Nº: 74 |  |
| ET Nº 74 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Sistema para purificación de agua: 2. REQUISITOS TECNICOS: Conjunto de porta-filtros y filtros de pretratamiento de agua para abastecer sistemas de purificación de agua. Los mismo deberán estar compuesto por: 2 unidades de carcasa portafiltro de 10’’ de largo con conexión de ½’’; 8 unidades de cartuchos de 10’’ de largo de filtro de partículas de 5 µm de espuma de polipropileno; 8 unidades de cartucho de 10’’ de largo de filtro de carbón activado en bloque. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 75 |  |
| ET Nº 75 | FECHA: 13/05/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| 1. OBJETO. Adquisición de: Agitador basculante multiplaca de alta velocidad: 2. REQUISITOS TECNICOS: Velocidad de agitación 300 a 3200 rpm. Incrementos máximos de 100 rpm. Órbita de agitación de 3 mm. Temperatura ambiente de trabajo 4°C a 40°C. Función de mezclado de modo impulso disponible. Función de agitación vórtex disponible. Temporalizador digital disponible, ajustable entre 0 y 60 min, con incremento de 15 seg. Deberá incluir una plataforma para 96 tubos de 0,2 ml o placa PCR. 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 1) Lugar: Instituto de Investigaciones Médicas (UBA-CONICET), Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - Combatientes de Malvinas N° 3150 - Buenos Aires - CP 1427 2) Plazo de entrega: 60 días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato CLÁUSULAS GENERALES a. Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |