FORMULARIO DE OFERTA

| Oferta | Lugar y fecha |
| --- | --- |
|  | Contratante: | Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner S.A.M.I.C. |
|  | Dirección: | Avenida Calchaquí N° 5401, Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires |

Sírvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con lo reglamentado en el Decreto 1030/2016 y Decreto Delegado 1023/01.

| Valor del Pliego: SIN COSTO |
| --- |
| Contratación Directa - Proyectos 01-2017 |
| Apertura de las Ofertas |
| Día | Mes | Año | Hora |
| 14 | 08 | 2017 | 09:00 |
| Lugar: Oficina de Compras del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner S.A.M.I.C. |

| Lote | Cant. | Descripción del bien | UM | Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | JERINGA De vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible para manipulación de solventes orgánicos. Volumen: 500ul Terminación: Aguja removible (RN) Aguja: Small RN Vidrio borosilicato Autoclavable Presión: 2000 psig (137,9 bar) Temperatura máxima: 115°C Temperatura mínima: 10°C Diámetro Interno de barril: 3,26 mm Diámetro Externo de barril: 7,75 mm | Unidad |  |  |
| 2 | 1 | JERINGA De vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible para manipulación de solventes orgánicos. Volumen: 250ul Terminación: Aguja removible (RN) Aguja: Small RN Vidrio borosilicato Autoclavable Presión: 2000 psig (137,9 bar) Temperatura máxima: 115°C Temperatura mínima: 10°C | Unidad |  |  |
| 3 | 1 | JERINGA Caja de 6 (seis) unidades de jeringas de vidrios tipo Hamilton (o similar) para inyector automático de equipo de cromatografía gaseoso-masa. Volumen: 10ul Tipo de jeringa: Microliter Terminación: Aguja cementada Aguja: Aguja cementada Calibre (gauge): 23s-26s Estilo de punto: AS Longitud de aguja: 1,71 pulgadas (43,4 mm) Diámetro interior de aguja: 0,0133-0,005 pulgadas (0,64-0,13 mm) Diámetro interior de aguja: 0,0133-0,005 pulgadas (0,694-0,13 mm) Diámetro exterior de la aguja: 0,0283-0,0187 (0,72-0,47 mm) Volumen muerto: 0,46ul Autoclavable: No Presión: 2000 psig (137,9 bar) Temperatura máxima: 50°C Temperatura mínima: 10°C Diámetro interno de barril: 0,019 pulgadas (0,485 mm) Diámetro externo de barril: 0,260 pulgadas (6,60 mm) | Unidad |  |  |
| 4 | 1 | AGUJA PARA JERINGA Caja de 6 (seis) unidades de agujas de acero inoxidable para jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar). Calibre (gauge): 26s Longitud: 51 mm (2 pulgadas) Estilo de punto 3 Autoclavable Cono de aguja: small RN | Unidad |  |  |
| TOTAL |  |
| TOTAL DE LA OFERTA |  |
| Garantía: |  | Plazo de Entrega: | No deberá ser superior a 30 días posteriores al perfeccionamiento del contrato. |
| Descuentos: |  | Forma de Pago: | 30 días F.P.F. |
| Aclaraciones: |  | Plazo Mantenimiento de la Oferta: | 60 DÍAS |
| CUIT: |  |  |  |

FECHA:                 /            /

______________________________________

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..