CONCURSO: RP-051 / 17

Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Capítulo V  - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | P.Unit. | P.Total | P.Unit. | P.Total | P. Unit | P.Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  |  |  | FOB | FOB | CFR | CFR | DAP | DAP |
| 1 | AISLADOR SUSP/RET U70BL ROT Aisladores U70 BL de Porcelana o Vidrio. Acople tipo orbita-badajo. S/Normas IEC 305 y 120. | UN | 3.037 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AISLADOR SUSP/RET PORCELANA U70BL ROT Aisladores U70 BL de Porcelana o Vidrio. Acople tipo orbita-badajo. S/Normas IEC 305 y 120. | UN | 4.425 |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total Oferta FOB: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Precio Total Oferta CFR: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Precio Total Oferta DAP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... |  |  |  |  |