CONCURSO: RP-052 / 17

Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Capítulo V  - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | P.Unit. | P.Total | P.Unit. | P.Total | P. Unit | P.Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  |  |  | FOB | FOB | CFR | CFR | DAP | DAP |
| 1 | CABLE FIBRA OPTICA ADSS MONOMODO 24FIB Cable de guardia Tipo ADSS. Formación: 24 F.O. - Condicion de servicio pesada - (NESC Heavy) | M | 13.118 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONJUNTO SUSP SIMPLE P/CABLE ADSS 24FIB La Grapería será de Acero forjado galvanizado en caliente / Aluminio - Sujecion del cable mediante varilla preformadas . Conjunto Suspensión Simple. | UN | 153 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CONJUNTO RET BAJADA P/CABLE ADSS 24FIB La Grapería será de Acero forjado galvanizado en caliente / Aluminio - Sujecion del cable mediante varilla preformadas. Conjunto Retención apto para Bajada a Caja de empalme. | UN | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CAJA EMPALME A°I° OPGW 24-96 FO Caja de empalme apta para 24 F.O. y alojamiento reserva. | UN | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GRAMPA BAJADA P/CABLE ADSS 24FIB Grampa para bajada del cable ADSS a la Caja. | UN | 434 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CRUCETA P/MONTAJE CABLE ADSS 24FIB Cruceta para montaje Caja de empalme. A°G°. | UN | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AMORTIGUADOR VIBRAC HELICOIDAL VSD OPGW | UN | 361 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CABLE FIBRA OPTICA ADSS MONOMODO 24FIB Cable de guardia Tipo ADSS. Formación: 24 F.O. - Condicion de servicio pesada - (NESC Heavy) | M | 28.375 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CONJUNTO SUSP SIMPLE P/CABLE ADSS 24FIB La Grapería será de Acero forjado galvanizado en caliente / Aluminio - Sujecion del cable mediante varilla preformadas . Conjunto Suspensión Simple. | UN | 372 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CAJA EMPALME A°I° OPGW 24-96 FO Caja de empalme apta para 24 F.O. y alojamiento reserva. | UN | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | GRAMPA BAJADA P/CABLE ADSS 24FIB Grampa para bajada del cable ADSS a la Caja. | UN | 586 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CRUCETA P/MONTAJE CABLE ADSS 24FIB Cruceta para montaje Caja de empalme. A°G°. | UN | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AMORTIGUADOR VIBRAC HELICOIDAL VSD OPGW | UN | 837 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CONJUNTO RET BAJADA P/CABLE ADSS 24FIB | UN | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total Oferta FOB: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Precio Total Oferta CFR: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Precio Total Oferta DAP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |