CONCURSO: RP-J002 / 17

Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Capítulo 5 - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | P.Unit. | P.Total | P.Unit. | P.Total | P. Unit | P.Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  |  |  | FOB | FOB | CFR | CFR | DAP | DAP |
| 1 | Cable trenzado de cobre desnudo 150 mm2 | m | 41000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cable trenzado de cobre desnudo, 16 mm2 | m | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cable de cobre unipolar revestido, cable amarillo y verde revestido de 150 mm2, según el estándar IEC | m | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jabalina de puesta a tierra, Copper rod，Φ= 16 mm,L= 3,0m | Piezas | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Puesta a tierra de equipos, Bandeja de cobre de 1/4'' de espesor, dimensiones de 1/4x4x20, conteniendo el aislante, el soporte y otros accesorios | Juegos | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Puesta a tierra de equipos, Bandeja de cobre de 1/4'' de espesor, dimensiones de 1/4x4x12, conteniendo el aislante, el soporte y otros accesorios | Juegos | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Molde, Empleado para soldadura en cruz entre conductores de 150 mm2. | Piezas | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Molde, Empleado para soldadura en T entre conductores de 150 mm2. | Piezas | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Molde, Empleado para soldadura terminal entre la base de la puesta a tierra y acero de diámetro Φ10. | Piezas | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Metal de soldadura, Empleado para soldadura en T horizontal de conductores de 150 mm2. | Recipientes | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Metal de soldadura, Empleado para soldadura en cruz horizontal en conductores de 150 mm2. | Recipientes | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Metal de soldadura, Empleado para soldadura terminal entre la base de la puesta a tierra y acero de diámetro Φ10. | Recipientes | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Placa de puesta a tierra para equipos, Aleación de fundición de cobre, empleado para puesta a tierra de equipos, refuerzos y conexiones de transición entre equipos y grillas de puesta a tierra. | Piezas | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Juego de accesorios para la soldadura exotérmica, Cada juego contiene: cepillo para limpieza del molde (x4), mango de manipulación del molde (x1), dispositivo electrónico de ignición del metal (x1), escobilla de limpieza de escoria de soldadura (x2). | Paquetes | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Terminales de cobre, Adecuadas para cables de 16 mm2 revestidos o cables desnudos trenzados. S emplean para conexiones entre cables y puesta a tierra a través de soldadura en frío. | Juegos | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Terminales de cobre, Adecuadas para cables de 16 mm2 revestidos o cables desnudos trenzados. S emplean para conexiones entre cables y puesta a tierra a través de soldadura en frío. | Juegos | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Caño de PVC rígido porta-cables, DS 100x5 mm, SN24, UPVC, conducto portante de conductores de puesta a tierra. | m | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Borne conductor, En cobre, acompañado por un tornillo, adecuado para cables revestidos de 150mm2 o cables de cobre desnudo trenzado. | Juegos | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Conector de puesta a tierra mecánico, En acero, acompañado por tornillo | Juegos | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pozo para el sistema puesta a tierra, 300*300*210 | Juegos | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | punto de terminal de puesta a tierra de acero, 34*50*2 | Juegos | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Precio total FOB: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Precio total CFR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Precio total DAP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

Página 1 de 1