CONCURSO: RP-053 / 18

Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Capítulo V  - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | P.Unit. | P.Total | P.Unit. | P.Total | P. Unit | P.Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  |  |  | FOB | FOB | CFR | CFR | DAP | DAP |
| 1 | TORRE DE ILUMINACIÓN DE 30MTS DE ALTURA, CONFORMADA EN MÁSTIL METÁLICO TIPO FIJO, CON ESCALERA GUARDAHOMBRE Y PLATAFORMA PARA ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. MATERIALES: Q460D. TERMINACIÓN: GALVANIZADO EN CALIENTE – ASTM A123 SOLDADURA: AWS D1.1 PERNOS DE ANCLAJE + BASE DE PLANTILLA: 16PCS-8.8 GRADO: M42X1800mm + 2PCS-1130X12mm TODO ELLO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS A LA PRESENTE. | UN | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO: EN SODIO DE ALTA PRESIÓN O EN MERCURIO HALOGENADO. POTENCIA: 1800 A 2000W VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 12.000HS | UN | 226 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TABLEROS | UN | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total Oferta FOB: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Precio Total Oferta CFR: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Precio Total Oferta DAP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... |  |  |  |  |