CONCURSO: RP-054/ 18

Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Capítulo V - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | ISOTANQUE DE 20 PIES – PARA INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA – DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE. CAPACIDAD: 23.500LTS. MATERIAL DE ISOTANQUE: ACERO INOXIDABLE. ASTM A240 304 CUERPO, MARCO, VÁLVULAS, ETC. SEGÚN PLANO DE ISOTANQUE DETALLADO EN ANEXO 1. | UN | 20 |  |  |
| 2 | ISOTANQUE DE 20 PIES – CAPACIDAD 24.000LTS - PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CAMIONES REGADORES. CAPACIDAD: 24.000LTS MATERIAL DE ISOTANQUE: ACERO AL CARBONO. Q345D CUERPO, MARCO, VÁLVULAS, ETC. SEGÚN PLANO DE ISOTANQUE DETALLADO EN ANEXO 2. | UN | 8 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| Precio Neto Total : .....…………………………………………………………………………………………………………………. Precio de los impuestos (IVA): …......………………………………………………………………………………………………. Precio Total : ……………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |

Página 1 de 1