CONCURSO: RP-J1004 / 18

Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Capítulo 4 - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | P.Unit. | P.Total | P.Unit. | P.Total | P. Unit | P.Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  |  |  | FOB | FOB | CIF | CIF | DAP | DAP |
| 1 | Tubo de acero soldado para suministro de líquidos a baja presión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ∅914×10 | M | 114 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ∅711×10 | M | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ∅610×10 | M | 162 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ∅508×11 | M | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ∅406.4×8.8 | M | 384 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ∅355.6×8 | M | 186 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | ∅323.9×7.1 | M | 606 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | ∅1016×10 | M | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | ∅813×10 | M | 132 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tubo de acero sin costura para suministro de líquido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ∅219.1×6.3 | M | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ∅139.7×4 | M | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ∅114.3×3.6 | M | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ∅88.9×3.2 | M | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ∅76.1×2.9 | M | 870 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ∅60.3×2.9 | M | 5718 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ∅42.4×2.6 | M | 762 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ∅33.7×2.6 | M | 1548 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tubo de acero inoxidable sin costura para suministro de líquidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ∅355.6×8 | M | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ∅219.1×6.3 | M | 204 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ∅168.3×4.5 | M | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | ∅114.3×3.6 | M | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ∅60.3×2.9 | M | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | ∅33.7×2.6 | M | 162 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | ∅323.9×7.1 | M | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Codo 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Acero DN700 δ=10mm | UN | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Acero DN600 δ=10mm | UN | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Acero DN500 δ=11mm | UN | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Acero DN350 δ=8mm | UN | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Acero DN300 δ=7.1mm | UN | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Acero DN200 δ=6.3mm | UN | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Acero DN100 δ=3.6mm | UN | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Acero DN400 δ= 8.8mm | UN | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Acero inoxidable sin costura DN350 δ=8mm | UN | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Acero inoxidable sin costura DN100 δ=3.6mm | UN | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Acero inoxidable sin costura DN50 δ=2.9mm | UN | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Acero inoxidable sin costura DN25 δ=2.6mm | UN | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Acero inoxidable sin costura DN300 δ＝7.1mm | UN | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Codo 45° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Acero DN100 δ=3.6mm | UN | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Acero DN50 δ=2.9mm | UN | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Te reductora de acero |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 700×700×400 Sch20 | UN | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 500×500×300 Sch20 | UN | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 300×300×200 Sch20 | UN | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 300×300×100 Sch20 | UN | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 600×600×350, Sch20 | UN | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tapa de brida de acero |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | DN900 | UN | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | DN800 | UN | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | DN700 | UN | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | DN600 | UN | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | DN500 | UN | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | DN300 | UN | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Junta reductora de acero inoxidable sin costura (Reducción) 550×350，Sch20 | UN | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Junta reductora de acero (Toma de agua) 600×500，Sch20 | UN | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Te reductora de acero inoxidable sin costura 300×300×150 Sch40S | UN | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Junta reductora de acero inoxidable sin costura 450×300，Sch20 | UN | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Drenaje de piso hermético por gravedad de acero inoxidable (304)（GB/T27710） DN100 | UN | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Barra lisa de acero inoxidable ∅10 | M | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chapa de acero Q2235B 20×1000×1000 | UN | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Acero plano Q235B 8×50 | M | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Varilla de acero HRB400 ∅12 | M | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Barra lisa de acero Q235B ∅10 | M | 43 |  |  |  |  |  |  |
| Precio total FOB: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Precio total CIF: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Precio total DAP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| El lugar de entrega es el puerto de Punta Quilla La ubicación correspondiente al DAP es el sitio del proyecto, que es la obra de Cóndor Cliff y La Barrancosa. |

Página 1 de 1