|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 1 |  |
| ET Nº 3 | FECHA: 4/10/2018 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| OBJETO. Adquisición de: LAVADOR DE MICROPLACAS DE 96 POCILLOS REQUISITOS TECNICOS: Lavado total de la placa o de a una única línea Manifold de 8 vías Lavado placas de fondo plano, fondo en U y fondo en V Volumen de dispensado por lo menos hasta 400ul Volumen de lavado por lo menos hasta 1000ul Volumen residual menor a 2ul Ciclo de lavado automático Memoria para almacenar al menos 100 protocolos de lavado Función de agitado e inmersión Tiempo de inmersión por lo menos hasta 3000s Tiempo de agitación por lo menos hasta 500s Repeticiones de lavado por lo menos hasta 50 veces Pantalla digital Dimensiones no superiores a 550x500x300 mm Fuente de alimentación 220V Garantía 12 meses LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: Ocampo y Esmeralda S/N – Predio CCT – Edificio IBR Plazo de entrega: 60 dìas CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |