MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

PERMER

PRÉSTAMO BANCO MUNDIAL Nº 8484-AR

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS E INSTALACIONES INTERNAS EN ESCUELAS RURALES

Fecha de publicación: 11/01/2018

LPN No: 01/2018

Contratante: SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES

PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES

País: REPÚBLICA ARGENTINA.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitación Sección I. Instrucciones a los Licitantes

Índice de Cláusulas

General	6

1.	Alcance de la Licitación	6

2.	Fuente de Fondos	6

3.	Prácticas Corruptas	7

4.	Elegibilidad de los Licitantes	9

5.	Elegibilidad de los Bienes y los Servicios de Instalación	11

A.	Contenido del Documento de Licitación	12

6.	Secciones del  Documento de Licitación	12

7.	Aclaración del Documento de Licitación, Visita al Sitio, Reunión Previa a la Licitación	13

8.	Modificación del Documento de Licitación	14

Preparación de las Ofertas	14

9.	Costo de la Oferta	14

10.	Idioma de la Oferta	14

11.	Documentos que Componen la Oferta	15

12.	Carta de la Oferta y Formularios	16

13.	Ofertas Alternativas	16

14.	Documentos que Establecen la Elegibilidad de los Bienes y los Servicios de Instalación	17

15.	Documentos que Establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Licitante	17

16.	Documentos que Establecen la Conformidad de los Bienes y los Servicios de Instalación	17

17.	Precios y Descuentos de la Oferta	17

18.	Monedas de la Oferta y de los Pagos	20

19.	Período de Validez de las Ofertas	20

20.	Garantía de Seriedad de Oferta	21

21.	Formato y Firma de la Oferta	23

Presentación y Apertura de las Ofertas	24

22.	Presentación, Sellado e Identificación de las Ofertas	24

23.	Plazo para Presentar las Ofertas	25

24.	Ofertas Tardías	25

25.	Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas	25

26.	Apertura de las Ofertas	26

Evaluación y Comparación de las Ofertas	27

27.	Confidencialidad	27

28.	Aclaración de las Ofertas	27

29.	Desviaciones, Reservas y Omisiones	28

30.	Determinación del Cumplimiento de la Ofertas	28

31.	Inconformidades no Significativas	29

32.	Corrección de Errores Aritméticos	29

33.	Conversión a Una Sola Moneda	30

34.	Margen de Preferencia	30

35.	Evaluación de las Ofertas	30

36.	Comparación de las Ofertas	32

37.	Elegibilidad y Calificación del Licitante	32

38.	Derecho del Contratante a Aceptar cualquier Oferta y a Rechazar Todas o Cualquiera de las Ofertas	33

Adjudicación del Contrato	34

39.	Criterios de Adjudicación	34

40.	Notificación de la Adjudicación	34

41.	Firma del Contrato	34

42.	Garantía de Cumplimiento	35

| Sección I. Instrucciones a los Licitantes |
| --- |
|  | General |
| Alcance de la Licitación | En relación con el Llamado a Licitación que se indica en los Datos de la Licitación (DDL), el Contratante, conforme se indica en los DDL, publica este Documento de Licitación para la adquisición de los Bienes y Servicios de Instalación según se especifica en la Sección VI, Requisitos del Contratante. El nombre, la identificación y el número de lotes (contratos) de la Licitación Pública Nacional (LPN) constan en los DDL. |
|  | Salvo indicación contraria, las definiciones e interpretaciones que figuran en todo este Documento de Licitación serán las que se exponen en las Condiciones Generales, Sección VII. |
| Fuente de Fondos | El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el “Prestatario”) que se indica en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco Mundial (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto designado en los DDL. El Prestatario se propone destinar una parte de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o contratos para los que se emite este Documento de Licitación. |
|  | El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio de Préstamo”). Nadie más que el Prestatario podrá ejercer derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni reclamar los fondos del préstamo. El Convenio de Préstamo prohíbe todo retiro de fondos de la cuenta del préstamo para efectuar cualquier pago a personas físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de obra, equipos o materiales, si dicho pago o dicha importación están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. |
| Prácticas Corruptas | El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), su personal, Subcontratistas, Subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos1F. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: (a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona; “práctica fraudulenta” significa cualquier actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquier persona, o a las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 3.2 abajo. (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; (c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; (d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomineb subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. |
|  | Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Subcláusula 42.2.1(c) de las Condiciones Generales del Contrato. |
| Elegibilidad de los Licitantes | El Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a la Subcláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente o con la intención de suscribir un convenio tal respaldado por una carta de intenciones. En el caso de una APCA: (a) salvo indicación contraria en los DDL, todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato de conformidad con los términos del mismo, y (b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de licitación y, en caso de ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del Contrato. |
|  | El Licitante y todos los socios que sean parte del mismo, tendrán la nacionalidad de un país elegible tal como se define en las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, versión de enero de 2011 y revisadas en Julio de 2014 (en adelante denominadas las Normas), de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Se considerará que un Licitante posee la nacionalidad de un país si es ciudadano del mismo o si se ha establecido, constituido o registrado y opera en conformidad con los términos de la legislación de ese país. Este criterio se aplicará también para determinar la nacionalidad de los Subcontratistas o proveedores propuestos para cualquier parte del Contrato, incluidos los servicios conexos. |
|  | Ningún Licitante podrá tener conflictos de interés. Los Licitantes para los que se determine la existencia de un conflicto de interés serán descalificados. Podrá considerarse que los Licitantes tienen un conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si: tienen un socio mayoritario en común; o (b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o (c) comparten el mismo representante legal para fines de esta licitación; o (d) poseen una relación mutua, directamente o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a la información sobre la oferta de otro Licitante o influir en ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en relación con este proceso de licitación; o (e) un Licitante participa en más de una oferta dentro de este proceso. La participación de un Licitante en más de una oferta será causa de descalificación en todas las ofertas a las que concurra. Con todo, lo anterior no limita la inclusión de un mismo subcontratista, que no participe por otra parte como Licitante, en más de una licitación; o (f) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitación. (g) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha propuesto su contratación) por el Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto para ejecutar el contrato. |
|  | Toda firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. |
|  | Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador. |
|  | Los Licitantes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite. En caso de que se haya realizado un proceso de precalificación con anterioridad al proceso de licitación, esta licitación sólo estará abierta a los Licitantes precalificados. |
|  | Se excluirá a las empresas de un país en caso de que: (a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíban las relaciones comerciales con aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o servicios conexos requeridos; o (b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda importación de bienes o contratación de obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en ese país. |
| Elegibilidad de los Bienes y los Servicios de Instalación | Los Bienes y los Servicios de Instalación a cuyo suministro se refiere el Contrato deberán proceder de países de origen elegibles según la definición que se da en la Cláusula 4.2 de las IAL; y todos los gastos que se efectúen en el marco del Contrato se limitarán a los Bienes y los Servicios de Instalación allí especificados. |
|  | Para los fines de la Subcláusula 5.1, “origen” significa el lugar en que los bienes, o los componentes de éstos, sean extraídos, cultivados o producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se producen componentes de los bienes cuando, mediante un proceso de fabricación, elaboración o ensamblado sustancial o significativo se obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus características básicas o sus fines o su uso. |
|  | Contenido del Documento de Licitación |
| Secciones del Documento de Licitación | El Documento de Licitación se compone de las Partes 1, 2 y 3, que comprenden todas las secciones indicadas a continuación, y debe leerse en conjunto con cualquier adición que se formule de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitación Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) Sección II. Datos de la Licitación (DDL) Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación Sección IV. Formularios de la Oferta Sección V. Países Elegibles SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante Sección VI. Requisitos del Contratante TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato Sección VII. Condiciones Generales (CG) Sección VIII. Condiciones Especiales (CE) Sección IX. Formularios del Contrato |
|  | El Llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte del Documento de Licitación. |
|  | El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido obtenidos directamente del Comprador. |
|  | Es responsabilidad del Licitante examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la información o documentación requerida en los Documentos de Licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta. |
| Aclaración del Documento de Licitación, Visita al Sitio, Reunión Previa a la Licitación | Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaración del Documento de Licitación podrá solicitarla mediante petición escrita enviada a la dirección del Contratante que se indica en los DDL, o plantear sus dudas durante la reunión previa a la licitación, si se dispusiera la celebración de tal reunión de acuerdo con la Subcláusula 7.4 de las IAL. El Contratante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración, siempre y cuando reciba dicha solicitud a más tardar siete (7) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitación. En caso de que juzgue necesario modificar el Documento de Licitación a raíz de una solicitud de aclaración, el Contratante lo hará siguiendo el procedimiento que se describe en la Cláusula 8 y en la Subcláusula 23.2 de las IAL. |
|  | Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en que se instalarán los bienes y sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la oferta y celebrar un contrato para el suministro de los Bienes y los Servicios de Instalación. El costo de la visita al sitio de las instalaciones correrá por cuenta del Licitante. |
|  | El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para los fines de dicha inspección, pero sólo con la condición expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes dispensarán e indemnizarán al Contratante y a su personal y sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se harán responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la inspección. |
|  | Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a una reunión previa a la licitación si la celebración de ésta se dispone en los DDL. La reunión tendrá por finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa. |
|  | Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga llegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que éste las reciba a más tardar una semana antes de la reunión. |
|  | El acta de la reunión, incluido el texto de las preguntas formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas respuestas, además de las eventuales respuestas preparadas después de la reunión, se hará llegar sin demora a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitación. Cualquier modificación que fuera preciso introducir en el Documento de Licitación como consecuencia de la reunión previa a la licitación será hecha por el Contratante exclusivamente mediante la publicación de una enmienda, conforme a la Cláusula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunión. |
|  | La inasistencia a la reunión previa a la licitación no será causa de descalificación de un Licitante. |
| Modificación del Documento de Licitación | El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la publicación de enmiendas. |
|  | Todas las enmiendas deberán formar parte del Documento de Licitación y comunicarse por escrito a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitación del Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la Subcláusula 6.3 de las IAL. |
|  | A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas conforme a la Subcláusula 23.2 de las IAL. |
|  | Preparación de las Ofertas |
| Costo de la Oferta | El Licitante asumirá todos los costos asociados a la preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, independientemente del desarrollo o el resultado del proceso de licitación. |
| Idioma de la Oferta | La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos justificativos y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre y cuando vayan acompañados de una traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. |
| Documentos que Componen la Oferta | La oferta que presente el Licitante deberá constar de lo siguiente: (a) Carta de la Oferta; (b) Formularios de la Oferta debidamente diligenciados, incluyendo las Listas de Precios, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas 12 y 17 de las IAL; (c) Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de Mantenimiento de Oferta, según lo dispuesto en la Cláusula 20 de las IAL; (d) Ofertas alternativas, cuando se permitan, de conformidad con la Cláusula 13 de las IAL; (e) Confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo establecido en la Subcláusula 21.2 de las IAL; (f) Prueba documental, establecida de conformidad con la Subcláusula 14.1 de las IAL, de la elegibilidad de los Bienes y los Servicios de Instalación propuestos por el Licitante en su Oferta o en cualquier oferta alternativa, cuando ésta esté permitida; (g) Prueba documental, de conformidad con la Cláusula 15 de las IAL, en que se establezcan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato si se llegara a aceptar su Oferta; (h) Prueba documental establecida de conformidad con la Cláusula 16 de las IAL de que los Bienes y los Servicios de Instalación propuestos por el Licitante se ajustan a lo estipulado en el Documento de Licitación; (i) En el caso de una Oferta presentada por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), copia del convenio de ésta, o carta de intenciones para celebrar un convenio que establezca una APCA, con inclusión de un borrador de convenio en que se indiquen como mínimo qué partes de la Obra serán ejecutadas por los respectivos socios; (j) Lista de Subcontratistas, de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 16.2 de las IAL, y (k) cualquier otro documento exigido en los DDL. |
| Carta de la Oferta y Formularios | El Licitante diligenciará la Carta de la Oferta, incluidas las Listas de Precios que correspondan, valiéndose de los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los formularios deberán completarse siguiendo las respectivas indicaciones. |
| Ofertas Alternativas | Los DDL indican si se autoriza la presentación de ofertas alternativas. Si se autoriza, los DDL precisan también si se autorizan tales ofertas de conformidad con la Subcláusula 13.3 de las IAL, o si se invita a los Licitantes a presentarlas según lo dispuesto en las Subcláusulas 13.2 y/o 13.4 de las IAL. |
|  | Cuando se soliciten expresamente planes de ejecución alternativos, se incluirá en los DDL un enunciado en este sentido, y la metodología para su evaluación se describirá en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | Excepto en los casos previstos en la Subcláusula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen proponer soluciones técnicas alternativas a los requisitos del Contratante que se exponen en el Documento de Licitación deberán además suministrar: (i) el precio al que estén dispuestos a proveer elementos de obra que se ajusten a los requisitos del Contratante, y (ii) toda la información necesaria para permitir que el Contratante efectúe una completa evaluación de las soluciones alternativas, con inclusión de planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y metodología de instalación propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sólo considerará las soluciones técnicas alternativas, si las hubiere, del Licitante cuya propuesta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada como la más baja. |
|  | Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar soluciones técnicas alternativas para elementos específicos de las instalaciones, dichos elementos se describirán en la Sección VI, Requisitos del Contratante. Las soluciones técnicas que se ajusten a los criterios técnicos y de desempeño especificados para los Bienes y los Servicios de Instalación serán consideradas por el Contratante en función de sus propios méritos, de acuerdo con la Cláusula 35 de las IAL. |
| Documentos que Establecen la Elegibilidad de los Bienes y los Servicios de Instalación | Para establecer la elegibilidad de los Bienes los Servicios de Instalación de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 5 de las IAL, los Licitantes deberán diligenciar las declaraciones de país de origen en los formularios de Lista de Precios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| Documentos que Establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Licitante | A fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para ejecutar el Contrato conforme a la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Licitante proporcionará la información solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen en la Sección IV, Formularios de Oferta. |
| Documentos que Establecen la Conformidad de los Bienes y los Servicios de Instalación | El Licitante deberá aportar la información que se estipula en la Sección IV, de forma suficientemente detallada para demostrar que su propuesta se ajusta sustancialmente a los requisitos del Contrato y los plazos de ejecución. Para los artículos principales de los Bienes y Servicios de Instalación que se proponga adquirir o subcontratar a partir de la lista suministrada por el Contratante en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Licitante deberá especificar en cada caso el nombre y la nacionalidad de los Subcontratistas propuestos, incluidos los fabricantes. Además, deberá incluir en su Oferta información que permita determinar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el Contratante para los citados artículos. Se considerará que las tarifas y precios cotizados se aplican a cualquier Subcontratista que se escoja, y no se permitirá ningún ajuste de tarifas o precios. Será responsabilidad del Licitante asegurar que todos los Subcontratistas propuestos cumplan los requisitos de la Cláusula 4 de las IAL y que todos los elementos de los bienes o servicios que haya de proveer el Subcontratista sea conformes a los requisitos estipulados en la Cláusula 5 y la Subcláusula 15.1 de las IAL. |
| Precios y Descuentos de la Oferta | Salvo indicación contraria en los DDL, los Licitantes deberán cotizar la totalidad de los Bienes y los Servicios de Instalación sobre la base de un contrato de “responsabilidad única”, de forma que el precio total de la Oferta cubra todas las obligaciones del Contratista que se mencionen en el Documento de Licitación o puedan deducirse razonablemente del mismo en lo referente a diseño, fabricación (incluidas las adquisiciones y los subcontratos, si los hubiere), entrega, construcción, instalación y terminación de los Bienes. Esto comprende todas las obligaciones del Contratista en cuanto a pruebas, inspección y ensayo previos y puesta en servicio de los Bienes y, cuando así lo requiera el Documento de Licitación, la obtención de todos los permisos, autorizaciones y licencias, etc., así como sus obligaciones respecto al funcionamiento, los servicios de mantenimiento y capacitación y los demás artículos y servicios que se especifiquen en el Documento de Licitación, todo ello de conformidad con las disposiciones de las Condiciones Generales. Los artículos para los cuales el Licitante no haya incluido precios se considerarán comprendidos en los precios de otros artículos y no serán pagados por el Contratante. Los Licitantes deberán cotizar el precio correspondiente a las obligaciones comerciales, contractuales y técnicas que se exponen en el Documento de Licitación. Los Licitantes deberán desglosar los precios en el modo y con el nivel de detalle que se exigen en las Listas de Precios incluidas en la Sección IV, Formularios de la Oferta. En función del alcance del Contrato, las Listas de Precios podrán constar de hasta las tres (3) listas que se enumeran más abajo. Para cada uno de los elementos de los Bienes y Servicios de Instalación se utilizarán las listas numeradas separadas (de las que figuran a continuación con los números 1 y 2) incluidas en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El monto total de cada una de las listas que corresponda a un elemento de los Bienes y Servicios de Instalación deberá traspasarse al Resumen Global (Lista No. 3), en el cual se indicará el precio o precios totales de la Oferta que hayan de incluirse en la Carta de la Oferta. Lista No. 1 Bienes (incluidos los repuestos obligatorios) Lista No. 2 Servicios de Instalación Lista No. 3 Resumen Global (Listas Nos. 1 a 3) Los Licitantes tomarán nota de que los bienes y los equipos incluidos en la Lista No. 1 precedente no incluyen los materiales empleados en obras civiles, edificios y otras obras de construcción. Todos esos materiales deberán incluirse y cotizarse en la Lista No. 2, Servicios de Instalación. En las listas, los Licitantes deberán proporcionar los detalles que se soliciten y el siguiente desglose de sus precios: (a) Bienes (Lista No. 1): El precio de los Bienes deberá cotizarse sobre una base DDP (lugar de destino convenido) según se especifica en los DDL. (b) Los servicios de instalación se cotizarán separadamente (Lista No. 2) y deberán incluir las tarifas o precios del transporte al lugar de destino convenido según se especifique en los DDL, los seguros y otros servicios asociados a la entrega de los Bienes, toda la mano de obra, equipos del Contratista, obras provisionales, materiales, bienes fungibles y toda cosa y asunto de cualquier índole, como servicios de operación y mantenimiento, suministro de manuales de operación y mantenimiento, capacitación, etc., que se indiquen en el Documento de Licitación como necesarios para la ejecución adecuada de los servicios de instalación y de otra índole, incluidos todos los impuestos, derechos, gravámenes y cargos que sean pagaderos en el país del Contratante veintiocho (28) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Las presentes disposiciones se regirán por la edición más reciente de Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio Internacional. Los precios serán fijos o ajustables, según se especifique en los DDL. En la modalidad de precio fijo, los precios cotizados por el Licitante permanecerán fijos durante el período de ejecución del Contrato y no podrán variar por ningún motivo. Las ofertas que se presenten con precios ajustables se considerarán no conformes y se rechazarán. En la modalidad de precio ajustable, los precios cotizados por el Licitante podrán ser objeto de ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de reflejar las variaciones del costo de elementos tales como mano de obra, materiales, transporte y equipos del Contratista, de conformidad con los procedimientos especificados en el apéndice correspondiente del Convenio del Contrato. Las ofertas en que se cotice un precio fijo no serán rechazadas, pero el ajuste de los precios se considerará nulo. Los Licitantes deberán indicar la fuente de los índices para la mano de obra y los materiales en el respectivo formulario en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
|  | Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAL, el Llamado a Licitación se refiere a ofertas para contratos individuales (lotes) o para cualquier combinación de contratos (grupos). Los Licitantes que deseen ofrecer una reducción de precios (descuento) por la adjudicación de más de un contrato deberán indicar en la respectiva Carta de la Oferta los descuentos que se aplicarán a cada grupo o, alternativamente, a los contratos individuales que conformen el grupo, así como la forma en que se aplicarán tales reducciones de precio. |
|  | Los Licitantes que deseen ofrecer cualquier descuento de forma incondicional deberán precisar en la respectiva Carta de la Oferta los descuentos que se ofrecen y el modo en que los mismos se aplicarán. |
| Monedas de la Oferta y de los Pagos | La(s) moneda(s) de la Oferta serán las que se estipulen en los DDL. El Contratante podrá requerir que los Licitantes justifiquen, de manera satisfactoria para el Contratante, sus necesidades de pagos en moneda local y extranjera. |
| Período de Validez de las Ofertas | Las Ofertas deberán mantener su validez durante el período determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda Oferta con un plazo menor será considerada no conforme y rechazada por el Contratante. |
|  | En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes que extiendan dicho período de validez. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Seriedad de Oferta de conformidad con la Cláusula 20 de las IAL, el Licitante que acceda a la solicitud también prorrogará la Garantía de Seriedad de Oferta por un plazo de veintiocho (28) días después de la fecha límite del período de validez prorrogado. Los Licitantes podrán rechazar la solicitud sin que la Garantía de Seriedad de su oferta se haga efectiva. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá modificar su Oferta, salvo en los casos previstos en la Subcláusula 19.3 de las IAL. |
|  | En el caso de los contratos a precio fijo, si la adjudicación se retrasa por más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la validez inicial de la Oferta, el precio contractual se ajustará por un factor o factores especificados en la solicitud de prórroga. La evaluación se basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección mencionada. |
| Garantía de Seriedad de Oferta | Como parte de su Oferta, el Licitante deberá presentar el original de una Declaración de Mantenimiento de Oferta o una Garantía de Seriedad de Oferta, según se estipula en los DDL y por la cuantía que se estipula en los DDL. Para la Declaración de Mantenimiento de Oferta se usará el formulario correspondiente que figura en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
|  | Si se solicita una Garantía de Seriedad de Oferta según se estipula en la Subcláusula 20.1 de las IAL, dicha garantía deberá ser una garantía a la vista, en cualquiera de la siguientes formas, a opción del Licitante: una garantía incondicional emitida por un banco o aseguradora; una carta de crédito irrevocable; un cheque de gerencia o cheque certificado; o otra garantía definida en los DDL, emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la garantía incondicional es emitida por una aseguradora o una compañía avalista situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. Si se trata de una garantía bancaria, la Garantía de Seriedad de Oferta deberá presentarse utilizando ya sea el formulario de Garantía de Seriedad de Oferta que se incluye en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta. El formulario deberá incluir el nombre completo del Licitante. La Garantía de Seriedad de Oferta será válida por un período de veintiocho (28) días posteriores a la fecha límite de validez de la Oferta, o de cualquier período de prórroga, si ésta se hubiera solicitado de conformidad con la Subcláusula 19.2 de las IAL. |
|  | Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se estipula en la Subcláusula 20.1 de las IAL, todas las Ofertas que no vayan acompañadas de una Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de Mantenimiento de Oferta sustancialmente conforme serán rechazadas por el Contratante por falta de conformidad. |
|  | Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se estipula en la Subcláusula 20.1 de las IAL, la Garantía de Seriedad de Oferta de los Licitantes no seleccionados se devolverá a éstos tan pronto como sea posible, después de que el Licitante seleccionado provea la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 42 de las IAL. |
|  | La Garantía de Seriedad de Oferta del Licitante seleccionado se devolverá a éste tan pronto como sea posible, después que el mismo haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Cumplimiento requerida. |
|  | La Garantía de Seriedad de Oferta podrá hacerse efectiva, o la Declaración de Mantenimiento de Oferta ejecutarse: si el Licitante retira su oferta durante el período de validez estipulado por él en la Carta de la Oferta, o si el Licitante seleccionado 49Bno firma el Contrato según lo dispuesto en la Cláusula 41 de las IAL, o 50Bno suministra la Garantía de Cumplimiento según lo dispuesto en la Cláusula 42 de las IAL. |
|  | La Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) deberán emitirse en nombre de la APCA que presenta la oferta. Si esta última no se ha constituido formalmente como entidad jurídica al momento de presentar la oferta, la Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberán emitirse en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como figuren en la carta de intenciones a que hace referencia la Subcláusula 4.1 de las IAL. Si una Declaración de Mantenimiento de Oferta se ejecuta de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 20.7 de las IAL, el Contratante declarará al Licitante no elegible para adjudicarle un contrato durante el período que se estipule en el formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta. Si en los DDL no se exige una Garantía de Seriedad de Oferta, y (a) un Licitante retira su Oferta durante el período de validez señalado por él en la Carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 19.2 de las IAL o (b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 41 de las IAL, o no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 42 de las IAL, el Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período que se estipule en los DDL. |
| Formato y Firma de la Oferta | El Licitante preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las IAL, marcándolo claramente como “Original”. Las Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la Cláusula 13 de las IAL, se marcarán claramente como “Alternativa”. Además, el Licitante presentará el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar como “Copia”. En caso de que se presenten discrepancias entre el texto original y las copias, el primero prevalecerá sobre las segundas. |
|  | El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta en que se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberán llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos: (a) Salvo cuando no se requiera en virtud de la Subcláusula 4.1 (a) de las IAL, estar firmada con el fin de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y (b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere la Subcláusula 4.1 (b) de las IAL, consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para firmar en nombre de la APCA. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | Presentación y Apertura de las Ofertas |
| Presentación, Sellado e Identificación de las Ofertas | Los Licitantes podrán en todos los casos enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Asimismo, tendrán la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica cuando así se indique en los DDL. Los siguientes son los procedimientos para la presentación, sellado e identificación de las ofertas: 30BLos Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las entreguen personalmente adjuntarán el original y cada una de las copias de la Oferta, incluidas las ofertas alternativas cuando éstas se permitan en virtud de la Cláusula 13 de las IAL, en sobres separados, sellados y debidamente identificados como “Original”, “Alternativa” y “Copia”. Los sobres que contengan el original y las copias se introducirán a su vez en un solo sobre. Para el resto del procedimiento se seguirá lo dispuesto en las Subcláusulas 22.2 y 22.3 de las IAL. Los Licitantes que presenten sus ofertas por vía electrónica seguirán los procedimientos que se indican en los DDL. |
|  | Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: llevar el nombre y la dirección del Licitante; estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 24.1 de las IAL; llevar la identificación específica de este proceso de licitación según se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAL; y llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de apertura de las ofertas. |
|  | Si todos los sobres no están sellados e identificados conforme a lo prescrito, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta. |
| Plazo para Presentar las Ofertas | Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. |
|  | El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda al Documento de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. En tal caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. |
| Ofertas Tardías | El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la presentación de Ofertas en virtud de la Cláusula 23 de las IAL. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentación de las Ofertas será declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Licitante sin abrir. |
| Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas | Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, la cual deberá ir debidamente firmada por un representante autorizado e incluir una copia de dicha autorización de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 21.2 de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la Oferta deberá adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán: prepararse y presentarse de conformidad con las Cláusulas 21 y 22 de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán marcarse claramente con las indicaciones “Retiro”, “Sustitución” o “Modificación”; y ser recibidas por el Contratante antes del plazo establecido para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 23 de las IAL. |
|  | Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las IAL se devolverán sin abrir a los Licitantes. |
|  | Ninguna oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o cualquier prórroga del mismo. |
| Apertura de las Ofertas | El Contratante llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas en público, en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de quienquiera desee asistir a dicho acto, en la dirección, fecha y hora que se estipulan en los DDL. El procedimiento para la apertura de ofertas presentadas por vía electrónica, si éstas se han autorizado conforme a la Subcláusula 22.1 de las IAL, se especificará en los DDL. |
|  | Primero se abrirán los sobres marcados como “Retiro”, que se leerán en voz alta sin abrir el sobre con la oferta correspondiente, la cual se devolverá al Licitante. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente se abrirán los sobres marcados como “Sustitución”, los cuales se leerán en voz alta y se intercambiarán con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al Licitante. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la respectiva comunicación de sustitución contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres marcados como “Modificación” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación las ofertas que se hayan abierto y leído en voz alta durante el acto de apertura de las ofertas. |
|  | Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la Oferta, con inclusión de todos los descuentos u ofertas alternativas e indicación de cualquier eventual modificación; la existencia o no de la Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de Mantenimiento de Oferta; y todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente. Tan sólo se considerarán en la evaluación los descuentos y ofertas alternativas que se hayan leído en voz alta en el acto de apertura. No se rechazará ninguna oferta durante dicho acto, excepto las ofertas recibidas fuera de plazo, de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAL. |
|  | El Contratante preparará un acta del acto de apertura de las ofertas, que incluirá como mínimo: el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si corresponde, con inclusión de cualquier descuento y oferta alternativa; y la existencia o no de la Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta. Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un Licitante en dicho documento no invalidará su contenido ni efecto. Los Licitantes que hayan presentado ofertas dentro del plazo recibirán una copia del acta, la cual se publicará en línea en caso de haberse autorizado la licitación por vía electrónica. |
|  | Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| Confidencialidad | No se divulgará a los Licitantes, ni a ninguna persona que no esté oficialmente vinculada al proceso de la licitación, información alguna relacionada con la evaluación de las ofertas o con la recomendación de adjudicación del Contrato, hasta que la información sobre la adjudicación del mismo se haya comunicado a todos los Licitantes. |
|  | Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al Contratante en la evaluación de las ofertas o en la decisión de adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. |
|  | No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 27.2 de las IAL, si durante el lapso transcurrido entre el acto de apertura de las ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. |
| Aclaración de las Ofertas | Para facilitar la revisión, evaluación y comparación de las ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante que provea aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones presentadas por ningún Licitante cuando éstas no respondan a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración por el Contratante y la respuesta deberán hacerse por escrito. No se solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en los precios o la esencia de la Oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 32 de las IAL. |
|  | En caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de aclaración formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. |
| Desviaciones, Reservas y Omisiones | Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluación de las Ofertas: (a) “Desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el Documento de Licitación; (b) “Reserva” es la fijación de condiciones limitativas o la renuencia a aceptar plenamente los requisitos que se especifican en el Documento de Licitación; y (c) “Omisión” es la no presentación de una parte o la totalidad de la información o la documentación requerida en el Documento de Licitación. |
| Determinación del Cumplimiento de la Ofertas | Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la Cláusula 11 de las IAL. |
|  | Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es aquella que satisface todos los requisitos estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que, en caso de ser aceptada, 51afectaría en un modo sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y los Servicios de Instalación especificados en el Contrato; o 52Blimitaría en un modo sustancial, contrario a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato propuesto; o en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado. |
|  | El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta en particular, con el fin de confirmar que se hayan cumplido todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos del Contratante, sin desviaciones, reservas ni omisiones significativas. |
|  | Una Oferta que no se conforme sustancialmente a las disposiciones del Documento de Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente en una Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones. |
| Inconformidades no Significativas | Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar cualquier inconformidad en la Oferta que no constituya una desviación, reserva u omisión significativa. |
|  | Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Contratante podrá solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Oferta relacionadas con los requisitos de documentación. La solicitud de información o documentación concerniente a dichas inconformidades no podrá vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. |
|  | Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Contratante rectificará las faltas de conformidad cuantificables y no sustanciales relacionadas con el precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente con fines de comparación, para reflejar el precio de un elemento o componente que falte o que presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando la metodología que se indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| Corrección de Errores Aritméticos | Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos, el Contratante corregirá los errores aritméticos de la siguiente forma: si se constatan errores al comparar el total de los montos consignados en la columna correspondiente al desglose de precios y el monto que se consigna como Precio Total, prevalecerán los primeros y se ajustará este último según corresponda; si se constatan errores al comparar el total de los montos de las Listas Nos. 1 y 2 y el monto anotado en la Lista No. 3 (Resumen Global), prevalecerán los primeros y se ajustará este último según corresponda; y si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes. |
|  | Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su Oferta se declarará no conforme. |
| Conversión a Una Sola Moneda | Para efectos de evaluación y comparación, se convertirá la(s) moneda(s) de la Oferta a la moneda única indicada en los DDL. |
| Margen de Preferencia | No se aplicará margen de preferencia nacional. |
| Evaluación de las Ofertas | El Contratante utilizará en la evaluación los criterios y metodologías que se indican en esta Cláusula. No se permitirá el uso de ningún otro criterio ni metodología. Evaluación técnica El Contratante efectuará una evaluación detallada de las ofertas que no hayan sido rechazadas previamente a fin de determinar si sus aspectos técnicos se ajustan a lo estipulado en el Documento de Licitación. Las ofertas que no cumplan los criterios mínimos aceptables de integridad, coherencia y detalle, ni los requisitos mínimos (o máximos, según el caso) dispuestos para determinadas garantías de funcionamiento, serán rechazadas por falta de conformidad. Para llegar a esa determinación, el Contratante examinará y comparará los aspectos técnicos de las ofertas sobre la base de la información proporcionada por los Licitantes, tomando en cuenta los siguientes factores: (a) la integridad general de la oferta y su grado de cumplimiento de los requisitos del Contratante; la conformidad de los Bienes y los Servicios de Instalación ofrecidos con los criterios especificados de rendimiento, incluida la conformidad con el requisito mínimo (o máximo, según el caso) que corresponda a cada garantía de funcionamiento, según se indique en las Especificaciones y en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; el grado en que los Bienes y los Servicios de Instalación ofrecidos sean apropiados para las condiciones ambientales y climáticas del sitio; y la calidad, función y operación de todo método de control de procesos incluido en la Oferta; (b) el tipo, la cantidad y la disponibilidad a largo plazo de los repuestos y servicios de mantenimiento obligatorios y recomendados; y (c) cualquier otro factor pertinente, si lo hubiere, que se mencione en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Si se han autorizado soluciones técnicas alternativas de acuerdo con la Cláusula 13 de las IAL y éstas han sido propuestas por el Licitante, el Contratante hará una evaluación similar de las alternativas. Se hará caso omiso de las alternativas que se hayan ofrecido sin estar autorizadas. |
|  | Evaluación económica Al evaluar las ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas de Precios; el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a la Subcláusula 32.1 de las IAL; el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con la Subcláusula 17.9 o 17.10 de las IAL; el ajuste de precios por faltas de conformidad cuantificables y no sustanciales, según se establece en la Subcláusula 31.3 de las IAL; la conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los apartados (a), (b) y (c) precedentes, si procede, de conformidad con la Cláusula 33 de las IAL; y los factores de evaluación que se indican en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | Si se ha autorizado el ajuste de precios de conformidad con la Subcláusula 17.7 de las IAL, no se tomará en cuenta en la evaluación de la Oferta el efecto de las disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones Contractuales, aplicadas durante el período de ejecución del Contrato. |
|  | Si el Documento de Licitación permite que los Licitantes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos) y que se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante, en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo para la combinación de lotes (contratos), incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta. |
|  | Si la Oferta con el precio evaluado más bajo está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podrá exigir al Licitante que entregue un análisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera de los artículos de las Listas de Precios, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos y calendarios propuestos. Tras haber evaluado los análisis de precios, y tomando en consideración las condiciones de pago previstas, el Contratante podrá solicitar que el monto de la Garantía de Cumplimiento se incremente por cuenta del Licitante hasta un nivel suficiente para proteger al Contratante de toda pérdida financiera en caso de incumplimiento de los términos del Contrato por parte del Licitante. |
| Comparación de las Ofertas | El Contratante comparará todas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los requisitos de acuerdo con lo dispuesto en la Subcláusula 35.4 de las IAL, a fin de determinar la oferta evaluada como la más baja. |
| Elegibilidad y Calificación del Licitante | El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta que se ajusta sustancialmente a los requisitos y ha sido evaluada como la más baja es elegible y cumple los criterios de calificación que se especifican en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | Esta determinación se basará en el análisis de los documentos presentados por el Licitante para demostrar que está debidamente calificado, de conformidad con la Cláusula 15 de las IAL. Una determinación afirmativa será condición previa para la adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa motivará la descalificación del Licitante, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar, en modo similar, si el Licitante que presentó la Oferta evaluada como la siguiente más baja está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. También se evaluará la capacidad de los fabricantes y Subcontratistas que el Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja proponga utilizar para los principales artículos de suministros o servicios, a fin de determinar su aceptabilidad conforme a la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. La participación de dichos fabricantes y Subcontratistas deberá confirmarse mediante el intercambio de una carta de intenciones entre las partes, según proceda. En caso de determinarse que un fabricante o Subcontratista es inaceptable, no se rechazará la Oferta, sino que se solicitará al Licitante que lo reemplace por un fabricante o Subcontratista aceptable, sin modificación alguna en el precio de su oferta. Previamente a la firma del Contrato, deberá completarse el correspondiente Apéndice al Convenio del Contrato, en el que se establezca una relación de los fabricantes o Subcontratistas aprobados para cada artículo en cuestión. |
| Derecho del Contratante a Aceptar cualquier Oferta y a Rechazar Todas o Cualquiera de las Ofertas | El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el Contratante devolverá prontamente a los Licitantes todas las Ofertas y, específicamente, las Garantías de Oferta que hubiera recibido. |
|  | Adjudicación del Contrato |
| Criterios de Adjudicación | Conforme a lo dispuesto en la Subcláusula 38.1 de las IAL, el Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja y que cumpla sustancialmente con los requisitos del Documento de Licitación, siempre y cuando se determine que el Licitante es elegible y está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. |
| Notificación de la Adjudicación | Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito al Licitante seleccionado que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (denominada en adelante, así como en las Condiciones Contractuales y en los Formularios del Contrato, la “Carta de Aceptación”) se especificará el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución y la terminación de la Obra y los Servicios de Instalación (denominado en adelante, así como en las Condiciones Contractuales y en los Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”). Al mismo tiempo, el Contratante también notificará los resultados de la licitación a todos los demás Licitantes y publicará en el sitio de Internet de United Nations Development Business los datos de identificación de la Oferta y de los lotes, junto con la siguiente información: (i) nombre de cada uno de los Licitantes que presentó una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y el motivo de los rechazos; y (v) nombre del Licitante seleccionado y el precio que ofreció, así como la duración y el resumen del alcance del contrato adjudicado. |
|  | Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la notificación de adjudicación constituirá un contrato vinculante. |
|  | El Contratante responderá prontamente por escrito a todos los Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación según la Subcláusula 40.2 de las IAL, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. |
| Firma del Contrato | Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el Contrato al Licitante seleccionado. |
|  | Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido el Contrato, el Licitante seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. |
|  | No obstante lo indicado en la Subcláusula 41.2 de las IAL, en caso de que la firma del Contrato se vea impedida por cualesquiera restricciones a la exportación imputables al Contratante, al país del Contratante o a la utilización de los Bienes y los Servicios de Instalación contratados, cuando tales restricciones emanen de regulaciones comerciales de un país que provee los Bienes y los Servicios de Instalación citados, el Licitante no estará obligado por su Oferta; sin embargo, en todos los casos el Licitante deberá probar, a satisfacción del Contratante y del Banco, que la razón para no firmar el Contrato no ha sido la falta de diligencia de su parte en el cumplimiento de las respectivas formalidades, incluida la oportuna tramitación de los permisos, autorizaciones y licencias requeridos para la exportación de los Bienes y los Servicios de Instalación bajo los términos del Contrato. |
| Garantía de Cumplimiento | Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación enviada por el Comprador, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, conforme a las Condiciones Generales y según se estipula en la Subcláusula 35.7 de las IAL, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el Contratante. Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Licitante seleccionado consiste en un aval, éste deberá emitirse por una compañía avalista o aseguradora de la que el Licitante seleccionado haya establecido que es aceptable para el Contratante. Si la Garantía de Cumplimiento ha sido otorgada por una institución de otro país, ésta deberá contar con una institución financiera corresponsal en el país del Contratante. |
|  | El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato será causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta. En tal caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la Oferta sustancialmente conforme evaluada como la siguiente más baja, y que el Contratante considere calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria |

| Sección II. Datos de la Licitación |
| --- |
| A. Introducción |
| IAL 1.1 | Número del Llamado a Licitación: Nº 1/2018 |
| IAL 1.1 | El contratante es: Subsecretaría de Energías Renovables – Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales – PERMER - Por cuenta y orden de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Tucumán, La Rioja y Córdoba. |
|  | El nombre de la licitación es: Provisión e Instalación de equipos fotovoltaicos e instalación interna en escuelas rurales. Número de identificación de la LPN: BM-PERMER II-AR-SE-2295-CW-RFB. Número e identificación de los lotes (contratos) incluidos en esta LPN: LOTE 1: Buenos Aires LOTE 2: Catamarca LOTE 3: Corrientes LOTE 4: Jujuy LOTE 5: Neuquén LOTE 6: Río Negro LOTE 7: Tucumán LOTE 8: La Rioja LOTE 9: Córdoba |
| IAL 2.1 | Nombre del Prestatario: República Argentina - Subsecretaría de Energías Renovables. |
| IAL 2.1 | Nombre del Proyecto: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales – PERMER- BIRF 8484 AR |
| IAL 4.1 (a) | Las personas físicas o jurídicas integrantes de una asociación en participación, consorcio o asociación son conjunta y solidariamente responsables. |
| B. Documento de Licitación |
| IAL 7.1 | Dirección del Contratante para solicitar aclaraciones exclusivamente: Atención: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales – PERMER. Dirección: Av. Eduardo Madero 942 Piso/Oficina: 15 Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código postal: C1106ACW País: República Argentina. Teléfono: +54-11-5071-9210/9212 Correo electrónico: compraspermer@minem.gob.ar Las solicitudes de aclaración deben ser recibidas por el Contratante como máximo siete (7) días antes de la fecha límite de presentación de ofertas. El Contratante responderá en forma de Circular las solicitudes de aclaración y se publicará en los siguientes sitios: portal del PERMER: www.permer.minem.gob.ar siendo responsabilidad exclusiva de los licitantes la consulta de las páginas para acceder a todas las circulares, no pudiendo reclamar basados en su desconocimiento. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Cláusulas 8. |
| IAL 7.4 | Se realizará una reunión previa el día lunes 5 de febrero a las 10 am en la siguiente dirección: Av. Eduardo Madero 942 – piso 15. Se solicita confirmar asistencia con antelación. No se efectuará una visita a las instalaciones, organizada por el Contratante. |
| C. Preparación de las Ofertas |
| IAL 10.1 | El idioma de la oferta es: español (castellano). Las ofertas deberán ser perfectamente legibles, sin enmiendas ni raspaduras. |
| IAL 11.1 (k) | Los Licitantes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta: - Copia del contrato social de la Empresa y acta de designación de autoridades. La duración de la sociedad deberá alcanzar hasta el término del período de responsabilidad por defectos (plazo de garantía y conservación de la obra). - Un juego de los Documentos de Licitación completos, firmados en todas sus fojas incluso las Aclaraciones y Enmiendas que se agreguen. - Manuales completos que permitan la evaluación de los equipos cotizados, como así también información detallada respecto de su instalación y puesta en servicio. - Folletos técnicos completos y toda otra información sobre las características constructivas y de funcionamiento que contribuya a una mejor evaluación de las ofertas, en idioma español o en su defecto los originales en idioma extranjero acompañados de su traducción. - Copia de los balances generales auditados o, si no fuera obligatorio en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante, de los últimos tres (3) años. Toda la documentación antedicha deberá presentarse en español y ser foliada y firmada por el Representante del Oferente. |
| IAL 13.1 | No se permite presentar ofertas alternativas. |
| IAL 13.2 | No se permite presentar planes de ejecución alternativos. |
| IAL 13.4 | No se permitirán soluciones técnicas alternativas. |
| IAL 17.1 | El Contrato es por ajuste alzado y la adjudicación es por Lote. Los Licitantes cotizarán un precio por el que se comprometen a ejecutar la obra total de cada Lote, de acuerdo al fin para que fuera proyectado. Los licitantes podrán ofertar por la realización de uno o varios lotes y estarán incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras básicas objeto de esta licitación, obras de protección, elementos de control, comodidades para la inspección y todo otro gasto derivado de la ejecución, control y puesta en marcha de las obras, conservación y mantenimiento durante el plazo de garantía, incluidos en el presente pliego, en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que integren la documentación legal y técnica de la obra licitada. |
| IAL 17.5(a) | Lugar de destino convenido: La cotización se hará DDP (Delivered Duty Paid), según lo establecido en los INCOTERMS vigentes. El Oferente cotizará los bienes instalados en los lugares determinados: LOTE 1: Buenos Aires LOTE 2: Catamarca LOTE 3: Corrientes LOTE 4: Jujuy LOTE 5: Neuquén LOTE 6: Río Negro LOTE 7: Tucumán LOTE 8: La Rioja LOTE 9: Córdoba |
| IAL 17.5(b) | Lugar de destino convenido: El detalle de la ubicación de cada lote, se adjunta en formato digital (pdf). |
| IAL 17.7 | Los Precios serán fijos. No serán sujetos a ajustes durante el período de ejecución del contrato. |
| IAL 18.1 | Moneda de la Oferta: Pesos Argentinos o dólares estadounidenses |
| IAL 19.1 | Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 90 (noventa) días desde la fecha de apertura de ofertas. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Licitante de este plazo de validez. Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte será excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su Oferta. |
| IAL 20.1 | El Licitante deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de Oferta que figura en la Sección IV Formularios de la Oferta. |
| IAL 20.10 | El contratante podrá declarar al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato durante el periodo de doce (12) meses |
| IAL 21.1 | La oferta se presentará en original y dos copias con la totalidad de los folios firmados. Una de las copias debe encontrarse en formato digital. |
| IAL 21.2 | La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá en: Un Poder suficiente de designación del representante (s) del Licitante, otorgado por Escritura Pública del país de origen, por quien o quienes estén legalmente autorizados para ese efecto conforme a los Estatutos Sociales, excepto que los documentos de constitución de la firma expresen que el firmante de la propuesta posee la capacidad requerida (Acta de constitución, acta de designación de la sociedad u otro). La firma del representante designado obligará a los representados con relación a la presente Licitación. Si proviene del extranjero, deberá contar con el apostillado de la haya para los países adheridos al convenio o estar debidamente intervenida por el Cónsul Argentino en el país en que se haya extendido. La firma del representante designado obligará a los representados con relación a la presente licitación. En el caso de Ofertas presentadas por una Asociación o Consorcio, un convenio firmado por todas las integrantes de la Asociación en el que conste que: (i) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente de ser requerido en la subcláusula 4.1(a) de las IAL; (ii) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociación en participación durante la ejecución del contrato y en el caso de que el contrato sea adjudicado. |
| D. Presentación y apertura de las Ofertas |
| IAL 22.1 | No se aceptan ofertas electrónicas |
| IAL 22.1 (b) | No aplica |
| IAL 23.1 | Direcciones del Contratante, exclusivamente para fines de presentación de Ofertas: Atención: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales – PERMER - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES Dirección: Av. Paseo Colón 171 Piso/Oficina: 9 of. 902 Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código postal: C1063ACB País: República Argentina. Plazo para la presentación de Ofertas: Fecha: 05 de marzo de 2018 Hora: hasta las 12:00 horas. Oficina Autorizante de ingreso: interno 8033 |
| IAL 26.1 | APERTURA DE OFERTAS Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: Dirección: Paseo Colón 171 Piso/Oficina: Lugar: 9 of. 902 Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código postal: C1063ACB País: República Argentina Fecha: 05 de Marzo del 2018 Hora: 12:30 horas Oficina Autorizante de ingreso: interno 8033 Mail: compraspermer@minem.gob.ar La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación de los Licitantes que deseen asistir en la fecha y hora establecidas. En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra información u observación relevante. Se elaborará un Acta que se circulará a todos los Licitantes y se publicará en el portal de la Oficina Nacional de Contrataciones, en el Sitio Web del Proyecto. |
| E. Evaluación y comparación de las Ofertas |
| IAL 33.1 | En caso de recibir ofertas en una moneda distinta a la especificada en la IAL 18.1 de los DDL, en la evaluación y comparación de las Ofertas, se usará la siguiente moneda única para la conversión de todos los precios de las Ofertas expresadas en diferentes monedas: dólares estadounidenses. Fuente de la tasa de cambio: Banco de la Nación Argentina tipo vendedor billete. Fecha de la tasa de cambio: será el día hábil anterior a la apertura de las ofertas. |

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas y calificar a los Licitantes.

Además de los criterios que se señalan en la Cláusula 35 de las IAL, las siguientes disposiciones también se aplicaran:

Contratos Múltiples

El Contratante seleccionará la combinación óptima de adjudicaciones sobre la base del costo mínimo global para el total de lotes licitados, teniendo en cuenta los descuentos ofrecidos por la adjudicación de más de un lote, siempre que el oferente o los oferentes correspondientes a esa combinación estén calificados para ejecutar los lotes satisfactoriamente.

En caso que el Contratante determine que alguno o algunos de los oferentes incluidos en la combinación óptima de adjudicaciones no estén calificados, el Contratante seleccionará la siguiente combinación de adjudicaciones sobre la base del costo mínimo global para el total de lotes licitados, teniendo en cuenta los descuentos ofrecidos por la adjudicación de más de un lote, siempre que el oferente o los oferentes correspondientes a esa otra combinación estén calificados para ejecutar los respectivos lotes satisfactoriamente.

1.	Calificación

| Factor | 0B1.1 Elegibilidad |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada Socio | Al menos un socio |  |
| 81.1.1 Nacionalidad | Nacionalidad de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formularios ELE –1.1 y 1.2, con los anexos |
| 91.1.2 Conflicto de Interés | No presentar conflictos de interés conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Carta de la Oferta |
| 91.1.3 Inelegibilidad por Parte del Banco | No haber sido declarado inelegible por el Banco conforme a la Subcláusula 4.4 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Carta de la Oferta |
| 91.1.4 Entidad del Estado | Cumplimiento de las condiciones establecidas en la Subcláusula 4.5 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Formularios ELE –1.1 y 1.2, con los anexos |
| 91.1.5 Inelegibilidad en virtud de resolución de las Naciones Unidas o legislación del país del Prestatario | No haber sido excluido en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario, ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con la Subcláusula 4.8 de las IAL. | Debe cumplir el requisito | APCA existente debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N / A | Carta de la Oferta |

| Factor | 1B2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada Socio | Al menos un socio |  |
| Antecedentes de Incumplimiento de Contratos | No haber incurrido en incumplimiento de contratos en los últimos TRES (3) años antes del plazo para la presentación de solicitudes, con base en toda la información disponible sobre controversias y litigios plenamente resueltos. Una controversia o litigio plenamente resuelto es aquel que se ha resuelto mediante el mecanismo de solución de controversias fijado en cada contrato particular, habiéndose agotado todas las vías de apelación a disposición del Licitante. | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Formulario CON – 2 |
| Litigios Pendientes | Los litigios pendientes no deberán representar en total más del OCHENTA por ciento (80%) del patrimonio neto del Licitante y se considerarán como fallados en contra del Licitante. | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente | N / A | Formulario CON – 2 |

| Factor | 2B2.3. Situación financiera |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada Socio | Al menos un socio |  |
| 92.3.1 Desempeño Financiero Histórico | Solidez actual de la situación financiera del Licitante, en base a los TRES (3) últimos estados financieros, y su rentabilidad prevista a largo plazo: (a) Liquidez Total. (b) Endeudamiento Total y Corriente. (c) Rentabilidad del Patrimonio. (d) Rentabilidad del Activo. | Debe cumplir el requisito | N / A | Debe cumplir el requisito | N / A | Formulario FIN – 3.1 con los anexos |
| 2.3.2 Facturación Media Anual *1 | Como mínimo, una facturación media anual calculada sobre la base del total de pagos certificados o recibidos por contratos en curso o terminados, durante DOS (2) de los últimos CINCO (5) años de: Lote 1: $ 64.600.000 Lote 2: $ 70.400.000 Lote 3: $ 92.400.000 Lote 4: $ 56.000.000 Lote 5: $ 59.500.000 Lote 6: $ 69.700.000 Lote 7: $ 59.800.000 Lote 8: $ 51.400.000 Lote 9: $ 67.700.000 | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito. | Debe cumplir con el 20% del requisito*2 | Debe cumplir con el 40% del requisito | Formulario FIN –3.2 y |
| 92.3.3 Recursos Financieros | El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros líquidos tales como: saldos de caja, saldos de cuentas bancarias a la vista, líneas de crédito, certificados a plazo fijo a no más de 60 días y otros medios financieros líquidos distintos por pagos de anticipos contractuales con los cuales cubrir: el siguiente requisito de activo circulante por lote ofertado: Lote 1: $ 7.900.000 Lote 2: $ 8.600.000 Lote 3: $ 11.300.000 Lote 4: $ 6.900.000 Lote 5: $ 7.300.000 Lote 6: $ 8.500.000 Lote 7: $ 7.300.000 Lote 8: $ 6.300.000 Lote 9: $ 8.300.000 los requisitos generales de activo circulante dispuestos para este Contrato y sus actuales compromisos. Los recursos deberán disponerse aproximadamente 60 días antes de la fecha de apertura. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito. | Debe cumplir con el 25% de; requisito | Debe cumplir con el 40% del requisito | Formulario FIN –3.3 Los mencionados documentos deberán estar firmados por Contador Público o certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en caso de corresponder. |

| Factor | 3B2.4 Experiencia |
| --- | --- |
| Subfactor | Criterios | Documentación Exigida |
|  | Requisito | Licitante |  |
|  |  | Entidad Individual | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada Socio | Al menos un socio |  |
| 2.4.1 Experiencia General | Haber ejecutado en los últimos CINCO (5) años al menos UNA (1) instalación de naturaleza y complejidad similar a la prevista en cada lote a serle adjudicado en el presente llamado a licitación. Se entiende por obra de naturaleza y complejidad similar a: obras de generación, transporte o distribución eléctrica, instalaciones eléctricas interiores en edificios u otras similares. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N /A | N / A | Formulario EXP –4.1 |
| 2.4.2 Experiencia Específica*2 | Para UN (1) lote: Experiencia en obras eléctricas o de prestación de servicio eléctrico a usuarios rurales aislados, concentrados o dispersos, de hasta DOS (2) contratos en los últimos CINCO (5) años, que sumen: Lote 1: $ 26.900.000 Lote 2: $ 29.300.000 Lote 3: $ 53.900.000 Lote 4: $ 18.700.000 Lote 5: $ 14.900.000 Lote 6: $ 17.400.000 Lote 7: $ 12.400.000 Lote 8: $ 21.400.000 Lote 9: $ 31.000.000 Para más de UN (1) lote Experiencia en obras eléctricas o de prestación de servicio a usuarios rurales concentrados o dispersos de hasta “n+1” contratos en los últimos CINCO (5) años, que sumen el valor de la experiencia requerida para los lotes ofertados n = cantidad de lotes ofertados *2 | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito. | N / A | N / A | Formulario EXP –2.4.2(a) |

* 1 y 2 (2.3.2 y 2.4.2)

SERÁ UTILIZADO EL SIGUIENTE COEFICIENTE DE ACTUALIZACION Y CONVERSION A MONEDA LOCAL

Los valores en pesos referidos a los requisitos exigidos en los numerales 2.3.2 y 2.4.2 se actualizarán al 1° de enero del año de la apertura de la licitación, utilizando los factores incluidos en la siguiente tabla. Para realizar el cálculo se multiplicarán los montos históricos por el Factor de Actualización.

AÑO     COEFICIENTE DE ACTUALIZACIÓN*

2012	2,50

2013	2,12

2014	1,87

2015	1,69

2016	1.32

2017	1,12

* Fuente INDEC precios nivel general

Para los contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido estipulados en pesos, los montos deberán ser expresados en Dólares Estadounidenses (U$S), debiendo señalarse el tipo de cambio y su fuente. Dicha información será convertida a pesos, de acuerdo a la tabla siguiente y luego actualizada con el FACTOR DE ACTUALIZACIÓN señalado ut supra.

AÑO     VALOR DE CONVERSIÓN A PESOS*

2012:1 Dólar = 4.53 Pesos (valor promedio del año)

2013:1 Dólar = 5.55 Pesos (valor promedio del año)

2014:1 Dólar = 7.99 Pesos (valor promedio del año)

2015:1 Dólar = 9.47 Pesos (valor promedio del año)

2016:1 Dólar = 15.19 Pesos (valor promedio del año)

2017: 1 Dólar = 16.93 Pesos (valor promedio del año)

* Fuente Banco Nación de la República Argentina

2.5	Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal para desempeñar los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia total en obras (años) | Experiencia en obras similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jefe de Obra | 5 | 5 |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en los correspondientes formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

2.6	Equipos

Remitirse a la Sección VI. Requisitos del Contratante. Especificaciones técnicas del equipo fotovoltaico e instalación de los sistemas. Estas especificaciones determinan el equipo básico para la instalación.

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el formulario apropiado en la Sección IV.

2.7 	Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes elementos importantes de suministro o de servicios deberán reunir los siguientes criterios mínimos para dicho artículo:

| Artículo No. | Descripción | Criterios mínimos exigidos |
| --- | --- | --- |
| 5 | Montaje equipo completo e instalación interna | Haber realizado trabajos similares en los últimos 2 años |

El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista.

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar importantes artículos de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá presentar, utilizando el formulario que se incluye a continuación, la correspondiente autorización del fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y equipo o componente en cuestión para suministrar e instalar ese elemento en el país del Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor cumpla los requisitos de las Cláusulas 4 y 5 de las IAL y reúna los criterios mínimos enumerados anteriormente para ese elemento.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Índice de Formularios

Carta de la Oferta	52

LOTE 1 - BUENOS AIRES	54

LOTE 2 - CATAMARCA	59

LOTE 3 - CORRIENTES	68

LOTE 4 - JUJUY	74

LOTE 5 - NEUQUÉN	79

LOTE 6 – RIO NEGRO	85

LOTE 7 - TUCUMÁN	90

LOTE 8 – LA RIOJA	95

LOTE 9 - CÓRDOBA	102

Equipos del Contratista	108

Personal	109

Información del Licitante	111

Formulario CON – 2	113

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos	113

Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución	114

Facturación Media Anual	117

Recursos Financieros	118

Experiencia - Experiencia General	119

Experiencia Específica	120

Experiencia Específica en Actividades Clave	122

Declaración de Mantenimiento de la Oferta	124

Autorización del Fabricante	125

# Carta de la Oferta

Fecha:

LPN No.:

Llamado a Licitación No.:

A: Proyecto PERMER – SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES.

Av. Eduardo Madero 942 PISO 15. Of 942- Piso 15- Ciudad Autónoma de Bs As C1106ACW.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas las Enmiendas publicadas de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL) 	;

- Ofrecemos de conformidad con el Documento de Licitación, los siguientes elementos de Obra y Servicios de Instalación: 	;

- El precio de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que se ofrecen más abajo en el punto (d), equivale a la suma de:

Lote 1:

Lote 2:

Lote 3:

Lote 	n

TOTAL:

- Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación:

;

- Nuestra Oferta será válida por un período de ____________________________ días contados a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas de conformidad con el Documento de Licitación, y nos mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del término de dicho período;

- En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato conforme a lo estipulado en el Documento de Licitación;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, poseemos o poseeremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con los términos de la Subcláusula 4.2 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del Contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- No somos partícipes como Licitante ni como Subcontratista en más de una oferta dentro de este proceso de licitación conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por parte del Banco en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos los requisitos establecidos en la Subcláusula 4.5 de las IAL11F;

- Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de licitación o ejecución del Contrato:

| Nombre del beneficiario | Dirección | Motivo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”).

- Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito, incluida en su notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta que se prepare y  perfeccione un contrato formal; y

- Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Nombre 		En calidad de 	_

Firma

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de

El día ________________________________ del mes de ____________________ de _____

Listas de Tarifas y Precios

# LOTE 1 - BUENOS AIRES

Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 1 | Componentes y materiales | 8 |  |  |
|  | KIT 2 |  |  |  |
|  | Componentes y materiales | 39 |  |  |
| 2 | KIT 7 |  |  |  |
| 3 | Repuesto de módulos fotovoltaicos | 14 |  |  |
| 4 | Repuesto de inversores de 1300 VA | 1 |  |  |
| 5 | Repuesto de inversores de 1600 VA | 4 |  |  |
| 6 | Repuesto de reguladores de 1200 W | 1 |  |  |
| 7 | Repuesto de reguladores de 2300 W | 4 |  |  |
| 8 | Repuesto de cargadores de 15 A | 5 |  |  |
| 9 | Materiales instalación interna | 8 |  |  |
|  | Escuela Categoría 1 |  |  |  |
| 10 | Materiales instalación interna | 35 |  |  |
|  | Escuela Categoría 2 |  |  |  |
| 11 | Materiales instalación interna | 4 |  |  |
|  | Escuela Categoría 3 |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | --------------------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | --------------------------------------------------- |

Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 12 | Desinstalación sistema FV pre existente | 44 |  |  |
| 13 | Desinstalación instalación interna en escuela | 47 |  |  |
| 14 | Montaje de equipos FV completos KIT 2 | 8 |  |  |
| 15 | Montaje de equipos FV completos KIT 7 | 39 |  |  |
| 16 | Instalación interna Escuelas | 47 |  |  |
| 17 | Adaptación instalación interna en escuelas para luminarias LED | 0 |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 3. Resumen Global

| Descripción | Precio total |
| --- | --- |
|  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| Total Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios |  |
| Total Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Ofertas) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |
| 1 Se deberá adjuntar un detalle de los materiales correspondientes a la Lista N°1 con sus respectivos precios unitarios. |

# ANEXO

| Nombre de Escuela | CUE | Latitud | Longitud | Categoría | KIT | Requiere desinstalación sistema FV pre existente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.P. Nº 21 | 60130800 | - 36,665130 | - 58,971029 | 1 | 2 | Sí |
| E.P. Nº 22 | 60695900 | - 36,354062 | - 59,206852 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 39 | 60131700 | - 36,303059 | - 58,809243 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 5 | 60872400 | - 36,846253 | - 57,702764 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 10 | 60872600 | - 36,832846 | - 56,799979 | 3 | 7 | Sí |
| E.. Nº 13 | 60651600 | - 36,554410 | - 57,077295 | 1 | 2 | Sí |
| E.P. Nº 26 | 60872700 | - 36,565025 | - 56,923799 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 27 | 60871900 | - 36,742923 | - 57,142259 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 4/JIRIMM Nº 3 | 60989100 | - 37,773286 | - 60,739021 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 11 "Almafuerte" | 61698600 | - 37,618958 | - 60,785168 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 12 "Cordillera de los Andes" | 60353800 | - 37,274835 | - 60,766126 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 17 "Alfonsina Storni" | 60353500 | - 37,524687 | - 60,961122 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 18 "Gabriela Mistral" | 60368300 | - 37,452564 | - 60,877053 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 20 "Armada Argentina" | 60353600 | - 37,819179 | - 60,861946 | 3 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 22 "Granaderos San Martin" | 60353700 | - 37,341245 | - 60,603513 | 3 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 13 | 60330400 | - 35,871561 | - 59,690009 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 26 | 60329300 | - 36,249547 | - 60,383710 | 1 | 2 | No |
| E.P.B. Nº 19 "Guillermo Brown" | 60057000 | - 35,525971 | - 62,495843 | 2 | 7 | No |
| E.P.B. Nº 16 "Paula Albarracín de Sarmiento" | 60328600 | - 37,402932 | - 61,071250 | 2 | 7 | Sí |
| E.P.B. Nº 19 "Sargento Juan B. Cabral" | 60328900 | - 37,534872 | - 61,565414 | 2 | 7 | Sí |
| E.P.B. Nº 32 "Provincia de Salta" | 60131100 | - 36,323704 | - 58,700833 | 2 | 7 | No |
| E.P. Nº 14 | 60394000 | - 35,898074 | - 59,140212 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 23 | 60385700 | - 36,144561 | - 59,145589 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 24 | 60385600 | - 35,983875 | - 59,522723 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 29 | 60385300 | - 36,059784 | - 58,819483 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 34 | 60384800 | - 36,303625 | - 59,319391 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 39 | 60384700 | - 35,885098 | - 59,584152 | 1 | 2 | Sí |
| E.P. Nº 40 | 60384400 | - 36,215896 | - 59,213006 | 1 | 2 | Sí |
| E.P. Nº 41 | 60384500 | - 36,070833 | - 59,328380 | 1 | 2 | Sí |
| E.P. Nº 42 | 60384600 | - 35,951733 | - 59,186504 | 1 | 2 | Sí |
| E.P. Nº 48 | 60633900 | - 36,419850 | - 59,781888 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 50 | 60059900 | - 36,672454 | - 59,491626 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 35 | 60061500 | - 37,161747 | - 60,061838 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 29 | 60060100 | - 36,580568 | - 59,338114 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 4 | 60059700 | - 36,446137 | - 59,365214 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 31 | 60059600 | - 36,462932 | - 59,418788 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 34 | 60633800 | - 36,308365 | - 59,437283 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 44 | 60059500 | - 36,307708 | - 59,545640 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 59 | 60516200 | - 36,390105 | - 59,630680 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 39 | 60060900 | - 36,747775 | - 59,648423 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 38 | 60060800 | - 36,956501 | - 59,499786 | 3 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 41 | 60060700 | - 36,895597 | - 59,455466 | 2 | 7 | Sí |
| E.P.B. Nº 5 "General Manuel Belgrano" | 60395100 | - 35,849130 | - 59,037496 | 2 | 7 | Sí |
| E.P.B N°32 | 60385000 | - 36,099558 | - 59,044322 | 1 | 2 | Sí |
| E.P.B. Nº 20 "General Nicolás Levalle" | 60342400 | - 37,565410 | - 61,154007 | 2 | 7 | Sí |
| E.P.B Nº 3 | 60077100 | - 36,525319 | - 61,820479 | 2 | 7 | Sí |
| E.P.B. Nº 11 "Constancia C. Vigil" | 60153200 | - 36,938011 | - 61,662347 | 2 | 7 | Sí |

# LOTE 2 - CATAMARCA

Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 1 | Componentes y materiales | 4 |  |  |
|  | KIT 1 |  |  |  |
|  | Componentes y materiales | 2 |  |  |
| 2 | KIT 2 |  |  |  |
|  | Componentes y materiales | 15 |  |  |
| 3 | KIT 3 |  |  |  |
| 4 | Componentes y materiales | 18 |  |  |
|  | KIT 5 |  |  |  |
| 5 | Componentes y materiales | 2 |  |  |
|  | KIT 6 |  |  |  |
| 6 | Componentes y materiales | 2 |  |  |
|  | KIT 9 |  |  |  |
| 7 | Componentes y materiales | 5 |  |  |
|  | KIT 11 |  |  |  |
| 8 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 13 |  |  |  |
| 9 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 15 |  |  |  |
| 10 | Repuesto de módulos fotovoltaicos | 6 |  |  |
| 11 | Repuesto de inversores de 1300 VA | 1 |  |  |
| 12 | Repuesto de inversores de 1600 VA | 3 |  |  |
| 13 | Repuesto de inversores de 2100 VA | 1 |  |  |
| 14 | Repuesto de inversores de 2700 VA | 1 |  |  |
| 15 | Repuesto de inversores de 3200 VA | 1 |  |  |

| 16 | Repuesto de reguladores de 800 W | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Repuesto de reguladores de 1200 W | 1 |  |  |
| 18 | Repuesto de reguladores de 1400 W | 1 |  |  |
| 19 | Repuesto de reguladores de 1900 W | 1 |  |  |
| 20 | Repuesto de reguladores de 2100 W | 1 |  |  |
| 21 | Repuesto de reguladores de 2800 W | 1 |  |  |
| 22 | Repuesto de reguladores de 3200 W | 1 |  |  |
| 23 | Repuesto de reguladores de 3500 W | 1 |  |  |
| 24 | Repuesto de reguladores de 4300 W | 1 |  |  |
| 25 | Repuesto de cargadores de 15 A | 5 |  |  |
| 26 | Repuesto de cargadores de 20 A | 1 |  |  |
| 27 | Repuesto de cargadores de 30 A | 1 |  |  |
| 28 | Materiales instalación interna | 6 |  |  |
|  | Escuela Categoría 1 |  |  |  |
| 29 | Materiales instalación interna | 22 |  |  |
|  | Escuela Categoría 2 |  |  |  |
| 30 | Materiales instalación interna | 11 |  |  |
|  | Escuela Categoría 3 |  |  |  |
| 31 | Materiales instalación interna | 3 |  |  |
|  | Escuela Categoría 4 |  |  |  |
| 32 | Materiales instalación interna | 1 |  |  |
|  | Escuela Categoría 5A |  |  |  |
| 33 | Materiales instalación interna | 1 |  |  |
|  | Escuela Categoría 6B |  |  |  |
| 34 | Materiales instalación interna Escuela Categoría 7A | 1 |  |  |

| 35 | Materiales instalación interna | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Escuela Categoría 7B |  |  |  |
| 36 | Materiales instalación interna | 2 |  |  |
|  | Escuela Categoría 7B |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 37 | Desinstalación sistema FV pre existente | 41 |  |  |
| 38 | Desinstalación instalación interna en escuela | 41 |  |  |
| 39 | Montaje de equipos FV completos KIT 1 | 4 |  |  |
| 40 | Montaje de equipos FV completos KIT 2 | 2 |  |  |
| 41 | Montaje de equipos FV completos KIT 3 | 15 |  |  |
| 42 | Montaje de equipos FV completos KIT 5 | 18 |  |  |
| 43 | Montaje de equipos FV completos KIT 6 | 2 |  |  |
| 44 | Montaje de equipos FV completos KIT 9 | 2 |  |  |
| 45 | Montaje de equipos FV completos KIT 11 | 5 |  |  |
| 46 | Montaje de equipos FV completos KIT 13 | 1 |  |  |
| 47 | Montaje de equipos FV completos KIT 15 | 1 |  |  |
| 48 | Instalación interna Escuelas | 50 |  |  |
| 49 | Adaptación instalación interna en escuelas para luminarias LED | 0 |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 3. Resumen Global

| Descripción | Precio total |
| --- | --- |
|  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| Total Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios |  |
| Total Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Ofertas) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |
| 1 Se deberá adjuntar un detalle de los materiales correspondientes a la Lista N°1 con sus respectivos precios unitarios. |

# ANEXO

| Nombre de Escuela | CUE | Latitud | Longitud | Categoría | KIT | Requiere desinstalación sistema FV pre existente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.P. Nº 345 "Santa Rita de Casia" | 100061900 | - 26,542738 | - 66,362968 | 6B | 13 | Sí |
| El Tesoro - Anexo I | 100052701 | - 27,090208 | - 66,156053 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela secundaria rural Nº 20 | 100088200 | - 26,407434 | - 66,253514 | 7B | 15 | Sí |
| E.P. Nº 449 | 100052700 | - 27,135377 | - 66,146209 | 2 | 5 | Sí |
| E.P. Nº 458 | 100051200 | - 26,235347 | - 66,201381 | 3 | 5 | Sí |
| E.P. Nº 404 | 100051100 | - 26,680685 | - 66,444918 | 1 | 2 | Sí |
| Escuela secundaria rural Nº 33 | 100089700 | - 26,794689 | - 66,483496 | 4 | 9 | Sí |
| Escuela secundaria rural N°34 | 100089800 | - 28,468991 | - 65,778972 | 4 | 9 | Sí |
| E.P. Nº 113 | 100065700 | - 27,007671 | - 66,532982 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela provincial Nº 321 | 100019600 | - 27,345036 | - 66,372218 | 2 | 5 | No |
| E.P. Nº 170 | 100032300 | - 28,009493 | - 66,452754 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 495 | 100026000 | - 25,824815 | - 67,371727 | 2 | 3 | Sí |
| Anexo Escuela Nº 495 | 100019201 | - 25,331947 | - 66,839551 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 194 | 100086100 | - 26,590431 | - 66,930476 | 7B | 11 | Sí |
| Escuela Nº 163 | 100018500 | - 26,357630 | - 66,643390 | 7B | 11 | Sí |
| Escuela Nº 89 | 100028300 | - 26,496060 | - 66,919880 | 4 | 6 | Sí |
| Escuela Nº 468 | 100015900 | - 27,442058 | - 66,735595 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 159 | 100016800 | - 26,955625 | - 66,973850 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 477 | 100017200 | - 26,999632 | - 66,966000 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 175 | 100040100 | - 27,559914 | - 67,256479 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 492 | 100018600 | - 27,007963 | - 66,866168 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 474 | 100016300 | - 27,228460 | - 66,936030 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 55 | 100017300 | - 27,061518 | - 66,993240 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 142 "Policía Federal Argentina" | 100028200 | - 26,478454 | - 67,266374 | 7B | 11 | No |
| Escuela Nº 168 "Dr. Vicente Leónides Saadi" | 100016700 | - 26,972080 | - 66,836862 | 3 | 3 | No |
| Escuela Nº 143 "Pbro. Ramón Rosa Olmos" | 100017400 | - 26,977094 | - 66,910978 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela secundaria rural Nº 29 | 100089300 | - 27,353210 | - 66,373901 | 2 | 5 | No |
| Escuela secundaria rural Nº 30 | 100089400 | - 26,603359 | - 66,916847 | 5A | 6 | Sí |
| Escuela Nº 444 | 100032200 | - 27,761011 | - 66,397006 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 116 "Nicolás Ramos" | 100081708 | - 25,516848 | - 67,618434 | 1 | 1 | Sí |
| Escuela Nº 167 | 100019200 | - | - | 1 | 1 | No |
| Escuela Nº 55 | 100017601 | - 27,061518 | - 66,993240 | 1 | 1 | Sí |
| Escuela Nº 175 | 100081612 | - 27,559914 | - 67,256479 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 143 | 100017604 | - 26,977094 | - 66,910978 | 1 | 1 | Sí |
| Escuela Nº 66 | 100004400 | - 28,337817 | - 66,549872 | 2 | 5 | Sí |
| Anexo Escuela Nº 66 | 100004401 | - 28,233056 | - 66,347500 | 2 | 5 | No |
| Escuela n°158 | 100012900 | - 28,183550 | - 66,147120 | 2 | 5 | No |
| Escuela Nº 165 - Anexo Guanaco Yaco | 100010801 | - 28,178727 | - 66,478759 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 54 | 100079500 | - 28,484960 | - 66,167880 | 1 | 2 | Sí |
| Escuela Nº 165 | 100010800 | - 28,187470 | - 66,390770 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 73 | 100070600 | - 28,082539 | - 66,561659 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 478 | 100051500 | - 26,785605 | - 66,294421 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 141 | 100006500 | - 26,733218 | - 66,157125 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 452 | 100052300 | - 26,519091 | - 66,268571 | 3 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 133 | 100023000 | - 27,748779 | - 67,365102 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 38 | 100028900 | - 26,987295 | - 67,782841 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 156 | 100034100 | - 27,227131 | - 67,378747 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 169 | 100003200 | - 27,680478 | - 66,093659 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 494 | 100019300 | - 26,058333 | - 67,406944 | 7B | 11 | No |
| Polimodal Nº 39 | 100026100 | - 26,060000 | - 67,405278 | 7A | 11 | No |

# LOTE 3 - CORRIENTES

Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 1 | Componentes y materiales | 2 |  |  |
|  | KIT 2 |  |  |  |
| 2 | Componentes y materiales | 13 |  |  |
|  | KIT 5 |  |  |  |
| 3 | Componentes y materiales | 31 |  |  |
|  | KIT 7 |  |  |  |
| 4 | Componentes y materiales | 3 |  |  |
|  | KIT 9 |  |  |  |
| 5 | Componentes y materiales | 10 |  |  |
|  | KIT 12 |  |  |  |
| 6 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 13 |  |  |  |
| 7 | Componentes y materiales | 4 |  |  |
|  | KIT 14 |  |  |  |
| 8 | Componentes y materiales | 3 |  |  |
|  | KIT 15 |  |  |  |
| 9 | Componentes y materiales | 5 |  |  |
|  | KIT 16 |  |  |  |
| 10 | Repuesto de módulos fotovoltaicos | 28 |  |  |
| 11 | Repuesto de inversores de 1300 VA | 1 |  |  |
| 12 | Repuesto de inversores de 1600 VA | 3 |  |  |
| 13 | Repuesto de inversores de 2100 VA | 1 |  |  |
| 14 | Repuesto de inversores de 2500 VA | 1 |  |  |
| 15 | Repuesto de inversores de 2700 VA | 1 |  |  |
| 16 | Repuesto de inversores de 3200 VA | 1 |  |  |
| 17 | Repuesto de reguladores de 1200 W | 1 |  |  |
| 18 | Repuesto de reguladores de 1900 W | 1 |  |  |
| 19 | Repuesto de reguladores de 2300 W | 3 |  |  |
| 20 | Repuesto de reguladores de 2800 W | 1 |  |  |
| 21 | Repuesto de reguladores de 3400 W | 1 |  |  |
| 22 | Repuesto de reguladores de 3500 W | 1 |  |  |
| 23 | Repuesto de reguladores de 3900 W | 1 |  |  |
| 24 | Repuesto de reguladores de 4300 W | 1 |  |  |
| 25 | Repuesto de reguladores de 4900 W | 1 |  |  |
| 26 | Repuesto de cargadores de 15 A | 3 |  |  |
| 27 | Repuesto de cargadores de 20 A | 1 |  |  |
| 28 | Repuesto de cargadores de 30 A | 1 |  |  |
| 29 | Materiales instalación interna | 2 |  |  |
|  | Escuela Categoría 1 |  |  |  |
| 30 | Materiales instalación interna | 18 |  |  |
|  | Escuela Categoría 2 |  |  |  |
| 31 | Materiales instalación interna | 26 |  |  |
|  | Escuela Categoría 3 |  |  |  |
| 32 | Materiales instalación interna | 10 |  |  |
|  | Escuela Categoría 4 |  |  |  |
| 33 | Materiales instalación interna | 3 |  |  |
|  | Escuela Categoría 5A |  |  |  |
| 34 | Materiales instalación interna | 2 |  |  |
|  | Escuela Categoría 5B |  |  |  |
| 35 | Materiales instalación interna | 2 |  |  |
|  | Escuela Categoría 6A |  |  |  |

| 36 | Materiales instalación interna | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Escuela Categoría 6B |  |  |  |
| 37 | Materiales instalación interna | 4 |  |  |
|  | Escuela Categoría 7A |  |  |  |
| 38 | Materiales instalación interna | 1 |  |  |
|  | Escuela Categoría 7B |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 39 | Desinstalación sistema FV pre existente | 55 |  |  |
| 40 | Desinstalación instalación interna en escuela | 55 |  |  |
| 41 | Montaje de equipos FV completos KIT 2 | 2 |  |  |
| 42 | Montaje de equipos FV completos KIT 5 | 13 |  |  |
| 43 | Montaje de equipos FV completos KIT 7 | 31 |  |  |
| 44 | Montaje de equipos FV completos KIT 9 | 3 |  |  |
| 45 | Montaje de equipos FV completos KIT 12 | 10 |  |  |
| 46 | Montaje de equipos FV completos KIT 13 | 1 |  |  |
| 47 | Montaje de equipos FV completos KIT 14 | 4 |  |  |
| 48 | Montaje de equipos FV completos KIT 15 | 3 |  |  |
| 49 | Montaje de equipos FV completos KIT 16 | 5 |  |  |
| 50 | Instalación interna Escuelas |  |  |  |
| 51 | Adaptación instalación interna en escuelas para luminarias LED |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 3. Resumen Global

| Descripción | Precio total |
| --- | --- |
|  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| Total Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios |  |
| Total Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Ofertas) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |
| 1 Se deberá adjuntar un detalle de los materiales correspondientes a la Lista N°1 con sus respectivos precios unitarios. |

# ANEXO

| Nombre de Escuela | CUE | Latitud | Longitud | Categoría | KIT | Requiere desinstalación sistema FV pre existente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escuela Nº 839 "Machaca Guemes" | 180027700 | - 29,326889 | - 58,801485 | 2 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 880 "Gustavo Antonio Graciano" | 180027800 | - 29,469768 | - 58,846678 | 4 | 12 | Sí |
| E.P. Nº 271 | 180020000 | - 30,190107 | - 59,205039 | 7A | 16 | Sí |
| Escuela primaria común Nº 283 | 180010100 | - 29,652637 | - 58,737827 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 284 | 180010000 | - 29,577471 | - 59,008884 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela "Costa Talar" | 180153200 | - 29,744113 | - 59,597412 | 6B | 15 | Sí |
| Escuela "Francisco Bocalandro" | 180009900 | - 29,630266 | - 58,984386 | 6A | 14 | Sí |
| Escuela "Primera Junta" | 180010200 | - 29,935738 | - 59,403014 | 2 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 640 | 180009700 | - 29,707174 | - 59,015677 | 7A | 16 | Sí |
| Escuela "Placios.S." | 180008500 | - 29,565708 | - 58,956586 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 905 | 180020100 | - 29,826635 | - 59,147072 | 6A | 14 | Sí |
| Escuela Nº 961 | 180152900 | - 28,514184 | - 57,761175 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 179 | 180094300 | - 29,449726 | - 59,230927 | 2 | 7 | Sí |
| Escuela primaria Nº 277 | 180104300 | - 29,603404 | - 59,412463 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela "Luis Antonio Pichón" | 180104700 | - 29,290786 | - 58,857567 | 2 | 7 | Sí |
| Escuela "Subprefectura" | 180108000 | - 29,238926 | - 59,461450 | 6B | 15 | Sí |
| Escuela Nº 372 | 180132900 | - 29,465374 | - 58,980171 | 2 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 544 | 180096200 | - 29,354415 | - 58,869248 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 545 | 180095600 | - 29,423095 | - 58,997975 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 770 | 180100900 | - 29,670118 | - 59,163212 | 5A | 12 | Sí |
| Escuela Nº 897 | 180095700 | - 29,442037 | - 59,128920 | 2 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 342 | 180092900 | - 29,320452 | - 57,429846 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 919 "Alen Cue" | 180017900 | - 29,179330 | - 57,451591 | 4 | 12 | Sí |
| Escuela Nº 295 | 180094900 | - 29,608516 | - 59,456921 | 7B | 16 | Sí |
| Escuela Nº590 | 180103900 | - 29,298592 | - 57,505895 | 5B | 14 | Sí |
| Escuela Nº 41 "Virginia Burgos de Feu" | 180035300 | - 28,801706 | - 56,764752 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 110 "José María Yáñez Calderón" | 180058900 | - 27,466056 | - 58,183189 | 4 | 9 | Sí |
| Escuela Nº 119 | 180112900 | - 27,463206 | - 58,347602 | 4 | 9 | Sí |
| Escuela Nº 122 "Pedro Cristaldo" | 180058500 | - 27,577695 | - 58,032899 | 3 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 153 "Combate de San Lorenzo" | 180026000 | - 28,568667 | - 58,617796 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 154 | 180109300 | - 28,890812 | - 56,720124 | 3 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 161 "Dr. José Francisco Quintana" | 180132000 | - 29,210457 | - 58,804616 | 2 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 219 "Ejército Argentino" | 180087200 | - 27,572889 | - 56,710539 | 4 | 12 | Sí |
| Escuela Nº 231 "Gral.Matías de Irigoyen" | 180026900 | - 28,954672 | - 56,736477 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 285 | 180020700 | - 27,698347 | - 58,346050 | 2 | 5 | Sí |
| E.P Nº 307 "Hilarión Úrsulo Riquelme" | 180070100 | - 28,052298 | - 58,407994 | 3 | 5 | Sí |
| Escuela 314 | 180153500 | - 28,906356 | - 58,168113 | 2 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 333 "Matías Pipet" | 180100700 | - 29,362326 | - 57,069938 | 2 | 7 | Sí |
| Escuela 349 | 180074200 | - 27,945172 | - 57,484528 | 1 | 2 | Sí |
| Escuela Nº 366 | 180027400 | - 29,548270 | - 58,719996 | 5B | 14 | Sí |
| E.P. Nº 437 | 180058800 | - 27,505550 | - 58,071320 | 3 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 534 | 180058400 | - 27,517265 | - 58,119477 | 3 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 604 "Ejército Argentino" | 180027200 | - 28,725082 | - 56,815575 | 4 | 12 | Sí |
| Escuela Nº 642 "Ejército Argentino" | 180027100 | - 29,103719 | - 56,807633 | 2 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 703 "Tte. Gral. Pedro Eugenio Aramburu" | 180109400 | - 28,968745 | - 57,196306 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 752 "Prefectura Naval Argentina" | 180089600 | - 27,467766 | - 56,985246 | 6B | 15 | Sí |
| Escuela Nº 754 "María A. Correa de Cabral" | 180058100 | - 27,446936 | - 58,103955 | 3 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 806 | 180107500 | - 29,988078 | - 58,535708 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. Nº 845 | 180011200 | - 27,620547 | - 58,122376 | 3 | 5 | Sí |
| E.P. Nº 859 | 180011300 | - 27,711331 | - 58,341281 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 876 | 180119100 | - 27,430893 | - 58,499032 | 4 | 9 | Sí |
| Escuela Nº 886 | 180058600 | - 27,439287 | - 58,059399 | 6B | 13 | Sí |
| Escuela Nº 902 | 180118500 | - 29,083339 | - 56,840695 | 2 | 7 | Sí |
| E.P. común Nº 921 | 180070400 | - 27,791721 | - 58,421563 | 3 | 5 | Sí |
| E.P. Nº 946 | 180025400 | - 28,401036 | - 58,485826 | 3 | 7 | Sí |
| Escuela Nº 31 | 180114700 | - 29,940828 | - 59,206270 | 2 | 7 | No |
| Escuela Nº 193 | 180058200 | - 27,547170 | - 57,917935 | 3 | 5 | No |
| Escuela Nº 208 | 180061700 | - 27,543995 | - 57,742438 | 2 | 5 | No |
| Escuela Nº 249 | 180026400 | - 28,682954 | - 58,772335 | 3 | 7 | No |
| Escuela Nº 316 | 180002500 | - 29,802239 | - 58,559941 | 1 | 2 | No |
| Escuela Nº 466 | 180009800 | - 29,702246 | - 59,076434 | 5A | 12 | No |
| Escuela Nº 595 | 180093900 | - 29,600903 | - 59,228527 | 7A | 16 | No |
| Escuela Nº 603 | 180095400 | - 29,547167 | - 59,126634 | 3 | 7 | No |
| Escuela Nº 628 | 180010300 | - 29,784670 | - 59,241109 | 5A | 12 | No |
| Escuela Nº 640 | 180009700 | - 29,707174 | - 59,015677 | 7A | 16 | No |
| Escuela Nº 641 | 180009200 | - 29,669838 | - 58,996074 | 4 | 12 | No |
| Escuela Nº 677 | 180095200 | - 29,553066 | - 59,189585 | 4 | 12 | No |
| Escuela Nº 741 | 180113200 | - 27,637295 | - 58,372318 | 2 | 5 | No |
| Escuela Nº 765 | 180027000 | - 29,107906 | - 56,922679 | 4 | 12 | No |
| Escuela Nº 860 | 180025500 | - 28,477117 | - 58,519968 | 2 | 5 | No |
| Escuela Nº 965 | 180154400 | - 28,674655 | - 57,130179 | 3 | 7 | No |
| Escuela Nº 977 | 180169600 | - 27,765014 | - 57,274615 | 3 | 7 | No |

# LOTE 4 - JUJUY

Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 1 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 1 |  |  |  |
| 2 | Componentes y materiales KIT 2 | 1 |  |  |
| 3 | Componentes y materiales KIT 3 | 16 |  |  |
| 4 | Componentes y materiales KIT 5 | 9 |  |  |
| 5 | Componentes y materiales KIT 6 | 2 |  |  |
| 6 | Componentes y materiales KIT 9 | 2 |  |  |
| 7 | Componentes y materiales KIT 13 | 1 |  |  |
| 8 | Componentes y materiales KIT 15 | 1 |  |  |
| 9 | Repuesto de módulos fotovoltaicos | 9 |  |  |
| 10 | Repuesto de inversores de 1300 VA | 1 |  |  |
| 11 | Repuesto de inversores de 1600 VA | 2 |  |  |
| 12 | Repuesto de inversores de 2100 VA | 1 |  |  |
| 13 | Repuesto de inversores de 2700 VA | 1 |  |  |
| 14 | Repuesto de inversores de 3200 VA | 1 |  |  |
| 15 | Repuesto de reguladores de 800 W | 1 |  |  |
| 16 | Repuesto de reguladores de 1200 W | 1 |  |  |
| 17 | Repuesto de reguladores de 1400 W | 1 |  |  |
| 18 | Repuesto de reguladores de 1900 W | 1 |  |  |
| 19 | Repuesto de reguladores de 2100 W | 1 |  |  |
| 20 | Repuesto de reguladores de 2800 W | 1 |  |  |
| 21 | Repuesto de reguladores de 3500 W | 1 |  |  |
| 23 | Repuesto de reguladores de 4300 W | 1 |  |  |
| 25 | Repuesto de cargadores de 15 A | 3 |  |  |
| 26 | Repuesto de cargadores de 20 A | 1 |  |  |
| 27 | Repuesto de cargadores de 30 A | 1 |  |  |
| 28 | Materiales instalación interna | 2 |  |  |
|  | Escuela Categoría 1 |  |  |  |
| 29 | Materiales instalación interna | 20 |  |  |
|  | Escuela Categoría 2 |  |  |  |
| 30 | Materiales instalación interna | 5 |  |  |
|  | Escuela Categoría 3 |  |  |  |
| 31 | Materiales instalación interna | 3 |  |  |
|  | Escuela Categoría 4 |  |  |  |
| 32 | Materiales instalación interna | 2 |  |  |
|  | Escuela Categoría 6B |  |  |  |
| 33 | Materiales instalación interna | 1 |  |  |
|  | Escuela Categoría 7B |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 34 | Desinstalación sistema FV pre existente | 32 |  |  |
| 35 | Desinstalación instalación interna en escuela | 32 |  |  |
| 36 | Montaje de equipos FV completos KIT 1 | 1 |  |  |
| 37 | Montaje de equipos FV completos KIT 2 | 1 |  |  |
| 38 | Montaje de equipos FV completos KIT 3 | 16 |  |  |
| 39 | Montaje de equipos FV completos KIT 5 | 9 |  |  |
| 40 | Montaje de equipos FV completos KIT 6 | 2 |  |  |
| 41 | Montaje de equipos FV completos KIT 9 | 2 |  |  |
| 42 | Montaje de equipos FV completos KIT 13 | 1 |  |  |
| 43 | Montaje de equipos FV completos KIT 15 | 1 |  |  |
| 44 | Instalación interna Escuelas | 33 |  |  |
| 45 | Adaptación instalación interna en escuelas para luminarias LED | 0 |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 3. Resumen Global

| Descripción | Precio total |
| --- | --- |
|  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| Total Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios |  |
| Total Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Ofertas) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |
| 1 Se deberá adjuntar un detalle de los materiales correspondientes a la Lista N°1 con sus respectivos precios unitarios. |

# ANEXO

| Nombre de Escuela | CUE | Latitud | Longitud | Categoría | KIT | Requiere desinstalación sistema FV pre existente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escuela Nº 104 "Ojo de Agua" | 380006900 | - 24,257212 | - 64,310158 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 129 "Pachacamac" | 380014200 | - 23,326713 | - 65,475652 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 206 | 380018100 | - 23,316313 | - 65,601152 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 193 "Baldomero Fernández Moreno" | 380018200 | - 23,343213 | - 65,677551 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 24Nuestra Sra. Del Rosario de Río Blanco y Paypaya" | 380020500 | - 23,355812 | - 64,988955 | 7B | 15 | Sí |
| Escuela Nº 148 "Policía de la Provincia de Jujuy" | 380020600 | - 23,611312 | - 65,044155 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 130 | 380020900 | - 23,563112 | - 64,897155 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 280 "Maestro José Ricardo Estani" | 380024900 | - 23,840913 | - 65,298053 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 93 | 380025400 | - 23,726613 | - 65,601652 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 373 | 380025500 | - 23,668213 | - 65,573552 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 387 | 380028700 | - 21,926413 | - 66,120550 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 319 "San Antonio María Claret" | 380029000 | - 22,000813 | - 66,174149 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 369 "Lucía Rueda" | 380029100 | - 21,876613 | - 66,188549 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 315 | 380031000 | - 22,660412 | - 65,542752 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 316 "Conscripto Teodoro Laguna" | 380033600 | - 23,222911 | - 65,552670 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 358 "Rosario Vera Peñaloza" | 380033700 | - 23,775213 | - 65,298053 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 352 | 380033800 | - 23,587113 | - 65,363153 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 351 "José María Fascio" | 380033900 | - 23,613612 | - 65,213654 | 4 | 9 | Sí |
| Escuela Nº 219 | 380034000 | - 23,736513 | - 65,251654 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 196 | 380034100 | - 23,538374 | - 65,168739 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 76 "Juan Bautista Ambrosetti" | 380034200 | - 23,565476 | - 65,159305 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 89 "Salvador de Benedetti" | 380034300 | - 23,436412 | - 65,184654 | 2 | 5 | Sí |
| Escuela Nº 250 | 380037200 | - 22,329713 | - 65,825951 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 133 "Pte. Juan Domingo Perón" | 380037800 | - 23,447712 | - 65,248754 | 1 | 2 | Sí |
| Escuela Nº 305 "Ejército Argentino" | 380039300 | - 23,163413 | - 65,443653 | 1 | 1 | Sí |
| Escuela Nº 215 | 380047700 | - 23,153313 | - 65,548152 | 4 | 6 | Sí |
| Escuela Nº 49 "Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa" | 380052200 | - 21,961696 | - 66,262576 | 6B | 9 | Sí |
| Escuela Nº 331 | 380052600 | - 22,782925 | - 65,535271 | 2 | 3 | Sí |
| Escuela Nº 237 | 380057200 | - 23,363712 | - 65,092054 | 6B | 13 | Sí |
| Escuela Nº 462 | 380082300 | - 23,894913 | - 65,990850 | 3 | 3 | Sí |
| Escuela secundaria rural Nº 2 "Vizcarra" | 380094207 | - 23,153379 | - 65,548235 | 3 | 3 | No |
| Escuela secundaria rural Nº 2 "Olaroz Chico" | 380094209 | - 23,393362 | - 66,802656 | 4 | 6 | Sí |
| Escuela Nº 233 "Maestro José Amancio Aparicio" | 380020400 | - 23,623112 | - 65,004955 | 2 | 5 | Sí |

# LOTE 5 - NEUQUÉN

Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 1 | Componentes y materiales | 5 |  |  |
|  | KIT 7 |  |  |  |
| 2 | Componentes y materiales | 2 |  |  |
|  | KIT 9 |  |  |  |
| 3 | Componentes y materiales | 3 |  |  |
|  | KIT 10 |  |  |  |
| 4 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 12 |  |  |  |
| 5 | Componentes y materiales | 2 |  |  |
|  | KIT 14 |  |  |  |
| 6 | Componentes y materiales | 2 |  |  |
|  | KIT 16 |  |  |  |
| 7 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 17 |  |  |  |
| 8 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 18 |  |  |  |
| 9 | Repuesto de módulos fotovoltaicos | 9 |  |  |
| 10 | Repuesto de inversores de 1500 VA | 1 |  |  |
| 11 | Repuesto de inversores de 1600 VA | 1 |  |  |
| 12 | Repuesto de inversores de 2100 VA | 1 |  |  |
| 13 | Repuesto de inversores de 2500 VA | 1 |  |  |
| 14 | Repuesto de inversores de 2700 VA | 1 |  |  |
| 15 | Repuesto de inversores de 3200 VA | 1 |  |  |
| 16 | Repuesto de reguladores de 2300 W | 1 |  |  |
| 17 | Repuesto de reguladores de 2800 W | 1 |  |  |
| 18 | Repuesto de reguladores de 2900 W | 1 |  |  |
| 19 | Repuesto de reguladores de 3400 W | 1 |  |  |
| 20 | Repuesto de reguladores de 3900 W | 1 |  |  |
| 21 | Repuesto de reguladores de 4900 W | 1 |  |  |
| 22 | Repuesto de reguladores de 5500 W | 1 |  |  |
| 23 | Repuesto de reguladores de 6100 W | 1 |  |  |
| 24 | Repuesto de cargadores de 15 A | 1 |  |  |
| 25 | Repuesto de cargadores de 20 A | 1 |  |  |
| 26 | Repuesto de cargadores de 30 A | 1 |  |  |
| 27 | Materiales instalación interna | 3 |  |  |
|  | Escuela Categoría 2 |  |  |  |
| 28 | Materiales instalación interna | 3 |  |  |
|  | Escuela Categoría 3 |  |  |  |
| 29 | Materiales adaptación instalación interna de luminarias Escuelas Categoría 2 | 2 |  |  |
| 30 | Materiales adaptación instalación interna de luminarias Escuelas Categoría 3 | 2 |  |  |
| 31 | Materiales adaptación instalación interna de luminarias Escuelas Categoría 4 | 2 |  |  |
| 32 | Materiales adaptación instalación interna de luminarias Escuelas Categoría 5A | 1 |  |  |
| 33 | Materiales adaptación instalación interna de luminarias Escuelas Categoría 5B | 1 |  |  |
| 34 | Materiales adaptación instalación interna de luminarias Escuelas Categoría 6A | 2 |  |  |
| 35 | Materiales adaptación instalación interna de luminarias Escuelas Categoría 7A | 1 |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitantes | ----------------------------------------- |

Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 36 | Desinstalación sistema FV pre existente | 17 |  |  |
| 37 | Desinstalación instalación interna en escuela | 6 |  |  |
| 38 | Montaje de equipos FV completos KIT 7 | 5 |  |  |
| 39 | Montaje de equipos FV completos KIT 9 | 2 |  |  |
| 40 | Montaje de equipos FV completos KIT 10 | 3 |  |  |
| 41 | Montaje de equipos FV completos KIT 12 | 1 |  |  |
| 42 | Montaje de equipos FV completos KIT 14 | 2 |  |  |
| 43 | Montaje de equipos FV completos KIT 16 | 2 |  |  |
| 44 | Montaje de equipos FV completos KIT 17 | 1 |  |  |
| 45 | Montaje de equipos FV completos KIT 18 | 1 |  |  |
| 46 | Instalación interna Escuelas | 6 |  |  |
| 47 | Adaptación instalación interna en escuelas para luminarias LED | 11 |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 3. Resumen Global

| Descripción | Precio total |
| --- | --- |
|  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| Total Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios |  |
| Total Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Ofertas) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |
| 1 Se deberá adjuntar un detalle de los materiales correspondientes a la Lista N°1 con sus respectivos precios unitarios. |

# ANEXO

| Nombre de Escuela | CUE | Latitud | Longitud | Categoría | KIT | Requiere sólo adaptación de instalación interna de luminarias | Requiere desinstalación sistema FV pre existente | Tipo de sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.P. Nº 84 | 580004400 | - 40,013098 | - 70,332200 | 2 | 10 |  | Sí | Monofásico |
| E.P. Nº 110 | 580032400 | - 37,886652 | - 70,370856 | 6A | 14 | Sí | Sí | Trifásico |
| E.P. Nº 117 | 580017200 | - 40,386914 | - 71,266255 | 5A | 16 | Sí | Sí | Trifásico |
| E.P. Nº 126 | 580008300 | - 40,122578 | - 70,421992 | 2 | 10 |  | Sí | Monofásico |
| E.P. Nº 127 | 580029900 | - 37,379860 | - 70,076654 | 4 | 12 | Sí | Sí | Trifásico |
| E.P. Nº 173 | 580029800 | - 37,452967 | - 69,661081 | 3 | 9 | Sí | Sí | Trifásico |
| E.P. Nº 208 | 580032200 | - 38,036815 | - 70,760820 | 2 | 7 | Sí | Sí | Trifásico |
| E.P. Nº 217 | 580038100 | - 39,103308 | - 70,401681 | 5B | 14 | Sí | Sí | Trifásico |
| E.P. Nº 218 | 580042100 | - 38,903009 | - 70,268450 | 3 | 7 |  | Sí | Monofásico |
| E.P. Nº 233 | 580008100 | - 40,303517 | - 70,165924 | 2 | 10 |  | Sí | Monofásico |
| E.P. Nº 247 | 580039600 | - 39,498231 | - 70,277952 | 7B | 18 | Sí | Sí | Trifásico |
| E.P. Nº 252 | 580048900 | - 39,746559 | - 71,495020 | 4 | 16 | Sí | Sí | Trifásico |
| E.P. 316 "Comunidad Mapuche Gramajo" | 580064300 | - 39,178808 | - 69,925360 | 3 | 7 |  | Sí | Monofásico |
| E.P. Nº 320 | 580072400 | - 39,800296 | - 70,758164 | 3 | 9 | Sí | Sí | Trifásico |
| Planta de Campamento Educativo Nonthue | 580077200 | - 40,148600 | - 71,621102 | 6A | 17 | Sí | Sí | Trifásico |
| E.P. Nº 251 "Provincia de La Rioja" | 580029600 | - 37,318967 | - 69,965715 | 2 | 7 | Sí | Sí | Trifásico |
| E.P. Nº 290 | 580039800 | - 39,314511 | - 70,154039 | 3 | 7 |  | Sí | Monofásico |

# LOTE 6 – RÍO NEGRO

Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 1 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 4 |  |  |  |
| 2 | Componentes y materiales | 7 |  |  |
|  | KIT 10 |  |  |  |
| 3 | Componentes y materiales | 3 |  |  |
|  | KIT 12 |  |  |  |
| 4 | Componentes y materiales | 6 |  |  |
|  | KIT 16 |  |  |  |
| 5 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 17 |  |  |  |
| 6 | Repuesto de módulos fotovoltaicos | 10 |  |  |
| 7 | Repuesto de inversores de 1300 VA | 1 |  |  |
| 8 | Repuesto de inversores de 1500 VA | 1 |  |  |
| 9 | Repuesto de inversores de 2100 VA | 1 |  |  |
| 10 | Repuesto de inversores de 2500 VA | 1 |  |  |
| 11 | Repuesto de inversores de 3200 VA | 1 |  |  |
| 12 | Repuesto de reguladores de 1800 W | 1 |  |  |
| 13 | Repuesto de reguladores de 2900 W | 1 |  |  |
| 14 | Repuesto de reguladores de 3400 W | 1 |  |  |
| 15 | Repuesto de reguladores de 4900 W | 1 |  |  |
| 16 | Repuesto de reguladores de 5500 W | 1 |  |  |
| 17 | Repuesto de cargadores de 15 A | 1 |  |  |
| 18 | Repuesto de cargadores de 20 A | 1 |  |  |
| 19 | Repuesto de cargadores de 30 A | 1 |  |  |
| 20 | Materiales instalación interna | 1 |  |  |
|  | Escuela Categoría 1 |  |  |  |
| 21 | Materiales instalación interna | 7 |  |  |
|  | Escuela Categoría 2 |  |  |  |
| 22 | Materiales instalación interna | 3 |  |  |
|  | Escuela Categoría 3 |  |  |  |
| 23 | Materiales instalación interna | 5 |  |  |
|  | Escuela Categoría 4 |  |  |  |
| 24 | Materiales instalación interna | 1 |  |  |
|  | Escuela Categoría 5A |  |  |  |
| 25 | Materiales instalación interna | 1 |  |  |
|  | Escuela Categoría 6A |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitantes | ----------------------------------------- |

Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 26 | Desinstalación sistema FV pre existente | 17 |  |  |
| 27 | Desinstalación instalación interna en escuela | 17 |  |  |
| 28 | Montaje de equipos FV completos KIT 4 | 1 |  |  |
| 29 | Montaje de equipos FV completos KIT 10 | 7 |  |  |
| 30 | Montaje de equipos FV completos KIT 12 | 3 |  |  |
| 31 | Montaje de equipos FV completos KIT 16 | 6 |  |  |
| 32 | Montaje de equipos FV completos KIT 17 | 1 |  |  |
| 33 | Instalación interna Escuelas | 18 |  |  |
| 34 | Adaptación instalación interna en escuelas para luminarias LED | 0 |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 3. Resumen Global

| Descripción | Precio total |
| --- | --- |
|  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| Total Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios |  |
| Total Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Ofertas) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |
| 1 Se deberá adjuntar un detalle de los materiales correspondientes a la Lista N°1 con sus respectivos precios unitarios. |

# ANEXO

| Nombre de Escuela | CUE | Latitud | Longitud | Categoría | KIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escuela Hogar Nº 158 | 620045800 | - 40,724643 | - 70,710142 | 4 | 16 |
| Escuela Hogar 152 | 620045700 | - 40,729883 | - 70,579449 | 4 | 16 |
| Escuela Hogar Nº 307 | 620062200 | - 41,757578 | - 69,787897 | 2 | 10 |
| Escuela Hogar Nº 162 | 620044400 | - 41,512714 | - 69,517356 | 2 | 10 |
| Escuela Hogar Nº216 | 620040200 | - 40,666968 | - 69,105876 | 4 | 16 |
| Escuela Hogar Nº 72 | 620061700 | - 40,888416 | - 70,022330 | 2 | 10 |
| Escuela Hogar Nº 120 | 620061000 | - 40,514950 | - 70,025516 | 5A | 16 |
| E.P. Nº 197 | 620061900 | - 41,321521 | - 70,274667 | 1 | 4 |
| E.P. Nº 180 | 620061200 | - 40,722747 | - 69,840132 | 4 | 16 |
| Escuela Hogar Nº 83 | 620007500 | - 39,830929 | - 69,508516 | 4 | 16 |
| E.P. Nº 65 | 620064100 | - 41,682525 | - 70,713251 | 2 | 10 |
| E.P. Nº 145 | 620051900 | - 40,976206 | - 67,191931 | 3 | 12 |
| E.P. Nº 22 | 620009200 | - 41,832687 | - 68,351218 | 2 | 10 |
| E.P. Nº 164 | 620042000 | - 40,946626 | - 67,052963 | 3 | 12 |
| Escuela Hogar Nº 173 | 620013800 | - 41,668287 | - 68,159131 | 6A | 17 |
| Escuela Hogar Nº 76 | 620032200 | - 40,960491 | - 66,642188 | 3 | 12 |
| Escuela Hogar Nº 217 | 620017000 | - 40,285944 | - 68,170337 | 2 | 10 |
| E.P. Nº 94 | 620040400 | - 41,557210 | - 69,870369 | 2 | 10 |

# LOTE 7 – TUCUMÁN

Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 1 | Componentes y materiales | 2 |  |  |
|  | KIT 2 |  |  |  |
|  | Componentes y materiales | 4 |  |  |
| 2 | KIT 5 |  |  |  |
|  | Componentes y materiales | 6 |  |  |
| 3 | KIT 9 |  |  |  |
| 4 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 11 |  |  |  |
| 5 | Componentes y materiales | 1 |  |  |
|  | KIT 13 |  |  |  |
| 6 | Componentes y materiales | 2 |  |  |
|  | KIT 15 |  |  |  |
| 7 | Repuesto de módulos fotovoltaicos | 6 |  |  |
| 8 | Repuesto de inversores de 1300 VA | 1 |  |  |
| 9 | Repuesto de inversores de 1600 VA | 1 |  |  |
| 10 | Repuesto de inversores de 2100 VA | 1 |  |  |
| 11 | Repuesto de inversores de 2700 VA | 1 |  |  |
| 12 | Repuesto de inversores de 3200 VA | 1 |  |  |
| 13 | Repuesto de reguladores de 1200 W | 1 |  |  |
| 14 | Repuesto de reguladores de 1900 W | 1 |  |  |
| 15 | Repuesto de reguladores de 2800 W | 1 |  |  |
| 16 | Repuesto de reguladores de 3200 W | 1 |  |  |
| 17 | Repuesto de reguladores de 3500 W | 1 |  |  |
| 18 | Repuesto de reguladores de 4300 W | 1 |  |  |
| 19 | Repuesto de cargadores de 15 A | 1 |  |  |
| 20 | Repuesto de cargadores de 20 A | 1 |  |  |
| 21 | Repuesto de cargadores de 30 A | 1 |  |  |
| 22 | Materiales instalación interna | 2 |  |  |
|  | Escuela Categoría 1 |  |  |  |
| 23 | Materiales instalación interna | 4 |  |  |
|  | Escuela Categoría 2 |  |  |  |
| 24 | Materiales instalación interna | 3 |  |  |
|  | Escuela Categoría 4 |  |  |  |
| 25 | Materiales instalación interna | 3 |  |  |
|  | Escuela Categoría 5A |  |  |  |
| 26 | Materiales instalación interna | 1 |  |  |
|  | Escuela Categoría 5B |  |  |  |
| 27 | Materiales instalación interna | 1 |  |  |
|  | Escuela Categoría 6B |  |  |  |
| 28 | Materiales instalación interna | 2 |  |  |
|  | Escuela Categoría 7B |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitantes | ----------------------------------------- |

Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 29 | Desinstalación sistema FV pre existente | 16 |  |  |
| 30 | Desinstalación instalación interna en escuela | 16 |  |  |
| 31 | Montaje de equipos FV completos KIT 2 | 2 |  |  |
| 32 | Montaje de equipos FV completos KIT 5 | 4 |  |  |
| 33 | Montaje de equipos FV completos KIT 9 | 6 |  |  |
| 34 | Montaje de equipos FV completos KIT 11 | 1 |  |  |
| 35 | Montaje de equipos FV completos KIT 13 | 1 |  |  |
| 36 | Montaje de equipos FV completos KIT 15 | 2 |  |  |
| 37 | Instalación interna Escuelas | 16 |  |  |
| 38 | Adaptación instalación interna en escuelas para luminarias LED | 0 |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 3. Resumen Global

| Descripción | Precio total |
| --- | --- |
|  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| Total Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios |  |
| Total Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Ofertas) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |
| 1 Se deberá adjuntar un detalle de los materiales correspondientes a la Lista N°1 con sus respectivos precios unitarios. |

# ANEXO

| Nombre de Escuela | CUE | Latitud | Longitud | Categoría | KIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escuela Nº 72 | 900005700 | - 27,571230 | - 65,213290 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 324 | 900010700 | - 26,799018 | - 65,565689 | 4 | 9 |
| Escuela Nº 321 "Cabo 1º Dardo Desiderio Pérez" | 900046200 | - 27,017310 | - 65,487870 | 5A | 9 |
| Escuela secundaria de Ñorco | 900217900 | - 26,478485 | - 65,504633 | 7B | 15 |
| Escuela secundaria de Lara | 900217901 | - 26,413226 | - 65,744517 | 5B | 11 |
| Escuela secundaria de Anfama - Anexo escuela secundaria "El Nogalito" | 900218001 | - 26,741963 | - 65,563156 | 7B | 15 |
| Escuela Nº 218 | 900027100 | - 26,627020 | - 65,603130 | 6B | 13 |
| Escuela Nº 219 | 900092900 | - 26,564020 | - 65,557170 | 5A | 9 |
| Escuela Nº 350 | 900027200 | - 26,689290 | - 65,604430 | 4 | 9 |
| Escuela Nº 367 | 900021400 | - 26,688757 | - 65,527930 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 70 | 900026900 | - 26,585840 | - 65,500600 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 325 | 900009700 | - 26,535630 | - 66,105420 | 1 | 2 |
| Escuela "Coronel José Ignacio Murga" | 900037600 | - 26,572130 | - 66,115620 | 4 | 9 |
| Escuela "Manuela Pedraza" | 900043800 | - 26,641160 | - 65,822810 | 5A | 9 |
| Escuela Nº 340 "Nuestra Señora de los Remedios" | 900059000 | - 26,464440 | - 65,837860 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 355 "Martín Fierro" | 900015400 | - 27,896367 | - 65,653392 | 1 | 2 |

# LOTE 8 – LA RIOJA

Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 1 | Componentes y materiales | 25 |  |  |
|  | KIT 2 |  |  |  |
| 2 | Componentes y materiales | 2 |  |  |
|  | KIT 3 |  |  |  |
| 3 | Componentes y materiales | 21 |  |  |
|  | KIT 5 |  |  |  |
| 6 | Repuesto de módulos fotovoltaicos | 11 |  |  |
| 7 | Repuesto de inversores de 1300 VA | 2 |  |  |
| 8 | Repuesto de inversores de 1600 VA | 2 |  |  |
| 9 | Repuesto de reguladores de 1200 W | 2 |  |  |
| 10 | Repuesto de reguladores de 1400 W | 1 |  |  |
| 11 | Repuesto de reguladores de 1900 W | 1 |  |  |
| 12 | Repuesto de cargadores de 15 A | 5 |  |  |
| 13 | Materiales instalación interna | 2 |  |  |
|  | Escuela Categoría 1 |  |  |  |
| 14 | Materiales instalación interna | 4 |  |  |
|  | Escuela Categoría 2 |  |  |  |
| 15 | Materiales instalación interna | 3 |  |  |
|  | Escuela Categoría 4 |  |  |  |
| 16 | Materiales instalación interna | 3 |  |  |
|  | Escuela Categoría 5A |  |  |  |
| 17 | Materiales instalación interna | 1 |  |  |
|  | Escuela Categoría 5B |  |  |  |
| 18 | Materiales instalación interna Escuela Categoría 6B | 1 |  |  |
| 19 | Materiales instalación interna | 2 |  |  |
|  | Escuela Categoría 7B |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitantes | ----------------------------------------- |

Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 20 | Desinstalación sistema FV pre existente | 16 |  |  |
| 21 | Desinstalación instalación interna en escuela | 16 |  |  |
| 22 | Montaje de equipos FV completos KIT 2 | 2 |  |  |
| 23 | Montaje de equipos FV completos KIT 5 | 4 |  |  |
| 24 | Montaje de equipos FV completos KIT 9 | 6 |  |  |
| 25 | Montaje de equipos FV completos KIT 11 | 1 |  |  |
| 26 | Montaje de equipos FV completos KIT 13 | 1 |  |  |
| 27 | Montaje de equipos FV completos KIT 15 | 2 |  |  |
| 28 | Instalación interna Escuelas | 16 |  |  |
| 29 | Adaptación instalación interna en escuelas para luminarias LED | 0 |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 3. Resumen Global

| Descripción | Precio total |
| --- | --- |
|  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| Total Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios |  |
| Total Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Ofertas) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |
| 1 Se deberá adjuntar un detalle de los materiales correspondientes a la Lista N°1 con sus respectivos precios unitarios. |

# ANEXO

| Nombre de Escuela | CUE | Latitud | Longitud | Categoría | KIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escuela Nº 50 | 460047600 | -31,029016 | -66,620193 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 088 "Andrea Picon Zalazar" | 460053300 | -30,974771 | -65,795961 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 100 | 460042500 | -31,231728 | -65,961638 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 104 | 460047400 | -30,939787 | -66,452906 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 105 "Anfiloquia Velárdez de Gómez" | 460040800 | -30,926400 | -66,516479 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 115 "María Teresita Azcurra" | 460039400 | -31,660104 | -66,359297 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 117 "Wolf Schcolnik" | 460045100 | -31,255449 | -66,390960 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 128 | 460046100 | -31,160547 | -66,653910 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 132 "El Rodeo" - Anexo La Aguada | 460046000 | -31,085137 | -66,573798 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 146 | 460045300 | -31,019265 | -66,534974 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 160 "Felipe Leonardo Dávila" | 460016500 | -29,291518 | -68,677473 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 173 | 460039100 | -31,703557 | -66,285543 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 180 "Elva Ángela Aguilar de Aguilar" | 460038800 | -31,698634 | -66,485010 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 183 "El Chacho" | 460040500 | -30,966625 | -66,876250 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 197 "Cabo Principal Julio César Fuentes" | 460026700 | -29,898090 | -65,732800 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 206 | 460053400 | -31,332618 | -65,896131 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 208 "Eva Perón" | 460046600 | -30,167446 | -66,945659 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 212 "Casa Pintada" | 460025500 | -28,382412 | -68,000070 | 2 | 3 |
| Escuela Nº 214 "Pedro Celestino Robador" | 460029000 | -30,414343 | -65,867375 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 216 | 460038400 | -31,622156 | -66,518710 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 217 "Cabo Principal Darío Vera" | 460026800 | -30,249883 | -66,255025 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 219 | 460040600 | -31,159827 | -66,682080 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 221 "Julián Noé Aguilar" | 460046300 | -31,138560 | -66,621256 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 227 | 460039500 | -31,594748 | -66,330328 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 236 | 460028500 | -30,241246 | -65,847529 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 275 "Olegario Victor Andrade" | 460040400 | -30,973163 | -66,568849 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 279 "Niñas de Ayohúma" | 460035400 | -30,629372 | -66,559354 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 294 "José Darragueira" | 460033100 | -30,149127 | -65,865360 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 296 "Fray Cayetano Rodríguez" | 460035900 | -30,445230 | -67,359382 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 297 "Pedro León Gallo" | 460013800 | -28,341020 | -66,673366 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 301 "Gendarmería Nacional J.C." | 460025400 | -28,310572 | -68,241159 | 3 | 3 |
| Escuela Nº 304 "José de Ugarteche" | 460027100 | -30,127723 | -66,243101 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 312 "Dr. José E. Colombres" | 460027000 | -30,229142 | -65,606696 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 313 "Mariano Boedo" | 460051400 | -31,050449 | -66,848449 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 320 "Hipólito Irigoyen" | 460033300 | -30,523554 | -66,161922 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 321 "Dr. Eduardo Pérez Bulnes" | 460033600 | -30,380111 | -65,632356 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 322 "José Ignacio Thames" | 460046400 | -31,717585 | -66,095358 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 327 "Dr. Arturo M. Bass" | 460048900 | -30,552195 | -66,518815 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 328 "Coronel Pringles" | 460026900 | -30,298703 | -66,132383 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 343 "Policía Federal Argentina" | 460016300 | -29,218354 | -68,709245 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 348 | 460028600 | -30,141009 | -65,578907 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 360 | 460042200 | -31,330371 | -66,005657 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 381 "Antonio González Balcarce" | 460028100 | -30,607444 | -66,359221 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 384 | 460041100 | -31,209290 | -66,464461 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 388 | 460040300 | -30,941073 | -66,623938 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 393 | 460051100 | -31,105585 | -67,047365 | 2 | 5 |
| Escuela Nº 399 | 460057600 | -29,701753 | -65,982186 | 1 | 2 |
| Escuela Nº 400 | 460053800 | -30,274884 | -67,463697 | 1 | 2 |

# LOTE 9 - CÓRDOBA

Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 1 | Componentes y materiales | 40 |  |  |
|  | KIT 2 |  |  |  |
| 2 | Componentes y materiales | 13 |  |  |
|  | KIT 5 |  |  |  |
| 3 | Componentes y materiales | 4 |  |  |
|  | KIT 11 |  |  |  |
| 4 | Repuesto de módulos fotovoltaicos | 12 |  |  |
| 5 | Repuesto de inversores de 1300 VA | 4 |  |  |
| 6 | Repuesto de inversores de 1600 VA | 1 |  |  |
| 7 | Repuesto de inversores de 3200 VA | 1 |  |  |
| 8 | Repuesto de reguladores de 1200 W | 3 |  |  |
| 9 | Repuesto de reguladores de 1900 W | 1 |  |  |
| 10 | Repuesto de reguladores de 3200 W | 1 |  |  |
| 11 | Repuesto de cargadores de 15 A | 5 |  |  |
| 12 | Repuesto de cargadores de 30 A | 1 |  |  |
| 13 | Materiales adaptación instalación interna de luminarias Escuela Categoría 1 | 40 |  |  |
| 14 | Materiales adaptación instalación interna de luminarias Escuela Categoría 2 | 13 |  |  |
| 15 | Materiales adaptación instalación interna de luminarias | 4 |  |  |
|  | Escuela Categoría 3 |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitantes | ----------------------------------------- |

Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| 26 | Desinstalación sistema FV pre existente | 57 |  |  |
| 27 | Desinstalación instalación interna en escuela | 0 |  |  |
| 28 | Montaje de equipos FV completos KIT 2 | 40 |  |  |
| 29 | Montaje de equipos FV completos KIT 5 | 13 |  |  |
| 32 | Montaje de equipos FV completos KIT 11 | 4 |  |  |
| 34 | Instalación interna Escuelas | 0 |  |  |
| 35 | Adaptación instalación interna en escuelas para luminarias LED | 57 |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista No. 3, Resumen Global) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |

Lista No. 3. Resumen Global

| Descripción | Precio total |
| --- | --- |
|  | Indicar moneda: Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses |
| Total Lista No. 1. Bienes y Repuestos Obligatorios |  |
| Total Lista No. 2. Servicios de Instalación y Otros |  |
| TOTAL (traspasar al Formulario de Ofertas) |  |
|  | Nombre del licitante | ----------------------------------------- |
|  | Firma del licitante | ----------------------------------------- |
| 1 Se deberá adjuntar un detalle de los materiales correspondientes a la Lista N°1 con sus respectivos precios unitarios. |

# ANEXO

| Nombre de Escuela | CUE | Latitud | Longitud | Categoría | KIT | Requiere sólo adaptación de instalación interna de luminarias | Requiere desinstalación sistema FV pre existente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELOISA PAIGES | 140224900 | -31,316287 | -64,359977 | 3 | 11 | Sí | Sí |
| INGENIERO ARTURO PAGLIARI | 140070100 | -31,621135 | -64,687455 | 3 | 11 | Sí | Sí |
| MARIA EVA BARIZONE | 140118400 | -30,049170 | -63,544547 | 3 | 11 | Sí | Sí |
| MARIO REMORINO | 140268000 | -31,667362 | -65,376057 | 3 | 11 | Sí | Sí |
| GREGORIA MATORRAS | 140198600 | -31,113979 | -64,365992 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| PERITO MORENO | 140053000 | -31,461520 | -65,468285 | 3 | 5 | Sí | Sí |
| DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | 140274000 | -31,440004 | -65,504831 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| 25 DE MAYO | 140067800 | -32,419859 | -64,612161 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| GRANADERO MÁRQUEZ | 140327700 | -30,114798 | -62,931628 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| PAULA ALBARRACÍN | 140207600 | -30,017289 | -63,053073 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 140207400 | -29,852396 | -63,086078 | 3 | 5 | Sí | Sí |
| ARTURO CAPDEVILA | 140442600 | -31,448163 | -64,946408 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN | 140047900 | -30,451176 | -63,416294 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| JUAN JOSÉ PASO | 140383400 | -30,512955 | -65,157031 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| SAN ISIDRO LABRADOR | 140181600 | -33,009890 | -64,625583 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| MANUEL DORREGO | 140320500 | -30,240288 | -64,085107 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| PAUL HARRIS | 140468800 | -30,178466 | -64,302783 | 2 | 5 | Sí | Sí |
| JERÓNIMO LUIS DE CABRERA | 140006600 | -32,359529 | -64,432804 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| RICARDO ROJAS | 140182400 | -32,151305 | -64,621197 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| ESCUELA PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO | 140005900 | -31,960335 | -64,813153 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO | 140106400 | -30,580698 | -65,496269 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| DR. DALMACIO VÉLEZ SARDFIELD | 140106600 | -30,521940 | -65,396743 | 2 | 2 | Sí | Sí |
| NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA | 140253000 | -31,251194 | -64,938878 | 2 | 2 | Sí | Sí |
| JUAN IGNACIO GORRITI | 140383100 | -30,436808 | -65,244393 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| DR. ENRIQUE RODRÍGUEZ | 140468000 | -30,968135 | -64,850105 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| DOCTOR MARIANO MORENO | 140341400 | -34,757046 | -64,913571 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| GABRIELA MISTRAL | 140129900 | -34,809526 | -64,717531 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA | 140063900 | -30,390784 | -64,656637 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| MARTÍN SANTIAGO | 140062700 | -30,488989 | -64,494209 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| JULIÁN ROGELIO BRACAMONTE | 140081200 | -30,521184 | -64,434763 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| LISANDRO DE LA TORRE | 140345900 | -31,174438 | -65,522267 | 2 | 2 | Sí | Sí |
| LUIS FELIPE DEL ROSARIO PEÑEÑORY | 140053100 | -31,518137 | -65,504936 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| DIEGO DE FUNES | 140033200 | -31,473233 | -65,357293 | 2 | 2 | Sí | Sí |
| JOSÉ MANUEL ESTRADA | 140053500 | -31,596533 | -65,456507 | 2 | 2 | Sí | Sí |
| BLAS PARERA | 140053200 | -31,578340 | -65,538427 | 2 | 2 | Sí | Sí |
| REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN | 140053600 | -31,581782 | -65,380534 | 2 | 2 | Sí | Sí |
| FRAY MAMERTO ESQUIÚ | 140053700 | -31,663531 | -65,476972 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| JOSÉ DE SAN MARTÍN | 140531700 | -34,183933 | -64,415994 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN | 140196800 | -32,386533 | -64,267950 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| JUAN XXIII | 140209000 | -29,670793 | -63,723880 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| JUANA AZURDUY DE PADILLA | 140037800 | -31,844751 | -65,255404 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| JUAN PASCUAL PRINGLES | 140270400 | -31,483232 | -64,957597 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| PRESIDENTE JULIO ARGENTINO ROCA | 140038200 | -31,765654 | -65,416887 | 2 | 2 | Sí | Sí |
| 9 DE JULIO | 140219200 | -32,158947 | -65,003815 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| MANUEL ALBERTI | 140156800 | -32,197336 | -65,224624 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| JOSE CENOBIO CORTES (EX-ESC.NAC.N°385) | 140022400 | -31,673451 | -64,161907 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| ALFONSINA STORNI | 140434100 | -29,476804 | -64,294028 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| TENIENTE GENERAL EDUARDO LONARDI | 140083200 | -29,986525 | -64,019624 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| MARIA LUISA PELLEGRINI GÓMEZ DE BALLESTEROS BARROS | 140095000 | -32,252892 | -64,251432 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| PAULA ALBARRACÍN | 140123300 | -32,140269 | -64,220486 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| JOSÉ INGENIEROS | 140190300 | -30,719276 | -63,793455 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| DELICIA ANDREA HERRERA OLIVA DE SOSA | 140149400 | -30,331319 | -64,325719 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| GENDARME RAUL CUELLO | 140409500 | -30,306514 | -64,061017 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| JOSE MARTI | 140217600 | -30,340402 | -63,163197 | 2 | 2 | Sí | Sí |
| GENERAL LAS HERAS | 140320600 | -30,256128 | -64,037821 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| ALMIRANTE GUILLERMO BROWN | 140083800 | -30,333226 | -63,281769 | 1 | 2 | Sí | Sí |
| GRANADERO MÁRQUEZ | 140369100 | -30,275715 | -64,142567 | 2 | 2 | Sí | Sí |

# Equipos del Contratista

Formulario EQU

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

| Elemento de equipo |
| --- |
| Información del equipo | Nombre del fabricante | Modelo y potencia nominal |
|  | Capacidad | Año de fabricación |
| Situación actual | Ubicación actual |
|  | Detalles de compromisos actuales |
| Procedencia | Indique la procedencia del equipo o Propio o Alquiler o Arrendamiento financiero o Fabricación especial |

Omítase la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

| Propietario | Nombre del propietario |
| --- | --- |
|  | Dirección del propietario |
|  | Teléfono | Nombre y cargo de la persona de contacto |
|  | Fax | Télex |
| Convenios | Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación específicos del proyecto |

Personal

Formulario PER -1

Personal Propuesto

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos específicos que se señalan en la Sección III. La información sobre su experiencia anterior deberá consignarse para cada candidato empleando el siguiente formulario.

| 1. | Cargo* |
| --- | --- |
|  | Nombre |
| 2. | Cargo* |
|  | Nombre |
| 3. | Cargo* |
|  | Nombre |
| 4. | Cargo* |
|  | Nombre |

*Según se especifica en la Sección III.

Formulario PER-2

Currículum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

| Cargo |
| --- |
| Información personal | Nombre | Fecha de nacimiento |
|  | Calificaciones Profesionales |
| Empleo actual | Nombre del empleador |
|  | Dirección del empleador |
|  | Teléfono | Persona de contacto (gerente / jefe de personal) |
|  | Fax | Correo electrónico |
|  | Denominación del cargo | Años con el empleador actual |

Resuma la experiencia profesional durante los últimos 20 años, en orden cronológico inverso, señalando en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.

| Desde | Hasta | Compañía / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y gerencial pertinente |
| --- | --- | --- |

Formulario ELE 1.1

# Información del Licitante

Fecha: ____________________

LPN No.: __________________

Llamado a Licitación No.: _____

Página  _____ de  _____ páginas

1. Nombre Jurídico del Licitante

2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada socio:

3. País de registro actual o previsto del Licitante:

4. Año de registro del Licitante:

5. Dirección legal del Licitante en el país de registro:

6. Información del representante autorizado del Licitante Nombre: Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: ( Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 11.1(i) de las IAL, para la Licitación en una Etapa, o la Subcláusula 11.1(g), para la Licitación en dos Etapas. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.

Favor tomar nota de que debe adjuntarse a este formulario una autorización por escrito conforme a la Subcláusula 21.2 de las IAL

Formulario ELE 1.2

# Información sobre los Miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

Fecha: ____________________

LPN No.: __________________

Llamado a Licitación No.: _____

Página  _____ de  _____ páginas

1. Nombre jurídico del Licitante:

2. Nombre jurídico del miembro de la APCA:

3. País de registro del miembro de la APCA:

4. Año de registro del miembro de la APCA:

5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro:

6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA Nombre: Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: ( Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.

# Formulario CON – 2

# Antecedentes de Incumplimiento de Contratos

En caso de haberse efectuado un proceso de precalificación, este formulario sólo deberá utilizarse cuando la información suministrada al momento de la precalificación deba ser actualizada.

Nombre jurídico del Licitante: _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________

LPN No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Incumplimiento de contratos de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación |
| --- |
| ( Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante el período estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación |
| Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación |
| ( No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación. ( Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación, según se indica a continuación. |
| Año | Resultado como porcentaje del total de activos | Identificación del Contrato | Monto total del contrato (valor actual equivalente en US$) |
| ______ | ______ | Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio: | ___________ |
| ______ | ______ | Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio: | ___________ |

Formulario CCC

# Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

| Nombre del contrato | Contratante, Dirección/ tel./fax | Valor de trabajos por ejecutar (valor actual, equivalente en US$) | Fecha prevista de terminación | Promedio de facturación mensual en el último semestre (US$/mes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |

# Situación Financiera

Desempeño Financiero Histórico

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   __________________

LPN No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

Para ser diligenciado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

| Información financiera (equivalente en US$) | Información histórica para los __________ (__) años anteriores (en miles, equivalente en US$) |
| --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Promedio | Coefic. promedio |
| Información del balance general |
| Activo total (AT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo total (PT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Patrimonio neto (PN) |  |  |  |  |  |  |  |
| Activo corriente (AC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo corriente (PC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Información del estado de ingresos |
| Total de ingresos (TI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilidades antes de impuestos (UAI) |  |  |  |  |  |  |  |

(  Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones:

- reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas o la empresa matriz;

- estar auditados por un contador certificado;

- estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

- corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán  estados financieros por períodos parciales).

Formulario FIN – 3.2

# Facturación Media Anual

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   __________________

LPN No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Cifras de facturación anual (construcción y venta de productos) |
| --- |
| Año | Monto y moneda | Equivalente en $ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
|  | _________________________________________ | ____________________ |
| *Facturación media anual de construcción y vta de prod. | _________________________________________ | ____________________ |

* Facturación media anual calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.

La Facturación media anual deberá surgir de los valores expresados en el último balance contable cerrado y auditado.

Formulario FIN 3.3

# Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

Recursos Financieros disponibles a la siguiente fecha: aproximadamente 60 días antes de la fecha de apertura de ofertas.

| Fuente de financiamiento | Monto $ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Formulario EXP 2.4

# Experiencia - Experiencia General

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   __________________

LPN No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Años* | Identificación del Contrato | Función del Licitante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de obras realizadas por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | _________ |

* Para años durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos nueve (9) meses, debe indicarse el año calendario, comenzando por el más distante.

Formulario EXP – 2.4.2(a)

# Experiencia Específica

Nombre jurídico del Licitante:  _______________________     	Fecha:  _________________

Nombre jurídico del socio de la APCA:  _______________________	   __________________

LPN No.:  ________________

Página  ____ de ____ páginas

| Contrato similar No. ___ [indicar el número específico] de ___ [número total de contratos similares requeridos] | Información |
| --- | --- |
| Identificación del Contrato | _______________________________________ |
| Fecha de adjudicación Fecha de terminación | _______________________________________ _______________________________________ |
| Función en el Contrato | ( Contratista | ( Contratista Administrador | ( Subcontratista |
| Monto total del Contrato | ____________________________ | $__________ |
| Si es socio de una APCA o Subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato | __________% | _____________ | $_______ |
| Nombre del Contratante: | _______________________________________ |
| Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico: | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |

Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.)

Experiencia Específica (cont.)

Nombre jurídico del Licitante:  ___________________________    	Página____ de ___ páginas

Nombre jurídico del socio de la APCA:  ___________________________

| Contrato similar No. ___ [indicar el número específico] de ___ [número total de contratos similares requeridos] | Información |
| --- | --- |
| Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III: |  |
| Monto (Monto del Contrato) | _________________________________ |
| Tamaño físico (Potencia instalada) | _________________________________ |
| Complejidad (Tipo de instalación) | _________________________________ |
| Métodos/Tecnología (Métodos/Tecnología utilizadas) | _________________________________ |
| Tasa de producción física (Tiempo de instalación) | _________________________________ |

Formulario EXP – 2.4.2 (b)

# Experiencia Específica en Actividades Clave

Nombre jurídico del Licitante:  ___________________________     	Fecha:  _____________

Nombre jurídico del socio de la APCA: _________________________	LPN No.:  ___________

Nombre jurídico del Subcontratista: ______________	        Página _____ de _____ páginas

|  | Información |
| --- | --- |
| Identificación del Contrato | _______________________________________ |
| Fecha de adjudicación Fecha de terminación | _______________________________________ _______________________________________ |
| Función en el Contrato | ( Contratista | ( Contratista administrador | ( Subcontratista |
| Monto total del Contrato | _________________________ | US$________ |
| Si es socio de una APCA o Subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato | __________% | _____________ | US$________ |
| Nombre del Contratante: | _______________________________________ |
| Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico: | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |

Formulario EXP – 2.4.2 (b) (cont.)

Experiencia Específica en Actividades Clave (cont.)

Nombre jurídico del Licitante:  __________________________   	Página ___ de ___ páginas

Nombre jurídico del socio de la APCA:  ___________________________

Nombre jurídico del Subcontratista: __________________________

|  | Información |
| --- | --- |
| Descripción de las actividades clave de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la Sección III: |  |

# Declaración de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.	Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2.	Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de 12 meses contado a partir de la fecha de apertura de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

- retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)	no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (en adelante “las IAL”) en los Documentos de Licitación; o

(c)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio del Contrato, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

3.	Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Licitante Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido una copia de su comunicación informando el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4.	Entendemos que si somos una Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta. Si la Asociación en Participación o Consorcio no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros.

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

Autorización del Fabricante

Fecha:  __________________

LPN No.: _________________

A:  ________________________

POR CUANTO

Nosotros _____________[indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de ________________[indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en ____________[indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a ___________ [indicar el nombre completo del Licitante] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra _____________ [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 27 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _________________________________________________

[Indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del Fabricante]

Nombre: _____________________________________________

[Indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: ___________________________

[indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma]

Sección V. Países Elegibles

- De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: “Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial”, de Enero de 2011 y revisadas en Julio de 2014 el Banco le permite a firmas e individuos de todos los países suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un país o los bienes fabricados en un país podrían ser excluidos si:

- (i) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes, obras o servicios distintos a los de consultoría requeridos, o (ii) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas del país Prestatario prohíbe la importación de bienes del país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad. Cuando se trate de que el país del Prestatario, en cumplimiento de este mandato, prohíba pagos a una firma o compras de bienes en particular, esta firma puede ser excluida.

- Las empresas estatales o instituciones del país Prestatario podrán participar en el país del Prestatario solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera, y (ii) funcionan conforme a las leyes comerciales, y (iii) no dependen de entidades del Prestatario o Sub-Prestatario13.

- Toda firma que el Banco sancione de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1.16 (d) de estas Normas o las políticas Anticorrupción y el régimen de sanciones del grupo del Banco Mundial14 será inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o para beneficiarse financieramente o de cualquier otra manera, de un contrato financiado por el Banco, durante el período que el Banco determine.

La lista de firmas vetadas de participar en proyectos del Banco Mundial se encuentran disponibles en el portal http/www.worldbank.org/debarr.

SEGUNDA PARTE
Requisitos del Contratante

Sección VI. Requisitos del Contratante ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Por razones de formato se publican las especificaciones técnicas en http://permer.minem.gob.ar/, conforme el siguiente detalle: Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Jujuy, Río Negro, Tucumán y Neuquén. Provincia de Neuquén. Provincia de Córdoba

Pueden solicitarlas al mail compraspermer@minem.gob.ar

PLANOS

Por razones de formato se publican los Planos en http://permer.minem.gob.ar/

Pueden solicitarlo al mail compraspermer@minem.gob.ar

TERCERA PARTE – Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato

Sección VII. Condiciones Generales (CG)

Lista de Cláusulas

A.	Contrato e Interpretación	135

1.	Definiciones	135

2.	Documentos del Contrato	138

3. 	Interpretación	138

4. 	Comunicaciones	140

5. 	Ley Aplicable e Idioma	140

6.	Fraude y Corrupción	140

B.	Objeto del Contrato	142

7. 	Alcance de  Instalaciones	142

8. 	Plazo de Inicio y Terminación de los Trabajos	143

9. 	Responsabi-lidades del Contratista	143

10. 	Responsabi-lidades del Contratante	144

C.	Pagos	146

11. 	Precio del Contrato	146

12.	Condiciones de Pago	146

13.	Garantías	147

14. Impuestos y Derechos	148

D.	Propiedad Intelectual	149

15. 	Licencia/Uso de Información Técnica	149

16.	Información Confidencial	150

E.	Ejecución de las Instalaciones	151

17.	Representantes	151

18. 	Programa de Trabajo	153

19.	Subcontratos	155

20.	Diseño e Ingeniería	155

21.	Adquisiciones	158

22.	Montaje de las Instalaciones	160

23.	Pruebas e Inspecciones	165

24.	Terminación de las Instalaciones	167

25. 	Puesta en Servicio y Aceptación	169

F.	Garantías y Responsabilidades	173

26.	Garantía del Plazo de Terminación	173

27. 	Responsa-bilidad por Defectos	174

28. 	Garantías de Funcionamiento	176

29.	 Indemnización por Infracción de Patentes	177

30. 	Limitación de Responsabilidad	178

G.	Distribución de Riesgos	179

31.	Traspaso de la Propiedad	179

32. 	Cuidado  de las Instalaciones	179

33.	Pérdidas o Daños Materiales; Lesiones o Accidentes Laborales; Indemnizaciones	181

34.	Seguros	182

35.	Condiciones Imprevistas	184

36. 	Modificación de las Leyes y Reglamentaciones	186

37. 	Fuerza Mayor	186

H.	Modificación de los Elementos del Contrato	189

39. Modificación de las Instalaciones	189

40.	Prórroga del Plazo de Terminación  de las Instalaciones	193

41.	Suspensión	194

42.	Rescisión	196

43.	Cesión	204

I.	Reclamaciones, Controversias y Arbitraje	204

44. 	Reclamaciones del Contratista	204

Condiciones Generales

- Contrato e Interpretación

| 1. Definiciones | 1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que se les asigna a continuación: “Contrato” es el convenio celebrado entre el Contratante y el Contratista, junto con los documentos del Contrato que en él se mencionan; todos ellos constituirán el Contrato, y la expresión “el Contrato” se interpretará de tal manera en todos esos documentos. “Documentos del Contrato” son los documentos enumerados en el artículo 1.1 (Documentos del Contrato) del Convenio del Contrato, incluidas todas las enmiendas. “CG” son las Condiciones Generales contenidas en esta Sección. “CE” son las Condiciones Especiales. “Día” significa un día calendario. “Año” significa 365 días. “Mes” significa un mes calendario. “Parte” significa el Contratante o el Contratista, según lo requiera el contexto, y las “Partes” significa los dos. “Contratante” es la persona designada como tal en las CE e incluye a los sucesores legales o los cesionarios autorizados del Contratante. “Gerente de obra” es la persona designada por el Contratante de la manera prevista en la Subcláusula 17.1 de estas CG y designada como tal en las CE para desempeñar las funciones que le han sido delegadas por el Contratante. “Contratista” es la persona o personas cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y que es designada como tal en el Contrato, e incluye a los sucesores legales o los cesionarios autorizados del Contratista. “Representante del Contratista” es toda persona nombrada por el Contratista y aprobada por el Contratante de la manera prevista en la Subcláusula 17.2 de estas CG (Representante del Contratista y Gerente de Obras) para desempeñar las funciones que le han sido delegadas por el Contratista. “Subcontratista”, incluidos los fabricantes, es toda persona con quien el Contratista subcontrata directa o indirectamente la ejecución de cualquier parte de las instalaciones, incluida la preparación de cualquier diseño o el suministro de cualquier elemento de obra y equipos, e incluye a sus sucesores legales o cesionarios autorizados. “Comité de Resolución de Controversias” (CRC) es la persona o personas designadas como tal en las CE y nombradas de común acuerdo por el Contratante y el Contratista para tomar decisiones en relación con cualquier controversia o desavenencia entre el Contratante y el Contratista que le sea remitida por las Partes de conformidad con la Subcláusula 45.1 (Comité de Resolución de Controversias) de estas CG. “Precio del Contrato” es la suma que se indica en el artículo 2.1 (Precio del Contrato) del Contrato, con sujeción a las enmiendas y ajustes o las deducciones de que pueda ser objeto, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato “Obra” significa los elementos permanentes de obra, equipos, maquinarias, aparatos, materiales, artículos y objetos de toda índole que el Contratista ha de suministrar e incorporar en las instalaciones de acuerdo al Contrato (incluidos los repuestos que ha de suministrar el Contratista conforme a la Subcláusula 7.3 de estas CG), pero sin incluir los equipos del Contratista. “Servicios de Instalación” son todos los servicios que complementan el suministro de la obra para las instalaciones y que el Contratista ha de prestar en virtud del Contrato; por ejemplo, transporte y obtención de seguro marítimo u otros seguros similares, inspección, despacho, preparación del sitio de las instalaciones (incluidos el suministro y el uso de los equipos del Contratista y el suministro de todos los materiales de construcción necesarios), montaje, prueba, inspecciones y ensayos previos, puesta en servicio, operación, mantenimiento, suministro de manuales de operación y mantenimiento, capacitación, entre otros, según el caso lo requiera. “Equipos del Contratista” son todos los elementos de obra, instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas, aparatos, dispositivos u objetos de todo tipo necesarios durante o para el montaje, la terminación y el mantenimiento de las instalaciones que ha de proporcionar el Contratista, pero que no incluyen la obra u otros elementos que formen parte o estén destinados a formar parte de las instalaciones. “País de origen” significa los países y territorios elegibles de conformidad con las normas del Banco, como se detalla en las CE. “Sitio” es el terreno y otros lugares en que han de emplazarse las instalaciones y cualquier otro terreno o lugar que, de acuerdo a lo especificado en el Contrato, forme parte del sitio. “Fecha Efectiva” es la fecha en que se cumplen todas las condiciones que se enumeran en el artículo 3 (Fecha efectiva) del Convenio del Contrato para determinar el plazo de terminación de las instalaciones. “Plazo de Terminación de las Instalaciones” es el plazo dentro del cual han de terminarse las instalaciones en su totalidad (o una parte de las instalaciones si se ha establecido un plazo distinto para la terminación de esa parte), según se menciona en la Cláusula 8 de estas CG y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato. “Terminación” significa que las instalaciones (o una parte específica de ellas si en el Contrato se precisan partes específicas) han quedado terminadas operacional y estructuralmente y en condición general satisfactoria, que se han terminado todas las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las instalaciones o la parte específica de ellas, y que las instalaciones o la parte específica de ellas están listas para la puesta en servicio según lo previsto en la Cláusula 24 (Terminación de las Instalaciones) de estas CG. “Inspecciones y Ensayos Previos” son las pruebas, verificaciones y otros requisitos indicados en los Requisitos del Contratante que ha de llevar a cabo el Contratista en preparación para la puesta en servicio, según lo previsto en la Cláusula 24 (Terminación de las instalaciones) de estas CG. “Puesta en Servicio” es la operación inicial de las instalaciones o de cualquier parte de ellas por el Contratista después de su terminación, la cual ha de realizar el Contratista de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 25.1 (Puesta en Servicio) de estas CG a fin de realizar la(s) prueba(s) de garantía. “Prueba(s) de Garantía” significa la prueba o pruebas indicadas en los Requisitos del Contratante que han de llevarse a cabo para determinar si las instalaciones o una parte específica de ellas pueden satisfacer las garantías de funcionamiento indicadas en el Apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, de conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 25.2 (Prueba de garantía) de estas CG. “Período de responsabilidad por defectos” es el período de validez de las garantías proporcionadas por el Contratista a partir de la terminación de las instalaciones o de parte de ellas, durante el cual el Contratista es responsable de los defectos con respecto a las instalaciones (o la parte de ellas que corresponda), de conformidad con la Cláusula 27 (Responsabilidad por defectos) de estas CG. |
| --- | --- |
| 2. Documentos del Contrato | 2.1 Con sujeción al artículo 1.2 (Orden de precedencia) del Contrato, todos los documentos que forman parte del Contrato (y todas las partes de esos documentos) deberán ser correlativos y complementarios y explicarse mutuamente. El Contrato se considerará como un todo. |
| 3. Interpretación | 3.1 Salvo cuando el contexto requiere otra cosa, en el Contrato: las palabras que indican un género incluyen ambos géneros; las palabras que indican el singular incluyen también el plural, y viceversa; las disposiciones que incluyen las palabras “consiente(n)”, “consentimiento”, “convienen en” “han convenido en”, “acuerdan”, “han acordado” o “acuerdo” requieren que dicho acuerdo o consentimiento se consignen por escrito; las palabras “Licitante” y “Oferente” son sinónimos entre sí, al igual que las palabras “documentos de licitación” y “documentos de oferta”; y “escrito(a)” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o consignado en algún soporte electrónico, con el resultado de un registro permanente. Los términos colocados al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta en la interpretación de las presentes condiciones. 3.2 Incoterms A menos que sea incompatible con una disposición del Contrato, el significado de cualquier término comercial y de los derechos y obligaciones de las Partes será el que se establece en Incoterms. Incoterms son las normas internacionales para la interpretación de los términos comerciales publicadas por la Cámara de Comercio Internacional (última edición), 38 Cours Albert 1er, 75008 París, Francia. 3.3 Convenio completo Con sujeción a la Subcláusula 16.4 de estas CG, el Contrato constituye el convenio completo entre el Contratante y el Contratista con respecto al objeto del Contrato y prevalecerá sobre todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) entre las Partes al respecto formalizados antes de la fecha del Contrato. 3.4 Enmiendas Toda enmienda u otra variación del Contrato deberá hacerse por escrito, estar fechada y referirse expresamente al Contrato, y llevar la firma de un representante debidamente autorizado de cada una de las Partes contratantes. 3.5 Contratista Independiente El Contratista será un contratista independiente encargado de dar cumplimiento al Contrato. El Contrato no crea ningún organismo, asociación, sociedad en participación u otra relación conjunta entre las Partes contratantes. Con sujeción a las disposiciones del Contrato, el Contratista será exclusivamente responsable de la forma en que se cumpla el Contrato. Todos los empleados, representantes o Subcontratistas cuyos servicios utilice el Contratista para dar cumplimiento al Contrato estarán bajo pleno control del Contratista y no serán considerados empleados del Contratante, y en ningún caso se entenderá que el Contrato o cualquier subcontrato adjudicado por el Contratista crea relaciones contractuales entre esos empleados, representantes o Subcontratistas y el Contratante. 3.6 Prohibición de Dispensas y Renuncias 3.6.1 Con sujeción a la Subcláusula 3.6.2 de estas CG, ninguna relajación, abstención, demora o indulgencia por una de las Partes en exigir el cumplimiento de cualquiera de las Condiciones Contractuales, ni la concesión de tiempo por una de las Partes a la otra Parte menoscabará, afectará o limitará los derechos de esa Parte en virtud del Contrato; tampoco la dispensa por una de las Partes de un incumplimiento del Contrato servirá como dispensa de un incumplimiento posterior o continuado del Contrato. 3.6.2 La renuncia a los derechos, facultades o recursos de una Parte en virtud del Contrato deberá hacerse por escrito, fecharse y llevar la firma de un representante autorizado de la Parte renunciante; además, deberán especificarse en ella los derechos a que se renuncia y la medida en que se renuncia a ellos. 3.7 Divisibilidad del Contrato Si una disposición o condición del Contrato está prohibida o resulta inválida o inexigible, esa prohibición, invalidez o inexigibilidad no afectará a la validez o la exigibilidad de las demás disposiciones y Condiciones Contractuales. 3.8 País de Origen “Origen” significa el lugar donde se extraen, cultivan, producen o fabrican la planta y sus componentes, y desde donde se prestan los servicios. Se producen componentes de planta cuando, mediante un proceso de fabricación, elaboración o ensamblado sustancial o significativo se obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus características básicas o a sus fines o usos. |
| 4. Comunicaciones | 4.1 Siempre que en estas Condiciones se disponga la concesión o la expedición de aprobaciones, certificados, consentimientos, decisiones, notificaciones, descargos y solicitudes, éstos: se harán por escrito y se entregarán contra acuse de recibo, y se entregarán, enviarán o transmitirán a la dirección respectiva que se estipula en el Convenio del Contrato para el recibo de notificaciones. Cuando se expida un certificado a una de las Partes, el expedidor deberá enviar una copia a la otra Parte. Cuando se envíe a una de las Partes una notificación expedida por la otra Parte o por el Gerente de Proyecto, se enviará copia a la otra Parte o al Gerente de Proyecto, según el caso. |
| 5. Ley Aplicable e Idioma | 5.1 El Contrato se regirá y se interpretará de conformidad con las leyes del país que se indica en las CE. Las notificaciones se harán en el idioma del Contrato, salvo indicación contraria estipulada en las CE. |
| 6. Fraude y Corrupción | 6.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Contratistas y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona; “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 9.8. |

- Objeto del Contrato

| 7. Alcance de Instalaciones | 7.1 A menos que estén expresamente limitadas de otra manera en los Requisitos del Contratante, las obligaciones del Contratista incluyen el suministro de la totalidad de los bienes y la prestación de todos los servicios de instalación necesarios para el diseño, la fabricación (incluidas las adquisiciones, garantías de calidad, construcción, montaje, obras civiles conexas, inspecciones y ensayos previos y entrega) de la obra, y el montaje, terminación y puesta en servicio de las instalaciones conforme a los planes, procedimientos, especificaciones, planos, códigos y otros documentos señalados en los Requisitos del Contratante. Esas especificaciones incluyen, sin carácter limitativo, la prestación de servicios de supervisión e ingeniería; el suministro de mano de obra, materiales, equipos, repuestos (según se especifica en la Subcláusula 7.3 de estas CG) y accesorios; equipos del Contratista; servicios públicos y suministros para la construcción; materiales, estructuras e instalaciones provisionales; transporte (incluidos entre otros la descarga y el acarreo hasta y desde la zona de las instalaciones, y dentro de ellas), y almacenamiento, con excepción de los suministros, obras y servicios que hayan de ser suministrados o realizados por el Contratante, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. 7.2 A menos que se excluyan explícitamente en el Contrato, el Contratista realizará todas las obras y/o suministrará todos los elementos y materiales no mencionados específicamente en el Contrato pero de los que pueda deducirse razonablemente del Contrato que son necesarios para la terminación de las instalaciones, como si esas obras y/o elementos y materiales se mencionaran expresamente en el Contrato. 7.3 Además del suministro de los repuestos obligatorios incluidos en el Contrato, el Contratista conviene en suministrar los repuestos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones durante el período especificado en las CE y según las disposiciones (de haberlas) especificadas en las CE. |
| --- | --- |
| 8. Plazo de Inicio y Terminación de los Trabajos | 8.1 El Contratista iniciará los trabajos en las instalaciones dentro del plazo estipulado en las CE y, sin perjuicio de la Subcláusula 26.2 de estas CG, procederá luego a completar las instalaciones según el calendario que se estipula en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Plan de Ejecución”. 8.2 El Contratista terminará las instalaciones (o una parte de ellas cuando en el Contrato se disponga específicamente una fecha para la terminación de esa parte) dentro del plazo estipulado en las CE o dentro de la prórroga del plazo a que tenga derecho el Contratista de acuerdo a la Cláusula 40 de estas CG. |
| 9. Responsabi-lidades del Contratista | 9.1 El Contratista diseñará, fabricará (con inclusión de las compras y/o la subcontratación conexas), emplazará y terminará las instalaciones de conformidad con el Contrato. Una vez terminadas, las instalaciones deberán adecuarse a los fines para los que se han destinado, conforme se define en el Contrato. 9.2 El Contratista confirma haber formalizado el presente Contrato después de examinar atentamente los datos relacionados con las instalaciones (incluidos los datos sobre perforaciones de prueba) proporcionados por el Contratante y con base en la información que pudiera haber obtenido de una inspección ocular del sitio (si hubiera tenido acceso a él) y en otros datos sobre las instalaciones que estaban a su disposición veintiocho (28) días antes de la fecha de presentación de la Oferta. El Contratista reconoce que el hecho de no haberse familiarizado con esos datos y esa información no lo exime de su responsabilidad de estimar debidamente la dificultad o el costo de la ejecución satisfactoria de las instalaciones. 9.3 El Contratista obtendrá y pagará todos los permisos, aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos del país donde han de emplazarse las instalaciones, que el Contratista deba tramitar en su propio nombre a instancias de dichas autoridades o empresas públicas y que sean necesarios para el cumplimiento del Contrato, incluidos, sin carácter limitativo, los visados para el personal del Contratista y el Subcontratista y los permisos de entrada de todos los equipos importados del Contratista. El Contratista obtendrá todos los demás permisos, aprobaciones y/o licencias que no sean de responsabilidad del Contratante conforme a la Subcláusula 10.3 de estas CG y que sean necesarios para el cumplimiento del Contrato. 9.4 El Contratista cumplirá todas las leyes vigentes en el país en que han de emplazarse las instalaciones. Esas leyes incluirán todas las leyes locales, estatales, nacionales o de otra índole que afecten al cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el Contratista. El Contratista eximirá al Contratante de toda responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, multas, sanciones y gastos de cualquier índole que surjan o sean consecuencia de la violación de esas leyes por el Contratista o su personal, incluidos los Subcontratistas y su personal, pero sin perjuicio de lo dispuesto en la Subcláusula 10.1 de estas CG. 9.5 El origen de toda la Obra y los Servicios de Instalación que vayan a incorporarse en las instalaciones o sean necesarios para ellas (así como de los demás suministros), y el país de origen de los Subcontratistas cuyos servicios utilice el Contratista se regirán por las disposiciones de la Cláusula 1 (Definiciones, “País de origen”) de estas CG. El Contratista autorizará al Banco a inspeccionar las cuentas y archivos relacionados con el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco, si éste así lo requiere. Si el Contratista es una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) de dos o más personas, todas esas personas serán responsables ante el Contratante, en forma conjunta y solidaria, del cumplimiento de las disposiciones del Contrato, a menos que se disponga otra cosa en las CEC, y designarán a una de ellas para que actúe como su representante, con facultades para obligar a la APCA. La composición o constitución de la APCA no podrá modificarse sin el consentimiento previo del Contratante. El Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan al Banco y/o a las personas designadas por éste a inspeccionar el Sitio y/o las cuentas y registros del Contratista y sus Subcontratistas en relación con el cumplimiento del Contrato, y a someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por el Banco, si éste así lo exige. El Contratista, Subcontratista y Consultores deben prestar atención a la Subcláusula 6.1 de estas CGC, la cual define, entre otros, que las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco de inspeccionar y auditar estipulados en esta Subcláusula 9.8, constituyen una práctica causal de rescisión del Contrato (al igual que la determinación de inelegibilidad de acuerdo a las Normas sobre Adquisiciones). |
| 10. Responsabi-lidades del Contratante | 10.1 Excepto cuando el Contratante afirme expresamente otra cosa, toda la información y/o los datos que éste deba suministrar según se describe en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante” se juzgarán exactos y dignos de crédito. 10.2 El Contratante será responsable de obtener y dar la posesión jurídica y física del sitio de las instalaciones y el acceso al mismo, y de suministrar la posesión y el acceso a todos los demás lugares que sean razonablemente necesarios para la adecuada ejecución del Contrato, incluidas todas las derechos de paso que se requieran, de conformidad con lo especificado en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. El Contratante dará plena posesión y concederá todos los derechos de acceso a esos lugares a más tardar en la fecha o las fechas que se especifican en este apéndice. 10.3 El Contratante obtendrá y pagará todos los permisos, aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos del país donde han de emplazarse las instalaciones, y que (a) el Contratante deba tramitar en su propio nombre a instancias de dichas autoridades o empresas públicas, (b) sean necesarios para el cumplimiento del Contrato, incluidos aquellos que se requieran para el cumplimiento de las respectivas obligaciones contractuales del Contratista y el Contratante y (c) se especifiquen en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. 10.4 Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible por ayudar al Contratista a tramitar en forma ágil y oportuna con las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos todos los permisos, aprobaciones y/o licencias necesarios para la ejecución del Contrato, cuya obtención, dichas autoridades o empresas exijan al Contratista o los Subcontratistas o al personal del Contratista o de los Subcontratistas, según sea el caso. 10.5 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato o que el Contratante y el Contratista convengan en otra cosa, el Contratante proporcionará personal de operaciones y de mantenimiento debidamente calificado y en número suficiente; suministrará y pondrá a disposición toda la materia prima, servicios públicos, lubricantes, productos químicos, catalizadores, y otros materiales e instalaciones, y realizará todas las obras y servicios de cualquier naturaleza, incluidos los que requiera el Contratista para llevar a cabo adecuadamente las inspecciones y ensayos previos, la puesta en servicio y las pruebas de garantía, todo ello de conformidad con las disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”, dentro del plazo especificado en el programa proporcionado por el Contratista conforme a la Subcláusula 18.2 de estas CG y de la manera allí indicada o en otra forma convenida por el Contratante y el Contratista. 10.6 El Contratante será responsable del funcionamiento continuado de las instalaciones después de su terminación, de conformidad con la Subcláusula 24.8 de las CG, y se encargará de facilitar la prueba o pruebas de garantía para las instalaciones, de conformidad con la Subcláusula 25.2 de las CG. 10.7 Todos los costos y los gastos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la presente Cláusula 10 de las CGC correrán por cuenta del Contratante, salvo aquéllos que deba efectuar el Contratista con respecto a la realización de las pruebas de garantía, de conformidad con la Subcláusula 25.2 de las CG. 10.8 En caso de que el Contratante incumpla alguna de sus obligaciones estipuladas en la presente Cláusula, el costo suplementario que de ello se derive para el Contratista será determinado por el Gerente de Proyecto y se añadirá al precio del Contrato. |

- Pagos

| 11. Precio del Contrato | 11.1 El precio del Contrato será el que se indique en el artículo 2 (Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del Convenio del Contrato. 11.2 A menos que se incorpore en las CE una Cláusula de ajuste, el precio del Contrato será una suma alzada fija, que no podrá modificarse, salvo en caso de una modificación de las instalaciones o si se dispone otra cosa en el Contrato. 11.3 Con sujeción a las Subcláusulas 9.2 y 10.1 y a la Cláusula 35 de estas CG, se considerará que el Contratista ha aceptado como correcto y suficiente el precio del Contrato, el cual, salvo si se dispone otra cosa en el Contrato, deberá cubrir todas las obligaciones contractuales del Contratista. |
| --- | --- |
| 12. Condiciones de Pago | 12.1 El Precio del Contrato se pagará según se especifica en el artículo 2 (Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del Formulario del Contrato y en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, en el cual se describen también los procedimientos que han de seguirse para solicitar y tramitar los pagos. 12.2 Ningún pago efectuado por el Contratante implicará la aceptación por parte del Contratante de las instalaciones o de cualquier parte o partes de ellas. 12.3 En caso de que el Contratante omita efectuar un pago en la fecha debida o dentro del plazo establecido en el Contrato, el Contratante pagará al Contratista intereses sobre el monto del pago atrasado a la tasa o las tasas que se establezcan en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, durante el período de la demora y hasta que se haya efectuado la totalidad de dicho pago, ya sea antes o después de un fallo o laudo arbitral. 12.4 La moneda o las monedas en que hayan de hacerse los pagos al Contratista en virtud al presente Contrato se especificarán en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, con sujeción al principio general de que todos los pagos se harán en la moneda o las monedas en que se haya establecido el precio del Contrato en la oferta del Contratista. |
| 13. Garantías | 13.1 Suministro de Garantías El Contratista suministrará al Contratante las garantías que se especifican a continuación en el plazo, por el monto y en la forma que se especifican a continuación. 13.2 Garantía por Anticipo 13.2.1 El Contratista proporcionará, dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación de la adjudicación del Contrato, una garantía por un monto igual al del anticipo calculado de conformidad con el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago” y en la misma moneda o monedas. 13.2.2 La garantía se suministrará en la forma prevista en los documentos de licitación o en otra forma que el Contratante considere aceptable. El monto de la garantía se reducirá en proporción al valor de las instalaciones ejecutadas por el Contratista y pagadas periódicamente a éste, y se anulará automáticamente cuando el Contratante haya recuperado la totalidad del monto del anticipo. La garantía se devolverá al Contratista inmediatamente después de su expiración. 13.3 Garantía de Cumplimiento 13.3.1 El Contratante deberá, dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación de la adjudicación del Contrato, suministrar una garantía de fiel cumplimiento del Contrato por el monto especificado en las CEC. 13.3.2 La garantía deberá estar denominada en la moneda o las monedas del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad que el Contratante considere aceptable, y se otorgará en el formato proporcionado en la Sección IX, Formularios del Contrato, que corresponda al tipo de Póliza de seguro de Caución estipulada por el Contratante en las CE, o en otro formato que sea aceptable para el Contratante. Salvo indicación contraria estipulada en las CE, la garantía se reducirá automáticamente a la mitad en la fecha de la aceptación. La garantía quedará anulada, o se reducirá en proporción al precio del Contrato correspondiente a una parte de las instalaciones para la que se haya dispuesto un plazo de terminación diferente, quinientos cuarenta (540) días después de la terminación de las instalaciones o trescientos sesenta y cinco (365) días después de la aceptación de las instalaciones, según lo que ocurra primero, estipulándose, sin embargo, que si se ha prorrogado el período de responsabilidad por defectos con respecto a cualquier parte de las instalaciones de conformidad con la Subcláusula 27.8 de estas CG, el Contratista proporcionará una garantía adicional por un monto proporcional al precio del Contrato correspondiente a esa parte. La garantía se devolverá al Contratista inmediatamente después de su expiración; sin embargo, si el Contratista, de conformidad con la Subcláusula 27.10 de las CG, está obligado por una prórroga del período de responsabilidad por defectos, la Garantía de Cumplimiento se prolongará por el período especificado en las CE, de conformidad con la Subcláusula 27.10 de las CG y hasta por el monto allí indicado. El Contratante no hará ninguna reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento que no sea por los montos a los que tenga derecho en virtud del Contrato. El Contratante eximirá al Contratista de toda responsabilidad ante cualquier daño, pérdida y gasto (incluidos los gastos y honorarios jurídicos) que pueda derivarse de una reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento, en la medida en que dicha reclamación no haya respondido a un derecho legítimo del Contratante. |
| 14. Impuestos y Derechos | 14.1 Salvo si en el Contrato se dispone específicamente otra cosa, el Contratista deberá asumir y pagar todos los impuestos, derechos, gravámenes y cargos que las autoridades del ámbito municipal, estatal o nacional impongan al Contratista, sus Subcontratistas o sus empleados en relación con las instalaciones dentro y fuera del país donde estén emplazadas las instalaciones. 14.2 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 14.1 precedente, el Contratante deberá asumir y pagar puntualmente: (a) todos los derechos de aduanas y de importación sobre la obra que se especifica en la Lista de Precios No. 1, y (b) los demás impuestos locales, como el impuesto a las ventas y el impuesto al valor agregado (IVA), que deban pagarse sobre la obra que se especifica en las Listas de Precios No. 1 y No. 2 y que ha de incorporarse en las instalaciones, así como sobre los bienes acabados, de acuerdo con las leyes del país donde se ubica el sitio. 14.3 Si el Contratista tuviera derecho a algún tipo de exención, deducción, desgravación o privilegio fiscal de impuestos o a algún privilegio fiscal en el país donde han de emplazarse las instalaciones, el Contratante hará todo lo posible por conseguir que el Contratista se beneficie en la mayor medida posible de esos ahorros tributarios. 14.4 Para los fines del Contrato, queda convenido que el precio del Contrato que se especifica en el artículo 2 (Precio del Contrato y condiciones de pago) del Convenio del Contrato se basa en los impuestos, derechos, gravámenes y cargos vigentes en la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de presentación de la Oferta en el país en que esté situado el sitio (en adelante denominados “impuestos” en la presente Subcláusula 14.4 de las CG). Si las tasas impositivas aumentan o disminuyen, si se introducen nuevos impuestos o se elimina un impuesto existente, o si durante la ejecución del Contrato se produce algún cambio en la interpretación o la aplicación de un impuesto que se haya cobrado o haya de cobrarse al Contratista, a los Subcontratistas o a sus empleados en relación con el cumplimiento del Contrato, el precio del Contrato se ajustará de manera equitativa para tener plenamente en cuenta dicho cambio; el ajuste se hará mediante una adición o deducción con respecto al precio del Contrato, según sea el caso, de conformidad con la Cláusula 36 de estas CG. |

- Propiedad Intelectual

| 15. Licencia/Uso de Información Técnica | 15.1 A efectos de la operación y el mantenimiento de la obra, el Contratista, por la presente Cláusula, otorga al Contratante una licencia no exclusiva y no transferible (sin derecho a otorgar sublicencias) al amparo de las patentes, modelos de utilidad u otros derechos de propiedad industrial cuyo titular sea el Contratista o un tercero de quien el Contratista haya recibido el derecho de conceder licencias; y otorgará asimismo al Contratante el derecho no exclusivo y no transferible (sin derecho a otorgar sublicencias) de utilizar los conocimientos especializados y otra información técnica divulgados al Contratante en el marco del Contrato. Ninguna estipulación aquí contenida deberá interpretarse como una transferencia de la titularidad de cualesquiera patentes, modelos de utilidad, marcas de fábrica, diseños, derechos de autor, conocimientos especializados u otros derechos de propiedad intelectual del Contratista o de un tercero en favor del Contratante. 15.2 Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y otros materiales que contengan datos e información suministrados al Contratante por el Contratista seguirán correspondiendo al Contratista o, si dichos planos, documentos o materiales son suministrados al Contratante por un tercero, incluidos los proveedores de materiales, directamente o a través del Contratista, los derechos de autor sobre esos materiales seguirán correspondiendo a ese tercero. |
| --- | --- |
| 16. Información Confidencial | 16.1 El Contratante y el Contratista mantendrán con carácter confidencial y se abstendrán de divulgar a terceros, sin el consentimiento expreso por escrito de la otra Parte, cualquier documento, dato u otra información proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte en relación con el Contrato, ya sea que esa información se haya proporcionado antes, durante o después de la rescisión del Contrato. No obstante lo que antecede, el Contratista podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos u otra información que reciba del Contratante y que sean necesarios para que los Subcontratistas realicen su trabajo en virtud del Contrato, en cuyo caso el Contratista obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al impuesto al Contratista conforme a la presente Cláusula 16 de las CG. 16.2 El Contratante no utilizará esos documentos, datos u otra información recibidos del Contratista para ningún fin que no sea el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. Del mismo modo, el Contratista no utilizará esos documentos, datos u otra información recibida del Contratante para ningún fin que no sea el diseño, la adquisición de la obra, la construcción u otras obras y servicios necesarios para el cumplimiento del Contrato. 16.3 Sin embargo, la obligación de una de las Partes conforme a las Subcláusulas 16.1 y 16.2 precedentes no se aplicará a la información que: (a) ahora o más adelante pase a ser de dominio público sin que medie falta de esa Parte, (b) pueda demostrarse que estaba en posesión de esa Parte en el momento de su divulgación y no fue obtenida con anterioridad, directa o indirectamente, de la otra Parte, o (c) pase a estar legítimamente a disposición de esa Parte por obra de un tercero no sujeto a ninguna obligación de confidencialidad. 16.4 Las anteriores disposiciones de la presente Cláusula 16 de las CG no modificarán en modo alguno los compromisos de confidencialidad con respecto a las instalaciones o a cualquier parte de ellas asumidos por cualquiera de las Partes con anterioridad a la fecha del Contrato. 16.5 Las disposiciones de la presente Cláusula 16 seguirán en vigor después de la rescisión, por cualquier causa, del Contrato. |

- Ejecución de las Instalaciones

| 17.Representantes | 17.1 Gerente de Obra Si el Gerente de obra no ha sido designado en el Contrato, el Contratante procederá a su nombramiento dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha efectiva y notificará por escrito su nombre al Contratista. El Contratante podrá ocasionalmente designar a otra persona como Gerente de Obra en sustitución de la persona designada anteriormente, y comunicará sin demora el nombre de esa persona al Contratista. Tal nombramiento no se hará en un momento o un modo que perjudique el progreso de los trabajos en las instalaciones. El nombramiento sólo será efectivo cuando el Contratista reciba la notificación correspondiente. El Gerente de Obra representará al Contratante y actuará en su nombre en todo momento durante la vigencia del Contrato. Todas las notificaciones, instrucciones, órdenes, certificados, aprobaciones y demás comunicaciones en el marco del Contrato serán emitidos por el Gerente de Obra, salvo que aquí se disponga otra cosa. Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y otras comunicaciones transmitidas por el Contratista al Contratante en el marco del Contrato se dirigirán al Gerente de Obra, salvo que aquí se disponga otra cosa. 17.2 Representante del Contratista. 17.2.1 Si el Representante del Contratista no ha sido designado en el Contrato, el Contratista procederá a su nombramiento dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha efectiva y pedirá por escrito al Contratante que apruebe dicho nombramiento. Si el Contratante no presenta objeciones al respecto en un plazo de catorce (14) días, se considerará que el Representante del Contratista ha sido aprobado. Si el Contratante presenta objeciones dentro del plazo de catorce (14) días, indicando las razones para ello, el Contratista designará un sustituto dentro de los catorce (14) días posteriores a la presentación de esa objeción, y se aplicarán las anteriores disposiciones de la presente Subcláusula 17.2.1 de las CG. 17.2.2 El Representante del Contratista representará al Contratista y actuará en su nombre en todo momento durante la vigencia del Contrato y transmitirá al Gerente de Obra todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y demás comunicaciones del Contratista en virtud del Contrato. Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y demás comunicaciones transmitidas por el Contratante o el Gerente de Obra al Contratista en virtud del Contrato se dirigirán al Representante del Contratista o, en su ausencia, a su suplente, salvo que aquí se disponga otra cosa. El Contratista no revocará el nombramiento del Representante del Contratista sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, consentimiento que no se negará sin razones válidas. Si el Contratante consiente en ello, el Contratista designará otra persona como Representante del Contratista, según el procedimiento estipulado en la Subcláusula 17.2.1 de las CG. 17.2.3 Con sujeción a la aprobación del Contratante, la cual no se negará sin razones válidas, el Representante del Contratista podrá en todo momento delegar en cualquier persona cualquier facultad, función y poder que le hayan sido conferidos. Esa delegación podrá revocarse en cualquier momento. Toda delegación o revocación estará sujeta a una notificación previa firmada por el Representante del Contratista, en la que se especificarán las facultades, funciones y poderes que se delegan o revocan en virtud de ella. La delegación o revocación no tendrá efecto hasta que se haya entregado copia de ella al Contratante y al Gerente de Obra. Todo acto o ejercicio por una persona de las facultades, funciones y poderes delegados en ella de conformidad con la presente Subcláusula 17.2.3 de las CG se considerará como un acto o ejercicio del Representante del Contratista. 17.2.4 Desde el comienzo del montaje de las instalaciones en el sitio hasta la terminación de las mismas, el Representante del Contratista designará una persona idónea como Gerente de Obras. El Gerente de Obras supervisará todos los trabajos que el Contratista realice en el sitio y estará presente en el sitio durante el horario normal de trabajo, excepto cuando se ausente por enfermedad, uso de licencia o razones vinculadas al debido cumplimiento del Contrato. Cuando el Gerente de Obras se ausente del sitio de las instalaciones, se designará a una persona idónea para que actúe en su lugar. 17.2.5 El Contratante podrá, mediante notificación al Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier representante o persona empleada por el Contratista en la ejecución del Contrato que, en la opinión razonable del Contratante, pudiera comportarse de manera inapropiada, mostrar incompetencia o negligencia, o infringir gravemente las regulaciones del sitio dispuestas en la Subcláusula 22.3 de las CG. El Contratante suministrará pruebas de ello, tras lo cual el Contratista ordenará que esa persona abandone las instalaciones. 17.2.6 Si un representante o persona empleada por el Contratista es retirada conforme a la Subcláusula 17.2.5 de las CG, el Contratista nombrará sin demora un sustituto, cuando sea necesario. |
| --- | --- |
| 18. Programa de Trabajo | 18.1 Organización del Contratista El Contratista proporcionará al Contratante y al Gerente de Obra, en un plazo de veintiún (21) días a partir de la fecha efectiva, el organigrama que propone para llevar a cabo los trabajos en las instalaciones. Se adjuntará al organigrama la identidad del personal clave que se propone emplear, junto con los antecedentes profesionales de dicho personal. El Contratista informará prontamente por escrito al Contratante y al Gerente de Obra de toda rectificación o modificación de dicho organigrama. 18.2 Programa de ejecución Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha efectiva, el Contratista presentará al Gerente de Obra un programa detallado de ejecución del Contrato, el cual se preparará en forma aceptable para el Gerente de Obra e indicará la secuencia que se propone para diseñar, fabricar, transportar, ensamblar, instalar y someter a inspección y ensayo previo las instalaciones, así como la fecha para la cual el Contratista exige razonablemente que el Contratante haya cumplido sus obligaciones en virtud del Contrato a fin de permitir al Contratista ejecutar el Contrato de conformidad con el programa y alcanzar la terminación, la puesta en servicio y la aceptación de las instalaciones de conformidad con el Contrato. El programa que presente el Contratista deberá ajustarse al Plan de Ejecución que se incluye en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Plan de Ejecución” y a cualesquiera otros plazos y fechas especificados en el Contrato. El Contratista actualizará y rectificará el programa según sea apropiado y cuando así lo solicite el Gerente de Obra, pero sin modificar los plazos para la terminación de las instalaciones establecidos en las CE conforme a la Subcláusula 8.2 ni las prórrogas concedidas conforme a la Cláusula 40 de las CG, y presentará todas esas rectificaciones al Gerente de Obra. 18.3 Informe sobre el progreso de los trabajos El Contratista vigilará el progreso de todas las actividades especificadas en el programa a que hace referencia la Subcláusula 18.2 precedente y presentará al Gerente de Obra un informe mensual sobre el progreso de los trabajos. El informe sobre el progreso de los trabajos se presentará en una forma que el Gerente de Obra considere aceptable. En dicho informe (a) se indicará el porcentaje de terminación alcanzado en comparación con el porcentaje de terminación previsto para cada actividad, y (b) cuando una actividad esté atrasada con respecto al programa, se incluirán observaciones, se explicarán las consecuencias probables y se señalarán las medidas de corrección que se estén adoptando. 18.4 Progreso en el cumplimiento del programa Si en algún momento el progreso real del Contratista acusa un atraso con respecto al programa que se menciona en la Subcláusula 18.2 de las CG, o si resulta evidente que dicho atraso se producirá, el Contratista, a petición del Contratante o del Gerente de Obra, preparará y presentará al Gerente de Obra un programa modificado, teniendo en cuenta las circunstancias imperantes, e informará al Gerente de Obra de las medidas adoptadas para acelerar las actividades a fin de terminar las instalaciones dentro del plazo de terminación estipulado conforme a la Subcláusula 8.2 de las CG, de las prórrogas de dicho plazo concedidas conforme a la Subcláusula 40.1 de las CG o de cualquier prórroga en que pudieran convenir el Contratante y el Contratista. 18.5 Procedimientos El Contrato se ejecutará de conformidad con los documentos del Contrato y los procedimientos establecidos en la sección de los Requisitos del Contratante titulada Formularios y Procedimientos. El Contratista podrá ejecutar el Contrato de conformidad con sus propios planes y procedimientos estándar de ejecución de proyectos, siempre y cuando éstos no entren en contradicción con las disposiciones contenidas en el Contrato. |
| 19. Subcontratos | 19.1 En el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Lista de Elementos Importantes de Obra y Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados” se especifican los elementos más importantes de suministro o de servicios y se incluye una lista de los Subcontratistas aprobados para cada elemento, incluidos los fabricantes. Si no hubiera Subcontratistas enumerados para alguno de esos elementos, el Contratista preparará una lista de Subcontratistas para esos elementos a efectos de su inclusión en la lista. El Contratista podrá proponer ocasionalmente que se agreguen o supriman Subcontratistas de esa lista. El Contratista presentará a la aprobación del Contratante la lista o las modificaciones de ésta, con tiempo suficiente a fin de no obstaculizar la marcha de los trabajos en las instalaciones. La aprobación por el Contratante de cualquiera de los Subcontratistas no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraídos en virtud del Contrato. 19.2 El Contratista seleccionará y utilizará sus Subcontratistas para esos elementos importantes a partir de las listas a que hace referencia la Subcláusula 19.1 de las CG. Para los elementos o las partes de las instalaciones no especificados en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Lista de Elementos Importantes de Obra y Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados”, el Contratista podrá recurrir a los Subcontratistas que seleccione, a su discreción. En cada subcontrato se incluirán disposiciones que facultarían al Contratante a exigir que el subcontrato se le asigne en virtud de la Subcláusula 19.5 de las CG (cuando proceda) o en caso de rescisión del Contrato por parte del Contratante de conformidad con la Subcláusula 42.2 de las CG. Si las obligaciones de un Subcontratista se extienden más allá de la fecha de expiración del respectivo período de responsabilidad por defectos y, antes de esa fecha, el Gerente de Obra da instrucciones al Contratista para que asigne los beneficios de tales obligaciones al Contratante, el Contratista deberá proceder de ese modo. |
| 20. Diseño e Ingeniería | 20.1 Especificaciones y planos 20.1.1 El Contratista realizará el diseño básico y detallado y los trabajos de ingeniería en cumplimiento de las disposiciones del Contrato o, cuando no se especifique así, de conformidad con las buenas prácticas de ingeniería. El Contratista será responsable de toda discrepancia, error u omisión en las especificaciones, planos y otros documentos técnicos que haya preparado, ya sea que dichas especificaciones, planos y otros documentos hayan sido aprobados o no por el Gerente de Obra, siempre que tales discrepancias, errores u omisiones no se deban al uso de información inexacta suministrada por escrito al Contratista por el Contratante o en su nombre. 20.1.2 El Contratista tendrá derecho a que se le exima de responsabilidad por todo diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o modificación de ellos, proporcionado o diseñado por el Contratante o en su nombre, mediante notificación de ese descargo de responsabilidad al Gerente de Obra. 20.2 Códigos y normas Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas conforme a los cuales deba ejecutarse el Contrato, se aplicará, a menos que se especifique otra cosa, la edición o la versión revisada de esos códigos y normas que esté vigente en la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de presentación de la Oferta. Durante la ejecución del Contrato, las modificaciones introducidas en esos códigos y normas se aplicarán con sujeción a su aprobación por el Contratante y se tratarán de conformidad con la Cláusula 39 de las CG. 20.3 Aprobación/Revisión de los documentos técnicos por el Gerente de Obra 20.3.1 El Contratista preparará (o hará que sus Subcontratistas preparen) y entregará al Gerente de Obra los documentos que se enumeran en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Lista de Documentos para Aprobación o Revisión”, a efectos de su aprobación o revisión según lo estipulado y de conformidad con lo requerido en la Subcláusula 18.2 de las CG (Programa de ejecución). Ninguna parte de las instalaciones incluida en o relacionada con los documentos que deba aprobar el Gerente de Obra se llevará a cabo sin la debida aprobación previa del Gerente de Obra. Las Subcláusulas 20.3.2 a 20.3.7 de las CG se aplicarán a los documentos para los que se requiera la aprobación del Gerente de Obra, pero no a aquellos que se suministren al Gerente de Obra exclusivamente para su revisión. 20.3.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción por el Gerente de Obra de cualquier documento que requiera su aprobación de conformidad con la Subcláusula 20.3.1 de las CG, el Gerente de Obra devolverá una copia del documento al Contratista, con su aprobación, o notificará por escrito al Contratista su falta de aprobación y las razones de ella, así como las modificaciones que propone introducir. El documento en cuestión se considerará aprobado por el Gerente de Obra si éste no ha tomado acción alguna al concluir el plazo indicado de catorce (14) días. 20.3.3 El Gerente de Obra solamente rehusará aprobar un documento si éste no se ajusta a las disposiciones del Contrato o es contrario a las buenas prácticas de ingeniería. 20.3.4 Si el Gerente de Obra no aprueba el documento, el Contratista modificará el documento y volverá a presentarlo al Gerente de Obra para su aprobación, de conformidad con la Subcláusula 20.3.2 de las CG. Si el Gerente de Obra aprueba el documento con sujeción a la introducción de modificaciones, el Contratista hará las modificaciones exigidas, tras lo cual el documento se considerará aprobado. 20.3.5 Ante cualquier controversia o diferencia que pueda surgir entre el Contratante y el Contratista en relación con o como resultado de la falta de aprobación por el Gerente de Obra de un documento y/o cualquier modificación del mismo que las Partes no puedan resolver en un plazo razonable, dicha controversia o diferencia podrá remitirse a un Comité de Resolución de Controversias para que éste adopte una decisión al respecto de acuerdo con la Subcláusula 45.1 de estas CG. Si la controversia o diferencia se remite a un Comité de Resolución de Controversias, el Gerente de Obra dará instrucciones sobre si el Contrato debe seguir adelante o no, y en qué forma. El Contratista seguirá adelante con el Contrato de conformidad con las instrucciones del Gerente de Obra, pero si el Comité de Resolución de Controversias apoya el parecer del Contratista en la controversia y el Contratante no ha hecho una notificación conforme a la Subcláusula 45.3 de estas CG, el Contratante reembolsará al Contratista todos los gastos adicionales que éste haya efectuado en cumplimiento de tales instrucciones, y el Contratista quedará exento de toda responsabilidad u obligación en relación con la controversia y la ejecución de las instrucciones, según decida el Comité de Resolución de Controversias, y el plazo de terminación de las instalaciones se prorrogará en consecuencia. 20.3.6 La aprobación del Gerente de Obra, con o sin modificación, del documento proporcionado por el Contratista no eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad u obligación que le corresponda en virtud de cualquier disposición del Contrato, excepto en la medida en que cualquier falta o incumplimiento resultante sea consecuencia de las modificaciones exigidas por el Gerente de Obra. 20.3.7 El Contratista se atendrá estrictamente a los documentos aprobados, a menos que haya presentado primero al Gerente de Obra un documento modificado y obtenido la correspondiente aprobación de éste de conformidad con las disposiciones de la presente Subcláusula 20.3 de las CG. Si el Gerente de Obra solicita una modificación de un documento ya aprobado y/o de un documento basado en este último, se aplicarán a esa solicitud las disposiciones de la Cláusula 39 de las CG. |
| 21. Adquisiciones | 21.1 Obra Conforme a la Subcláusula 14.2 de las CG, el Contratista adquirirá y transportará toda la obra de manera rápida y ordenada al sitio de las instalaciones. 21.2 Obra suministrada por el Contratante Si en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante” se dispone que el Contratante proporcionará elementos específicos al Contratista, se aplicarán las siguientes disposiciones: 21.2.1 El Contratante transportará por su propia cuenta y riesgo cada artículo al lugar o a proximidad del lugar de sitio de las instalaciones en que hayan convenido las Partes, y lo pondrá a disposición del Contratista en el momento que se especifique en el programa presentado por el Contratista, de acuerdo con la Subcláusula 18.2 de las CG, a menos que se haya convenido mutuamente en otra cosa. 21.2.2 Al recibir dicho artículo, el Contratista lo inspeccionará visualmente y notificará al Gerente de Obra toda carencia, defecto o falla que detecte. El Contratante subsanará inmediatamente toda carencia, defecto o falla, o bien el Contratista, a petición del Contratante, subsanará si es factible y posible esa carencia, defecto o falla por cuenta del Contratante. Tras la inspección, el artículo quedará bajo cuidado, custodia y control del Contratista. Las disposiciones de esta Subcláusula 21.2.2 de las CG se aplicarán a cualquier artículo suministrado para subsanar una carencia, defecto o falla o para sustituir un artículo defectuoso, así como a los artículos defectuosos que hayan sido reparados. 21.2.3 Las anteriores responsabilidades del Contratista y sus obligaciones de cuidado, custodia y control no eximirán al Contratante de responsabilidad por las carencias, defectos o fallas que no se hayan detectado, ni harán responsable al Contratista por esas carencias, defectos o fallas conforme a la Cláusula 27 de las CG u otra disposición del Contrato. 21.3 Transporte 21.3.1 El Contratista, por su propia cuenta y riesgo, transportará todos los materiales y los equipos del Contratista hasta el sitio de las instalaciones por el medio de transporte que el Contratista juzgue más adecuado atendiendo a todas las circunstancias. 21.3.2 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el Contratista tendrá derecho a seleccionar cualquier medio de transporte seguro a cargo de cualquier persona para trasladar los materiales y los equipos del Contratista. 21.3.3 Con ocasión de cada envío de materiales y equipos del Contratista, el Contratista informará al Contratante, ya sea por télex, cable, fax o mediante intercambio electrónico de datos, del detalle de los materiales y equipos del Contratista, del lugar y modo de envío, y del lugar y fecha aproximados de llegada al país donde que se ubique el sitio de las instalaciones, si corresponde, y a dicho sitio. El Contratista proporcionará al Contratante los documentos de embarque pertinentes que convengan las Partes. 21.3.4 El Contratista será responsable de obtener, si fuera preciso, la aprobación de las autoridades para el transporte de los materiales y equipos del Contratista hasta el sitio de las instalaciones. El Contratante hará todo lo posible, actuando de manera diligente y oportuna, por ayudar al Contratista a obtener tal aprobación, si éste así lo solicita. El Contratista eximirá al Contratante de toda responsabilidad ante cualquier reclamación por daños causados a carreteras, puentes u otras instalaciones viales que puedan ocurrir como consecuencia del transporte de los materiales y equipos del Contratista hasta el sitio. 21.4 Despacho Aduanero El Contratista se ocupará, a su propia costa, de todos los materiales y equipos del Contratista importados en el punto o puntos de entrada y se hará cargo de todos los trámites de despacho aduanero, con sujeción a las obligaciones del Contratante en virtud de la Subcláusula 14.2 de las CG, estipulándose que si las leyes o los reglamentos aplicables exigen que se presente una solicitud o se haga un trámite por parte del Contratante o en nombre suyo, el Contratante tomará todas las medidas necesarias para cumplir con esas leyes o reglamentos. En caso de que se produzcan demoras en el despacho aduanero que no sean atribuibles al Contratista, éste tendrá derecho a una prórroga del plazo de terminación de las instalaciones, de conformidad con la Cláusula 40 de las CG. |
| 22. Montaje de las Instalaciones | 22.1 Demarcación/Supervisión 22.1.1 Hitos: El Contratista será responsable de la demarcación correcta y adecuada de las instalaciones en relación con los hitos, marcas de referencia y lindes que le hayan sido proporcionados por escrito por el Contratante o en nombre del Contratante. Si en algún momento durante el proceso de montaje de las instalaciones se descubre un error en la posición, el nivel o la alineación de las instalaciones, el Contratista avisará inmediatamente de ese error al Gerente de Obra y, a su propia costa, rectificará de inmediato el error a satisfacción razonable del Gerente de Obra. Si el error se debe al uso de datos incorrectos suministrados por escrito por el Contratante o en nombre del Contratante, el costo de la rectificación correrá por cuenta del Contratante. 22.1.2 Supervisión por parte del Contratista: El Contratista facilitará o proveerá toda la supervisión necesaria durante el montaje de las instalaciones, y el Gerente de Obras o su suplente permanecerán en el lugar del sitio para asegurar en todo momento la supervisión del proceso. El Contratista suministrará y empleará solamente personal técnico calificado y experimentado en su respectiva actividad, y personal de supervisión competente para vigilar adecuadamente los trabajos. 22.1.3. Medidas de Mitigación Ambiental: La instalación se realizará en lugares tales que: a) afecten en la menor medida posible los hábitos residenciales y productivos de la población involucrada, (p. ej. se deberá tener en cuenta y evitar la proyección de sombra en áreas de estar o habitualmente concurridas por los habitantes de la vivienda) y; b) minimicen el impacto en el medio, ubicando las instalaciones de tal manera que no se vea afectada la vegetación circundante. No se cortarán arboles ni arbustos de especies protegidas o en situación de amenaza En el caso de requerir remover árboles o arbustos el Contratista prestará especial atención a las tareas que deberá realizar para minimizar los riesgos de erosión. El Contratista a su vez, asegurará que i) la utilización de herramientas de aislado tales como recipientes de mezcla, en la preparación de materiales para las instalaciones; ii) que se recojan y dispongan adecuadamente, de acuerdo a la normativa vigente, todos los residuos generados durante las obras de instalación y; iii) se efectúe la corrección de la cobertura (nivelación de áreas afectadas). 22.2 Mano de Obra: 22.2.1 Contratación de Personal y Mano de Obra Excepto si se dispone otra cosa en las Especificaciones, el Contratista hará los arreglos necesarios a efectos de la contratación de todo el personal y la mano de obra, local o no, y de todo lo relativo a su remuneración, alojamiento, alimentación y transporte. El Contratista suministrará y empleará en el sitio de las instalaciones, para el montaje de éstas, la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada necesaria para la adecuada y oportuna ejecución del Contrato. Se alienta al Contratista a emplear mano de obra local que posea las calificaciones necesarias. El Contratista será responsable de obtener de las autoridades pertinentes todos los permisos y/o visados necesarios para el ingreso de toda la mano de obra y el personal que deban trabajar en el sitio de las instalaciones al país en que éste se ubique. El Contratante, a solicitud del Contratista, hará todo lo posible, actuando de manera diligente y oportuna, por ayudar al Contratista a obtener todos los permisos de carácter local, estatal, nacional o gubernamental necesarios para facilitar el ingreso del personal del Contratista. El Contratista, a su propia costa, proporcionará a todo su personal y al personal de sus Subcontratistas empleado para la ejecución del Contrato en el sitio de las instalaciones medios de repatriación a su domicilio o al lugar desde donde hayan sido contratados. Además, proporcionará provisionalmente medios de subsistencia adecuados a todas esas personas desde el cese de su empleo en el Contrato hasta la fecha programada de su partida. En caso de que el Contratista no proporcione esos medios de transporte y subsistencia provisional, el Contratante podrá proporcionarlos al personal y recuperar del Contratista los costos correspondientes. 22.2.2Personal al Servicio del Contratante El Contratista no contratará, ni intentará contratar, personal ni mano de obra que se encuentre al servicio del Contratante. 22.2.3 Legislación Laboral El Contratista cumplirá todas las leyes laborales pertinentes aplicables al personal del Contratista, incluidas las relativas a su contratación, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales. En todo momento durante la ejecución del Contrato, el Contratista hará todo lo posible por prevenir toda conducta o comportamiento ilícito, turbulento o incontrolado de sus empleados y de los trabajadores de sus Subcontratistas. En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus Subcontratistas que estén empleados para el Contrato o vinculados con éste, el Contratista deberá respetar cabalmente todas las festividades reconocidas, los feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra índole y todas las leyes y reglamentos locales relativos al empleo de mano de obra. 22.2.4 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo El Contratista deberá asegurar unos niveles salariales y condiciones de trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesión o el sector en que se inscriba el trabajo realizado. En caso de no haber un parámetro establecido que pueda aplicarse, el Contratista ofrecerá remuneraciones y condiciones de trabajo que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones manejado localmente por empleadores cuyo negocio o ramo sean similares a los del Contratista. El Contratista informará a su personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta en el país respecto de sus sueldos, salarios y subsidios gravables en virtud de las leyes del país vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones. 22.2.5 Salud y Seguridad El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para preservar la salud y la seguridad de su personal. En colaboración con las autoridades sanitarias locales. 22.3 Equipos del Contratista 22.3.1 Se considerará que todos los equipos del Contratista transportados por el Contratista al sitio de las instalaciones están destinados para ser utilizados exclusivamente para la ejecución del Contrato. El Contratista no retirará esos equipos del sitio sin que el Gerente de Obras haya dado su consentimiento de que esos equipos ya no son necesarios para la ejecución del Contrato. 22.3.2 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una vez terminadas las instalaciones, el Contratista retirará del sitio todos los equipos que haya transportado a dicho sitio, así como los materiales excedentes que hayan quedado en el mismo. 22.3.3 El Contratante, si así se le solicita, hará todo lo posible por ayudar al Contratista a obtener los permisos de las autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional que requiera el Contratista para la exportación de los equipos del Contratista que éste haya importado para su uso en la ejecución del Contrato y que ya no se necesiten para tal efecto. 22.4 Oportunidades para Otros Contratistas 22.4.1 El Contratista, a petición escrita del Contratante o del Gerente de Obra, dará todas las oportunidades razonables de realizar los trabajos a otros contratistas empleados por el Contratante en el sitio de las instalaciones o cerca de él. 22.4.2 Si el Contratista, a petición escrita del Contratante o el Gerente de Proyecto, pone a disposición de otros contratistas carreteras o caminos cuyo mantenimiento sea de responsabilidad del Contratista, permite el uso de los equipos del Contratista por los otros contratistas, o suministra otros servicios de cualquier naturaleza a esos contratistas, el Contratante indemnizará plenamente al Contratista por toda pérdida o daño causado u ocasionado por los otros contratistas en relación con ese uso o servicio y pagará al Contratista una remuneración razonable por el uso de esos equipos o el suministro de esos servicios. 22.4.3 El Contratista procurará también realizar su trabajo evitando, en la medida de lo posible, toda interferencia con el trabajo de otros contratistas. El Gerente de Proyecto resolverá toda diferencia o conflicto que pueda surgir entre el Contratista y otros contratistas y los trabajadores del Contratante en relación con su trabajo. 22.4.4 El Contratista notificará prontamente al Gerente de Proyecto cualquier defecto que observe en el trabajo de los demás contratistas y que pueda afectar al trabajo del Contratista. El Gerente de Obra determinará las eventuales medidas correctivas que puedan precisarse para rectificar la situación tras una inspección de las instalaciones. Las decisiones que tome el Gerente de Obra serán vinculantes para el Contratista. 22.5 Trabajos de Emergencia Si, debido a una emergencia ocurrida durante la ejecución del Contrato y en relación con ésta, es preciso realizar en forma urgente trabajos de protección o corrección para impedir que las instalaciones sufran daños, el Contratista llevará a cabo inmediatamente esos trabajos. Si el Contratista no puede o no está dispuesto a llevar a cabo inmediatamente esos trabajos, el Contratante realizará o dispondrá que se realicen los trabajos que juzgue necesarios para evitar daños a las instalaciones. En ese caso, el Contratante, tan pronto como sea factible luego de tal emergencia, notificará por escrito al Contratista la naturaleza de la emergencia, los trabajos realizados y las razones de su realización. Si los trabajos realizados u ordenados por el Contratante eran trabajos que el Contratista debía realizar a su propia costa en virtud al Contrato, el Contratista pagará al Contratante los costos razonables que haya debido asumir el Contratante en relación con ellos. De no ser así, el costo de esos trabajos correrá por cuenta del Contratante. 22.6 Despeje del Sitio de las Instalaciones 22.6.1 Despeje del sitio durante la ejecución: Durante la ejecución del Contrato, el Contratista mantendrá el sitio de las instalaciones razonablemente libre de toda obstrucción innecesaria, almacenará o retirará los materiales excedentes, y retirará todos los escombros, desechos u obras temporales de acuerdo a la normativa vigente, así como todos los equipos del Contratista que ya no se necesiten para la ejecución del Contrato. Se prohíbe el uso de fuego para cualquiera de estas tareas 22.6.2 Despeje del sitio tras la terminación: Una vez terminadas todas las partes de las instalaciones, el Contratista retirará del sitio todos los escombros, desechos y residuos de cualquier tipo de acuerdo a la normativa vigente y dejará el sitio y las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad. Se prohíbe el uso de fuego para cualquiera de estas tareas. 22.7 Vigilancia e Iluminación El Contratista proporcionará y mantendrá a su propia costa toda la iluminación, los cercados y la vigilancia donde y cuando sean necesarios para la correcta ejecución y la protección de las instalaciones, o para la seguridad de los propietarios y ocupantes de propiedades adyacentes y la seguridad del público. |
| 23. Pruebas e Inspecciones | 23.1 El Contratista, a su propia costa, llevará a cabo en el lugar de fabricación y/o en el sitio de las instalaciones todas las pruebas y/o inspecciones de la obra y de cualquier parte de las instalaciones que se especifiquen en el Contrato. 23.2 El Contratante y el Gerente de Obra o sus representantes designados tendrán derecho a presenciar tales pruebas y/o inspecciones, estipulándose que el Contratante cubrirá todos los costos y gastos conexos, con inclusión de los gastos de viaje, comidas y alojamiento, entre otros. 23.3 Cuando el Contratista esté en condiciones de realizar tales pruebas y/o inspecciones, el Contratista informará con la debida antelación al Gerente de Obra de esas pruebas y/o inspecciones y del lugar, fecha y hora de su realización. El Contratista obtendrá de cualesquiera fabricantes o terceros que correspondan los permisos o consentimientos necesarios para permitir que el Contratante y el Gerente de Obra (o sus representantes designados) asistan a tales pruebas y/o inspecciones. 23.4 El Contratista proporcionará al Gerente de Obra un informe certificado de los resultados de esas pruebas y/o inspecciones. Si el Contratante o el Gerente de Obra (o sus representantes designados) no asisten a las pruebas y/o inspecciones, o si las Partes convienen en que ni el Contratante ni el Gerente de Obra asistirán a ellas, el Contratista podrá llevar a cabo la prueba y/o inspección en ausencia de esas personas y proporcionar al Gerente de Obra un informe certificado de sus resultados. 23.5 El Gerente de Obra podrá exigir que el Contratista realice cualquier prueba y/o inspección que no se exija en el Contrato, con la salvedad de que los costos y gastos razonables que deba cubrir el Contratista para realizar tal prueba y/o inspección se añadirán al precio del Contrato. Además, si tal prueba y/o inspección obstaculiza el progreso de los trabajos en las instalaciones y/o el cumplimiento por el Contratista de sus demás obligaciones en virtud del Contrato, ello deberá tenerse debidamente en cuenta en relación con el plazo de terminación de las instalaciones y las demás obligaciones que resulten afectadas. 23.6 Si un elemento de obra o cualquier parte de las instalaciones no superan alguna prueba y/o inspección, el Contratista podrá rectificar o sustituir ese elemento de obra o esa parte de las instalaciones y repetirá la prueba y/o inspección tras efectuar la notificación prevista en la Subcláusula 23.3 de las CG. 23.7 En caso de que surja entre las Partes una controversia o diferencia de opinión en relación con la prueba y/o la inspección de la obra o de parte de las instalaciones, o como resultado de ella, que las Partes no puedan resolver dentro de un plazo razonable, dicha controversia o diferencia de opinión podrá remitirse a un Comité de Resolución de Controversias para que éste adopte una decisión de conformidad con la Subcláusula 6.1 de las CG. 23.8 El Contratista dará al Contratante y al Gerente de Obra, a costa del Contratante, acceso en cualquier momento razonable a cualquier lugar en que se esté fabricando la obra o en que se estén montando las instalaciones, a fin de observar el avance y el modo de fabricación o de montaje, siempre que el Gerente de Obra dé al Contratista un aviso previo razonable. 23.9 El Contratista conviene en que ni la ejecución de una prueba y/o inspección de un elemento de obra o de cualquier parte de las instalaciones, ni la asistencia del Contratante o del Gerente de Obra a la misma, ni la emisión de un certificado de prueba conforme a la Subcláusula 23.4 de las CG eximirán al Contratista de ninguna de las restantes responsabilidades contraídas por éste en virtud del Contrato. 23.10 En el sitio de las instalaciones no podrá cubrirse ninguna parte de las instalaciones ni de los cimientos sin que el Contratista haya realizado una prueba y/o inspección requerida en virtud del Contrato. El Contratista notificará con antelación razonable al Gerente de Obra cuando esas partes de las instalaciones o de los cimientos estén listas o casi listas para la prueba y/o inspección; tal prueba y/o inspección y su notificación estarán sujetas a los requisitos del Contrato. 23.11 El Contratista descubrirá cualquier parte de las instalaciones o de los cimientos, o practicará las aperturas en ellos que pueda requerir ocasionalmente el Gerente de Obra en el sitio de las instalaciones, y volverá a colocar y dejar en buenas condiciones esa parte o partes. Si alguna parte de las instalaciones o de los cimientos ha sido cubierta en el sitio de las instalaciones después de cumplido el requisito contenido en la Subcláusula 23.10 de las CG y se determina que se ha realizada de conformidad con el Contrato, los gastos del descubrimiento, las aperturas, la reinstalación y la puesta en buenas condiciones correrán por cuenta del Contratante, y el plazo de terminación de las instalaciones se ajustará razonablemente en la medida en que el Contratista se haya visto retrasado u obstaculizado en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato. |
| 24. Terminación de las Instalaciones | 24.1 El Contratista notificará por escrito al Contratante tan pronto como las instalaciones o cualquier parte de ellas, en opinión del Contratista, hayan quedado finalizadas en términos operacionales y estructurales y estén en condición general satisfactoria conforme se estipula en los Requisitos del Contratante, con exclusión de detalles menores que no afecten sustancialmente al funcionamiento o a la seguridad de las instalaciones. 24.2 En el término de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.1 precedente, el Contratante proporcionará el personal de operaciones y mantenimiento que se especifica en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante” para efectuar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las instalaciones o de cualquier parte de ellas. De conformidad con el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”, el Contratante proporcionará también, en el término de los mismos siete (7) días, las materias primas, servicios públicos, lubricantes, productos químicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos requeridos para las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las instalaciones o de parte de ellas. 24.3 Tan pronto como sea razonablemente factible después de que el Contratante haya proporcionado el personal de operaciones y mantenimiento, junto con las materias primas, servicios públicos, lubricantes, productos químicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos conforme a la Subcláusula 24.2 precedente, el Contratista iniciará las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las instalaciones o la parte pertinente de ellas en preparación para su puesta en servicio, con sujeción a la Subcláusula 25.5 de las CG. 24.4 Tan pronto como se hayan completado todos los trabajos relacionados con las inspecciones y ensayos previos y, en opinión del Contratista, las instalaciones o cualquier parte de ellas estén listas para la puesta en servicio, el Contratista lo notificará por escrito al Gerente de Obra. 24.5 En el término de los catorce (14) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.4 precedente, el Gerente de Obra emitirá un certificado de terminación de las instalaciones en la forma que se especifica en los Requisitos del Contratante (Formularios y Procedimientos), en el que se indicará que las instalaciones o una parte de ellas han quedado terminadas en la fecha de la notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.4 precedente, o informará por escrito al Contratista de cualquier defecto y/o deficiencia. Si el Gerente de Obra notifica al Contratista cualquier defecto y/o deficiencia, el Contratista corregirá tales defectos y/o deficiencias y repetirá el procedimiento que se describe en la Subcláusula 24.4 precedente. Si el Gerente de Obra conviene en que se ha dado terminación a las instalaciones o una parte de ellas, el Gerente de Obra, dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada del Contratista, emitirá un certificado de terminación en que se indicará que se ha dado terminación a las instalaciones o la parte pertinente de ellas en la fecha de la notificación reiterada del Contratista. Si la terminación de las instalaciones no es satisfactoria para el Gerente de Obra, éste notificará por escrito al Contratista cualquier defecto y/o deficiencia dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada del Contratista, y se repetirá el procedimiento antes descrito. 24.6 Si el Gerente de Obra no emite el certificado de terminación de las instalaciones ni informa al Contratista de los defectos y/o deficiencias dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.4 de las CG, o dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada del Contratista conforme a la Subcláusula 24.5 precedente, o si el Contratante hace uso de las instalaciones o de una parte de ellas, se considerará que las instalaciones o esa parte de ellas han quedado terminadas en la fecha de la notificación o de la notificación reiterada del Contratista, o en la fecha en que el Contratante haya hecho uso de ellas, según sea el caso. 24.7 Tan pronto como sea posible después de la terminación de las instalaciones, el Contratista completará todos los detalles menores pendientes, de modo tal que las instalaciones se conformen plenamente a los requisitos del Contrato; de lo contrario, el Contratante completará dichos detalles y deducirá su costo de las sumas adeudadas al Contratista. 24.8 Tras la terminación de las instalaciones, el Contratante asumirá el cuidado y la custodia de las instalaciones o de la parte pertinente de ellas, al igual que los riesgos de pérdida o daños de éstas, y se hará cargo en adelante de las instalaciones o de la parte pertinente de ellas. |
| 25. Puesta en Servicio y Aceptación | 25.1 Puesta en Servicio 25.1.1 El Contratista iniciará la puesta en servicio de las instalaciones o de cualquier parte de ellas tan pronto como el Gerente de Obra haya emitido el certificado de terminación de conformidad con la Subcláusula 24.5 de las CG, o inmediatamente después de la fecha de terminación presunta, conforme a la Subcláusula 24.6 de las CG. 25.1.2 El Contratante proporcionará el personal de operaciones y mantenimiento y todas las materias primas, servicios públicos, lubricantes, productos químicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos que se necesiten para la puesta en servicio. 25.1.3 De conformidad con los requisitos del Contrato, el personal asesor del Contratista y del Gerente de Obra asistirá a la puesta en servicio de las instalaciones, incluidas las pruebas de garantía, y prestará al Contratante la debida asesoría y asistencia. 25.2 Prueba de Garantía 25.2.1 Con sujeción a la Subcláusula 25.5 de las CG, el Contratista llevará a cabo la prueba de garantía (y sus repeticiones) durante la puesta en servicio de las instalaciones o de la parte pertinente de ellas para determinar si las instalaciones o la parte pertinente de ellas satisfacen las garantías de funcionamiento que se señalan en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”. El Contratante proporcionará prontamente al Contratista la información que éste pueda requerir razonablemente en relación con la realización y los resultados de la prueba de garantía (y sus repeticiones). 25.2.2 Si por razones no atribuibles al Contratista la prueba de garantía de las instalaciones o de la parte pertinente de ellas no puede completarse satisfactoriamente dentro del plazo especificado en las CE a partir de la fecha de terminación, o dentro de cualquier otro plazo convenido por el Contratante y el Contratista, se considerará que el Contratista ha cumplido sus obligaciones con respecto a las garantías de funcionamiento y no se aplicarán las Subcláusulas 28.2 y 28.3 de las CG. 25.3 Aceptación 25.3.1 Con sujeción a la Subcláusula 25.4 de estas CG, la aceptación de las instalaciones o de cualquier parte de ellas ocurrirá cuando (a) se haya realizado satisfactoriamente la prueba de garantía y se hayan satisfecho las garantías de funcionamiento, o (b) la prueba de garantía no se haya realizado satisfactoriamente o no se haya llevado a cabo por razones no atribuibles al Contratista dentro del plazo especificado en las CE a partir de la fecha de la terminación, de conformidad con la Subcláusula 25.2.2 precedente, o de cualquier otro plazo en que hayan convenido el Contratante y el Contratista, o (c) el Contratista haya pagado la indemnización por daños y perjuicios especificada en la Subcláusula 28.3 de estas CG, y (d) se hayan completado los detalles menores mencionados en la Subcláusula 24.7 de estas CG correspondientes a las instalaciones o a una parte de ellas. 25.3.2 En cualquier momento después de que se haya producido cualquiera de las circunstancias que se indican en la Subcláusula 25.3.1 de las CG, el Contratista podrá enviar al Gerente de Obra una notificación en que solicite la emisión de un certificado de aceptación en la forma prevista en los Requisitos del Contratante (Formularios y Procedimientos) con respecto a las instalaciones o a la parte de ellas especificada en esa notificación, a partir de la fecha de la notificación. 25.3.3 El Gerente de Obra, tras consultar con el Contratante y dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista, emitirá un certificado de aceptación. 25.3.4 Si dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista, el Gerente de Obra no emite el certificado de aceptación ni comunica por escrito al Contratista las razones justificables por las cuales no ha emitido el certificado de aceptación, se considerará que las instalaciones o la parte pertinente de ellas han sido aceptadas en la fecha de dicha notificación del Contratista. 25.4 Aceptación Parcial 25.4.1 Si en el Contrato se especifica que la terminación y la puesta en servicio de las instalaciones se llevarán a cabo por partes, las disposiciones relativas a la terminación y la puesta en servicio, con inclusión de la prueba de garantía, se aplicarán individualmente a cada una de esas partes de las instalaciones, y el certificado de aceptación se emitirá en consecuencia para cada una de esas partes. 25.4.2 Si una parte de las instalaciones incluye elementos tales como edificaciones, que no requieren puesta en servicio ni prueba de garantía, el Gerente de Obra emitirá el correspondiente certificado de aceptación una vez que tales instalaciones estén terminadas, estipulándose que el Contratista completará posteriormente los detalles menores pendientes que se enumeren en el certificado de aceptación25.5 Retraso en las Inspecciones y Ensayos Previos y/o en la Prueba de Garantía 25.5.1 En caso de que el Contratista no pueda realizar las inspecciones y ensayos previos de las instalaciones de conformidad con la Subcláusula 24.3 o la prueba de garantía de conformidad con la Subcláusula 25.2 por razones atribuibles al Contratante, ya sea por la imposibilidad de acceder a otras instalaciones bajo la responsabilidad de otro contratista o por razones fuera del control del Contratante, no se aplicarán las disposiciones conducentes a la terminación “presunta” de actividades tales como la terminación conforme a la Subcláusula 24.6 de las CG y la aceptación operativa conforme a la Subcláusula 25.3.4 de las CG, ni las obligaciones del Contratista con respecto al período de responsabilidad por defectos conforme a la Subcláusula 27.2 de las CG, la garantía de funcionamiento conforme a la Cláusula 28 de las CG y el cuidado de las instalaciones conforme a la Cláusula 32; tampoco se aplicará lo dispuesto en la Subcláusula 41.1 (Suspensión) de las CG. En este caso se aplicarán las siguientes disposiciones. 25.5.2 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista que no podrá llevar a cabo las actividades y obligaciones de conformidad con la Subcláusula 13.1, el Contratista tendrá derecho a lo siguiente: (a) el plazo de terminación se prorrogará teniendo en cuenta el período de suspensión sin imposición de los daños y perjuicios estipulados conforme a la Subcláusula 26.2 de las CG; (b) los pagos debidos al Contratista en virtud de la disposición contenida en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, que en circunstancias normales no habrían sido pagaderos debido a la falta de terminación de las actividades en cuestión, se entregarán al Contratista contra presentación de una garantía en forma de garantía bancaria por un monto equivalente que sea aceptable para el Contratante, y que pasará a ser nula y sin valor cuando el Contratista haya cumplido sus obligaciones respecto de esos pagos, con sujeción a las disposiciones de la Subcláusula 25.5.3 siguiente; (c) los gastos correspondientes a esta garantía y a la prórroga de otras garantías en virtud del Contrato, cuya validez resulte preciso prorrogar, serán reembolsados al Contratista por el Contratante; (d) los cargos adicionales relacionados con el cuidado de las instalaciones de conformidad con la Subcláusula 32.1 de las CG serán reembolsados al Contratista por el Contratante por el período transcurrido entre la notificación antes mencionada y la notificación que se menciona más adelante en la Subcláusula 25.5.4. La disposición de la Subcláusula 33.2 de las CG se aplicará a las instalaciones durante el mismo período. 25.5.3 En caso de que el período de suspensión conforme a la Subcláusula 25.5.1 precedente supere en la práctica los ciento ochenta (180) días, el Contratante y el Contratista convendrán en una indemnización adicional pagadera al Contratista. 25.5.4 Cuando el Gerente de Obras notifique al Contratista que la obra está lista para las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, el Contratista procederá sin demora a realizar tales actividades conforme a la Cláusula 24. |

- Garantías y Responsabilidades

| 26. Garantía del Plazo de Terminación | 26.1 El Contratista garantiza que terminará las instalaciones (o una parte de ellas para la cual se especifique un plazo de terminación por separado) dentro del plazo de terminación especificado en las CE de conformidad con la Subcláusula 8.2 de las CG, o dentro de la prórroga del plazo a que tenga derecho el Contratista conforme a la Cláusula 40 de estas CG. 26.2 Si el Contratista no termina las instalaciones o una parte cualquiera de ellas dentro del plazo de terminación o la prórroga de ese plazo conforme a la Cláusula 40 de las CG, el Contratista pagará al Contratante una indemnización por daños y perjuicios por el monto especificado en las CE, equivalente a un porcentaje del precio del Contrato, o la parte pertinente de éste. El monto total de esa indemnización no excederá en ningún caso el monto especificado en las CE como “deducción máxima”. Una vez alcanzada la deducción máxima, el Contratante podrá considerar la posibilidad de rescindir el Contrato de conformidad con la Subcláusula 42.2.2 de las CG. Dicho pago cubrirán por completo la obligación del Contratista de terminar las instalaciones o la parte pertinente de ellas dentro del plazo de terminación de las instalaciones o de cualquier prórroga de ese plazo conforme a la Cláusula 40 de las CG. El Contratista no tendrá ninguna otra obligación frente al Contratante a este respecto. Sin embargo, el pago de los daños y perjuicios no eximirá en modo alguno al Contratista de ninguna de sus obligaciones de terminar las instalaciones, ni de ninguna otra obligación y responsabilidad del Contratista en virtud del Contrato. Salvo para los daños y perjuicios pagaderos en virtud de la presente Subcláusula 26.2 de las CG, si el Contratista no completa una etapa importante u otro acto, asunto o cosa en la fecha especificada en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Plan de Ejecución” y/o en otro programa de trabajo preparado de conformidad con la Subcláusula 18.2 de las CG, el Contratista no será responsable de las pérdidas o daños que el Contratante sufra como consecuencia de ello. 26.3 Si el Contratista termina las instalaciones o una parte de ellas antes del plazo de terminación estipulado o de la prórroga de dicho plazo concedida en virtud de la Cláusula 40 de las CG, el Contratante pagará al Contratista una bonificación por el monto especificado en las CE. El monto total de la bonificación no excederá en ningún caso del monto especificado en las CE como “bonificación máxima”. |
| --- | --- |
| 27. Responsa-bilidad por Defectos | 27.1 El Contratista garantiza que las instalaciones o cualquier parte de ellas no presentarán defectos en términos de diseño, ingeniería, materiales y ejecución de la obra suministrada y los trabajos realizados. 27.2 El período de responsabilidad por defectos será de dieciocho meses (18) meses desde la fecha de terminación de las instalaciones (o una parte de ellas), o de un año a partir de la fecha de la aceptación de las instalaciones (o una parte de ellas), según lo que ocurra primero, a menos que se especifique otra cosa en las CE conforme a la Subcláusula 27.10. Si durante el período de responsabilidad por defectos se llega a detectar un defecto de diseño, ingeniería, materiales o ejecución de la obra suministrada o de los trabajos realizados por el Contratista, este último, actuando en consulta y acuerdo con el Contratante respecto de la corrección apropiada de los defectos, procederá inmediatamente y a su propia costa a reparar, sustituir o corregir (según determine, a su discreción, el Contratista) tales defectos, así como todos los daños que dichos defectos hayan causado a las instalaciones. El Contratista no será responsable de la reparación, sustitución o corrección de ningún defecto o daño a las instalaciones que resulte o sea consecuencia de cualquiera de las causas siguientes: (a) operación o mantenimiento inadecuados de las instalaciones por el Contratante; (b) operación de las instalaciones al margen de las especificaciones que se disponen en el Contrato, o (c) desgaste normal. 27.3 Las obligaciones del Contratista de acuerdo a esta Cláusula 27 de las CG no se aplicarán a lo siguiente: (a) los materiales que haya suministrado el Contratante conforme a la Subcláusula 21.2 de las CG, se consuman normalmente durante el funcionamiento o tengan una vida media más breve que el período de responsabilidad por defectos establecido en estas CG; (b) los diseños, especificaciones u otros datos diseñados, suministrados o especificados por el Contratante o en nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto del cual el Contratista haya rehusado toda responsabilidad en estas CG, o (c) todos los demás materiales suministrados o los trabajos ejecutados por el Contratante o en nombre del Contratante, con excepción de los trabajos ejecutados por el Contratante conforme a la Subcláusula 27.7 de las CG. 27.4 El Contratante notificará al Contratista la naturaleza de esos defectos y suministrará a éste todos los indicios disponibles sobre ellos prontamente después de su descubrimiento. El Contratante brindará al Contratista todas las oportunidades razonables de inspeccionar dichos defectos. 27.5 El Contratante brindará al Contratista el acceso necesario a las instalaciones y al sitio de éstas para permitirle cumplir sus obligaciones conforme a la presente Cláusula 27 de las CG. El Contratista podrá, con el consentimiento del Contratante, retirar del sitio cualquier elemento de obra o parte de las instalaciones que presente algún defecto, si la naturaleza del defecto y/o el daño a las instalaciones causado por el defecto impide efectuar prontamente la reparación en el sitio. 27.6 Si la reparación, sustitución o corrección puede repercutir en la eficiencia de las instalaciones o de una parte de ellas, el Contratante podrá, mediante notificación al Contratista, exigir que este último lleve a cabo pruebas de la parte defectuosa de las instalaciones inmediatamente después de terminados los trabajos de reparación, en cuyo caso el Contratista procederá a realizar tales pruebas. Si la parte en cuestión no supera las pruebas, el Contratista efectuará una nueva reparación, sustitución o corrección, según sea el caso, hasta que esa parte de las instalaciones supere con éxito las pruebas. El Contratante y el Contratista deberán ponerse de acuerdo sobre las pruebas que se han de realizar. 27.7 Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para corregir el defecto o los daños a las instalaciones causados por ese defecto dentro de un plazo razonable, que en ningún caso se considerará inferior a quince (15) días, el Contratante, previa notificación al Contratista, podrá proceder a realizar esos trabajos. Los gastos razonables que deba realizar el Contratante en relación con esos trabajos le serán reembolsados por el Contratista, o bien podrán ser deducidos por el Contratante de las sumas adeudadas al Contratista, o ser reclamados en virtud de la garantía de cumplimiento. 27.8 Si las instalaciones o una parte de ellas no pueden utilizarse debido a esos defectos y/o a la corrección de éstos, el período de responsabilidad por defectos de las instalaciones o de esa parte de ellas, según sea el caso, se prorrogará por un período igual al período durante el cual las instalaciones, o esa parte de ellas, no puedan ser utilizadas por el Contratante a causa de cualquiera de las razones antes mencionadas. 27.9 Con excepción de lo dispuesto en las Cláusulas 27 y 33 de las CG, el Contratista no tendrá responsabilidad alguna, independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en virtud del Contrato o a la ley, respecto de los defectos en las instalaciones o parte de ellas, la obra, el diseño o la ingeniería o los trabajos ejecutados, que surjan después de la terminación de las instalaciones o de cualquier parte de ellas, excepto cuando esos defectos sean el resultado de negligencia grave, fraude, delito o dolo del Contratista. 27.10 Además, esos componentes de las instalaciones estarán amparados, durante el período que se especifique en las CE, por una prórroga del período de responsabilidad por defectos. Tal obligación del Contratista será adicional al período de responsabilidad por defectos estipulado en virtud de la Subcláusula 27.2 de las CG. |
| 28. Garantías de Funcionamiento | 28.1 El Contratista garantiza que durante la prueba de garantía, las instalaciones y todas sus partes satisfarán las garantías de funcionamiento que se especifican en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, con sujeción a las condiciones especificadas en él. 28.2 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisface en todo o en parte el nivel mínimo de las garantías de funcionamiento especificadas en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, el Contratista hará a su costa los cambios, modificaciones y/o enmiendas a la obra o a cualquier parte de ella que puedan ser necesarios para satisfacer por lo menos el nivel mínimo de esas garantías. El Contratista notificará al Contratante tan pronto como se hayan completado los cambios, modificaciones y/o enmiendas necesarios y pedirá al Contratante que repita la prueba de garantía hasta que se satisfaga el nivel mínimo exigido. Si finalmente el Contratista no satisface el nivel mínimo de las garantías de funcionamiento, el Contratante podrá considerar la posibilidad de rescindir el Contrato conforme a la Subcláusula 42.2.2 de las CG. 28.3 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisfacen en todo o en parte las garantías de funcionamiento especificadas en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, pero se satisface el nivel mínimo de las garantías de funcionamiento especificadas en dicho apéndice, el Contratista optará por: (a) hacer a su propia costa los cambios, modificaciones y/o enmiendas a las instalaciones, o a una parte de ellas, que sean necesarios para satisfacer las garantías de funcionamiento, y pedir al Contratante que repita la prueba de garantía, o (b) pagar al Contratante los daños y perjuicios previstos por no satisfacer las garantías de funcionamiento de conformidad con las disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”. 28.4 La liquidación por daños y perjuicios conforme a la Subcláusula 28.3 precedente hasta el límite de la responsabilidad que se especifica en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento” cubrirá por completo las garantías del Contratista conforme a la Subcláusula 28.3 precedente, y el Contratista no tendrá ninguna otra responsabilidad al respecto frente al Contratante. Tras el pago de los daños y perjuicios por el Contratista, el Gerente de Obra emitirá el certificado de aceptación de las instalaciones o la parte de ellas respecto de las cuales se hayan pagado los daños y perjuicios. |
| 29. Indemnización por Infracción de Patentes | 29.1 El Contratista, con sujeción al cumplimiento por el Contratante de la Subcláusula 29.2 de las CG, eximirá de toda responsabilidad al Contratante y a sus empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, a que el Contratante pueda hacer frente como resultado de una infracción o supuesta infracción de cualquier patente, modelo de utilidad, diseño registrado, marca de fábrica, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrados o que existan de otra manera a la fecha del Contrato en razón de: (a) el montaje de las instalaciones por el Contratista o el uso de las instalaciones en el país donde se ubique el sitio de las instalaciones, y (b) la venta de los productos elaborados mediante las instalaciones en cualquier país. Dicha indemnización no cubrirá el uso de las instalaciones o de cualquier parte de ellas para fines distintos de los que se indiquen en el Contrato o puedan deducirse razonablemente de él, ni ninguna infracción resultante del uso de las instalaciones o de cualquier parte de ellas, ni los productos elaborados en ellas en asociación o combinación con otros equipos, elementos de obra o materiales no suministrados por el Contratista, de conformidad con las disposiciones del Contrato. 29.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el Contratante como resultado de las cuestiones a que se hace referencia en la Subcláusula 29.1 precedente, el Contratante notificará inmediatamente al Contratista y éste podrá, a su propia costa y en nombre del Contratante, hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar negociaciones para el arreglo de tales procedimientos o demandas. Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante que tiene la intención de hacerse cargo de esos procedimientos o demandas, el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de ellos por sí mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la notificación al Contratante dentro de los veintiocho (28) días, el Contratante no hará ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa en tales procedimientos o demandas. El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de éste, toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y el Contratista reembolsará al Contratante todos los gastos razonables que éste efectúe al proporcionar dicha asistencia. 29.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas en caso de juicios, acciones judiciales o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, a que el Contratista pueda hacer frente como resultado de una infracción o supuesta infracción de cualquier patente, modelo de utilidad, diseño registrado, marca de fábrica, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrados o que existan de otra manera a la fecha del Contrato en relación con cualquier diseño, información, plano, especificación u otros documentos o materiales proporcionados o diseñados por el Contratante o en su nombre. |
| 30. Limitación de Responsabilidad | 30.1 Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo, (a) ninguna de las Partes tendrá ninguna responsabilidad frente a la otra Parte, sea ésta contractual, extracontractual o de otra índole por las pérdidas o daños indirectos, las pérdidas del uso o de la producción, el lucro cesante o el costo de los intereses que pueda sufrir la otra Parte en relación con el Contrato, distinta de las que se estipulan específicamente como una de las obligaciones de la Parte en virtud del Contrato, y (b) la responsabilidad global del Contratista frente al Contratante, sea ésta contractual, extracontractual o de otra índole, no excederá del monto que resulte de aplicar el factor multiplicador especificado en las CE al precio del Contrato o, si no se especifica un factor multiplicador, no excederá del precio total del Contrato, estipulándose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará al costo que entrañe reparar o reemplazar los equipos defectuosos ni a ninguna obligación del Contratista de eximir de responsabilidad al Contratante con respecto a una infracción de patentes. |

- Distribución de Riesgos

| 31. Traspaso de la Propiedad | 31.1 La propiedad de la obra (incluidos los repuestos) que habrá de importarse al país en que esté ubicado el sitio de las instalaciones se traspasará al Contratante en el momento del embarque en el medio de transporte que se utilizará para transportar la obra desde el país de origen hasta ese país. 31.2 La propiedad de la obra (incluidos los repuestos) adquirida en el país en que esté ubicado el sitio de las instalaciones se traspasará al Contratante en el momento en que se traslade la obra a dicho sitio. 31.3 La propiedad de los equipos del Contratista utilizados por el Contratista y sus Subcontratistas en relación con el Contrato seguirá correspondiendo al Contratista o sus Subcontratistas. 31.4 La propiedad de la obra en exceso de lo requerido para las instalaciones volverá al Contratista en el momento de terminarse las instalaciones o en cualquier momento anterior en que el Contratante y el Contratista estimen de común acuerdo que la obra en cuestión ya no es necesaria para las instalaciones. 31.5 No obstante el traspaso de la propiedad de la obra, la responsabilidad de su cuidado y custodia, juntamente con el riesgo asociado de pérdida o daños, seguirá correspondiendo al Contratista de conformidad con la Cláusula 32 (Cuidado de las Instalaciones) de las CG hasta la terminación de las instalaciones o de la parte de ellas en que esté incorporada esa obra. |
| --- | --- |
| 32. Cuidado de las Instalaciones | 32.1 El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la fecha de terminación de las instalaciones de conformidad con la Cláusula 24 de las CG o, si en el Contrato se dispone la terminación de las instalaciones por partes, hasta la fecha de terminación de la parte correspondiente; además, el Contratista subsanará a su propia costa toda pérdida o daño por cualquier causa que puedan sufrir las instalaciones o la parte pertinente de ellas durante ese período. El Contratista será también responsable de toda pérdida o daño causados a las instalaciones por el Contratista o sus Subcontratistas durante la realización de cualquier trabajo, de conformidad con la Cláusula 27 de las CG. No obstante lo anterior, el Contratista no será responsable de ninguna pérdida o daño a las instalaciones o la parte pertinente de ellas como consecuencia de alguno de los factores que se especifican o se mencionan en los párrafos (a), (b) y (c) de las Subcláusulas 32.2 y 38.1 de las CG. 32.2 Si se producen pérdidas o daños a las instalaciones, o a cualquier parte de ellas, o a las instalaciones provisionales del Contratista atribuibles a lo siguiente: (a) en lo que concierne al país en que está situado el sitio de las instalaciones, reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radioactiva, ondas de choque causadas por aeronaves u otros artefactos aéreos, u otros hechos que un contratista experimentado no podría prever en forma razonable o contra los cuales, si fueran razonablemente previsibles, no podría razonablemente precaverse ni asegurarse, por cuanto tales riesgos no son asegurables por lo general en el mercado de seguros y se mencionan en las exclusiones generales de la póliza de seguros (incluidos los riesgos de guerra y los riesgos políticos) obtenida conforme a la Cláusula 34 de estas CG, o (b) todo uso u ocupación por el Contratante, o un tercero (que no sea un Subcontratista) autorizado por el Contratante, de cualquier parte de las instalaciones, o (c) todo uso o recurso a diseños, datos o especificaciones proporcionados o señalados por el Contratante o en su nombre, o cualquier otra cuestión respecto de la cual el Contratista rehúse toda responsabilidad en estas CG, el Contratante pagará al Contratista todas las sumas pagaderas con respecto a las instalaciones efectuadas, aunque éstas hayan sufrido pérdida, destrucción o daño, y pagará al Contratista el valor de sustitución de todas las instalaciones provisionales y todas las partes de ellas que hayan sufrido pérdida, destrucción o daño. Si el Contratante solicita por escrito al Contratista que repare las pérdidas o daños a las instalaciones ocasionados por las citadas causas, el Contratista reparará tales pérdidas o daños a costa del Contratante de conformidad con la Cláusula 39 de las CG. Si el Contratante no solicita por escrito al Contratista que repare las pérdidas o daños a las instalaciones ocasionados por las citadas causas, el Contratante pedirá una modificación de las instalaciones, de conformidad con la Cláusula 39 de las CG, por la cual se excluirá la ejecución de la parte de las instalaciones que haya sufrido pérdida, destrucción o daño por las citadas causas, o, si la pérdida o daño afecta a una parte considerable de las instalaciones, el Contratante rescindirá el Contrato de conformidad con la Subcláusula 42.1 de estas CG. 32.3 El Contratista será responsable de toda pérdida o daño a los equipos del Contratista o a cualquier otra propiedad del Contratista que se haya utilizado o fuera a utilizarse para los fines de las instalaciones, con excepción de (i) lo señalado en la Subcláusula 32.2 de las CG, con respecto a las instalaciones provisionales del Contratista, y (ii) los casos en que dicha pérdida o daño sean resultado de cualquiera de los hechos que se especifican en las Subcláusulas 32.2 (b) y (c) y 38.1 de las CG. 32.4 En lo que respecta a las pérdidas o daños sufridos por las instalaciones o cualquier parte de ellas, o por los equipos del Contratista como consecuencia de alguna de las causas que se señalan en la Subcláusula 38.1 de las CG, se aplicarán las disposiciones de la Subcláusula 38.3 de las CG. |
| 33. Pérdidas o Daños Materiales; Lesiones o Accidentes Laborales; Indemnizaciones | 33.1 Con sujeción a la Subcláusula 33.3 de las CG, el Contratista eximirá de toda responsabilidad al Contratante y a sus empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, en caso de muerte o lesión de cualquier persona, o de pérdidas o daños materiales que no sean de las instalaciones, reconocidos o no, que puedan surgir en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones y por negligencia del Contratista o sus Subcontratistas, o de sus empleados, funcionarios o agentes, excepto en el caso de lesiones, muerte o daños materiales causados por negligencia del Contratante, sus contratistas, empleados, funcionarios o agentes. 33.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el Contratante en que la responsabilidad pudiera recaer sobre el Contratista conforme a la Subcláusula 33.1 de las CG, el Contratante notificará prontamente al Contratista al respecto y éste podrá, a su propia costa y en nombre del Contratante, hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar negociaciones para el arreglo de tales procedimientos o demandas. Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante que tiene la intención de hacerse cargo de esos procedimientos o demandas, el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de ellos por sí mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la notificación al Contratante en el plazo de veintiocho (28) días, el Contratante no hará ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa en tales procedimientos o demandas. El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de éste, toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y el Contratista reembolsará al Contratante todos los gastos razonables que éste efectúe al proporcionar dicha asistencia. 33.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas ante cualquier pérdida o daño a la propiedad del Contratante, distinta de las instalaciones de las cuales aún no se haya tomado posesión, ocasionados por incendio, explosión u otras eventualidades, y que superen el monto recuperable de los seguros obtenidos conforme a la Cláusula 34 de las CG, siempre que dicho incendio, explosión u otra eventualidad no haya sido producto de un acto u omisión del Contratista. 33.4 La Parte que tenga derecho a recibir una indemnización conforme a la presente Cláusula 33 de las CG tomará todas las medidas razonables para mitigar las pérdidas o daños que se hayan producido. Si dicha Parte no toma tales medidas, se reducirán en consecuencia las responsabilidades de la otra Parte. |
| 34. Seguros | 34.1 En la medida que se especifique en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”, el Contratista, a su costa, obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los seguros que se señalan a continuación por los montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones especificadas en el citado apéndice. La identidad de los aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, quien no negará sin razones válidas esa aprobación. (a) Seguro de Carga Durante el Transporte Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos por la obra (incluidos sus repuestos) y los equipos del Contratista durante su traslado desde los talleres del Contratista o Subcontratista hasta el sitio de las instalaciones. (b) Seguro de las Instalaciones Contra Todo Riesgo Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran las instalaciones en el sitio antes de su terminación, e incluirá una extensión de la cobertura de mantenimiento con respecto a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan durante el período de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca en el sitio de las instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho período. (c) Seguro Contra Daños a Terceros Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal del Contratante) y las pérdidas o daños materiales que se produzcan en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones. (d) Seguro de Vehículos Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con la ejecución del Contrato. (e) Seguro Contra Accidentes de Trabajo De conformidad con los requisitos legales aplicables en el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de éste. (f) Responsabilidad del Contratante De conformidad con los requisitos legales aplicables en el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de éste. (g) Otros seguros Cualesquiera otros seguros en que puedan convenir específicamente las Partes contratantes y que se enumeren en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”. 34.2 El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, excepto con respecto a los seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas del Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, con excepción de los seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. El asegurador renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato. 34.3 El Contratista, de conformidad con las disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”, entregará al Contratante, certificados de aseguramiento (o copias de las pólizas de seguro) como prueba de que las pólizas requeridas están plenamente vigentes. En los certificados, se dispondrá que los aseguradores den al Contratante aviso previo de la cancelación o de toda modificación importante de una póliza con no menos de veintiún (21) días de antelación. 34.4 El Contratista se asegurará de que, cuando corresponda, sus Subcontratistas obtengan y mantengan vigentes pólizas de seguro adecuadas para su personal y sus vehículos y para los trabajos que efectúen en virtud del Contrato, a menos que las pólizas obtenidas por el Contratista amparen a dichos Subcontratistas. 34.5 El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante la ejecución del Contrato los seguros que se especifican en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”, por los montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones especificadas en dicho apéndice. El Contratista y sus Subcontratistas figurarán como coasegurados en esas pólizas. El asegurador renunciará en virtud de dichas pólizas a todos los derechos de subrogación contra los coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato. El Contratante entregará al Contratista pruebas satisfactorias de que los seguros requeridos están plenamente vigentes. En las pólizas se dispondrá que los aseguradores den al Contratista aviso previo de la cancelación o de toda modificación importante de las pólizas con al menos veintiún (21) días de antelación. Si así lo solicita el Contratista, el Contratante suministrará copias de las pólizas obtenidas por él conforme a la presente Subcláusula 34.5 de las CG. 34.6 Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene vigentes los seguros mencionados en la Subcláusula 34.1 de las CG, el Contratante podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al Contratista en virtud del Contrato todas las primas que el Contratante haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas sumas como monto adeudado por el Contratista y recuperarlas de él. Si el Contratante no obtiene y/o no mantiene vigentes los seguros mencionados en la Subcláusula 34.5 de las CG, el Contratista podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al Contratante en virtud del Contrato las primas que el Contratista haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas sumas como monto adeudado por el Contratante y recuperarlas de él. Aunque el Contratista no obtenga o no pueda obtener y mantener vigentes esos seguros, no tendrá ninguna obligación o responsabilidad frente al Contratante, y tendrá pleno derecho a exigir al Contratante el cumplimiento de cualquiera y todas las responsabilidades del Contratante aquí especificadas. 34.7 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el Contratista preparará y planteará todas las reclamaciones formuladas conforme a las pólizas obtenidas por él de conformidad con la presente Cláusula 34 de las CG, y todas las sumas pagaderas por los aseguradores serán pagadas al Contratista. El Contratante dará al Contratista toda la asistencia razonable que éste pueda necesitar. Con respecto a las reclamaciones de seguros en que estén en juego los intereses del Contratante, el Contratista no renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún arreglo con el asegurador sin antes obtener el consentimiento escrito del Contratante. Con respecto a las reclamaciones de seguros en que estén en juego los intereses del Contratista, el Contratante no renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún arreglo con el asegurador sin antes obtener el consentimiento escrito del Contratista. |
| 35. Condiciones Imprevistas | 35.1 Si durante la ejecución del Contrato el Contratista encuentra en el sitio de las instalaciones condiciones físicas (distintas de condiciones climáticas) u obstrucciones artificiales que un contratista experimentado razonablemente no podría haber previsto antes de la fecha del Contrato a partir de un examen aceptable de los datos relativos a las instalaciones (incluidos los datos relativos a las perforaciones de prueba) proporcionados por el Contratante, y sobre la base de la información que pueda haber obtenido de una inspección ocular del sitio, si hubiera habido acceso a él, o de otros datos a su disposición relacionados con las instalaciones, y si el Contratista determina que, como consecuencia de esas condiciones u obstrucciones, deberá hacer frente a costos y gastos adicionales o precisará más tiempo para cumplir sus obligaciones contractuales del que habría necesitado si no hubiera encontrado esas condiciones físicas u obstrucciones artificiales, el Contratista deberá, antes de realizar trabajos adicionales o de utilizar elementos de obra o equipos del Contratista adicionales, notificar prontamente por escrito al Gerente de Obra: (a) las condiciones físicas u obstrucciones artificiales encontradas en el sitio de las instalaciones que razonablemente no podrían haberse previsto; (b) los trabajos y/o elementos de obra y/o equipos del Contratista adicionales requeridos, incluidas las medidas que el Contratista tomará o propone tomar para superar tales condiciones u obstrucciones; (c) la duración de la demora prevista, y (d) el costo y los gastos adicionales que el Contratista deba probablemente asumir. Al recibir una notificación del Contratista conforme a la presente Subcláusula 35.1 de las CG, el Gerente de Obra consultará prontamente al Contratante y al Contratista y decidirá las medidas que habrán de tomarse para superar las condiciones físicas u obstrucciones artificiales encontradas. Al cabo de esas consultas, el Gerente de Obra impartirá instrucciones al Contratista, con copia al Contratante, sobre las medidas que han de tomarse. 35.2 Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba asumir el Contratista en cumplimiento de las instrucciones del Gerente de Obra para superar las condiciones físicas u obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la Subcláusula 35.1 precedente serán pagados por el Contratante al Contratista como una suma adicional al precio del Contrato. Si la ejecución del Contrato por el Contratista se ve retrasada a causa de las condiciones físicas u obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la Subcláusula 35.1 de las CG, el plazo de terminación de las instalaciones se prorrogará de conformidad con la Cláusula 40 de las CG. |
| 36. Modificación de las Leyes y Reglamentaciones | 36.1 Si después de la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de la presentación de la Oferta se aprueban, promulgan, derogan o modifican, en el país donde se sitúe el sitio de las instalaciones, leyes, regulaciones, ordenanzas, órdenes o reglamentos con fuerza de ley (se considerará que esto incluye todo cambio en la interpretación o aplicación por las autoridades competentes) que repercutan posteriormente en los costos y gastos del Contratista y/o en el plazo de terminación de las instalaciones, el precio del Contrato se incrementará o se reducirá en consecuencia, y/o el plazo de terminación de las instalaciones se ajustará razonablemente en la medida en que el Contratista haya resultado afectado en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales. No obstante lo anterior, los gastos incrementados o reducidos no se pagarán ni acreditarán por separado si ya se han tenido en cuenta, cuando corresponda, en las disposiciones relativas al ajuste del precio en virtud de las CE, conforme a la Subcláusula 11.2 de las CG. |
| 37. Fuerza Mayor | 37.1 Se entenderá por “fuerza mayor” cualquier circunstancia que esté fuera del control razonable del Contratante o el Contratista, según sea el caso, y que sea inevitable a pesar del cuidado que razonablemente tenga la parte afectada; esta definición incluirá, sin carácter limitativo, lo siguiente: (a) guerra, hostilidades u operaciones de carácter bélico (ya sea que se haya declarado o no un estado de guerra), invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil; (b) rebelión, revolución, insurrección, motín, usurpación del gobierno civil o militar, conspiración, asonada, disturbios civiles y actos terroristas; (c) confiscación, nacionalización, movilización, apropiación forzosa o requisición por un gobierno o una autoridad o gobernante de jure o de facto, o por orden suya, o cualquier otro acto u omisión de una autoridad gubernamental local, estatal o nacional; (d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restricción de importaciones, congestión portuaria, falta de los medios habituales de transporte público y comunicaciones, conflicto laboral, naufragio, escasez o restricción del abastecimiento de electricidad, epidemia, cuarentena y peste; (e) terremoto, deslizamiento de tierras, actividad volcánica, incendio, inundación, maremoto, tifón o ciclón, huracán, tormenta, rayos u otras inclemencias atmosféricas, ondas de choque y ondas nucleares u otros desastres naturales o físicos; (f) escasez de mano de obra, materiales o servicios públicos, cuando sean causados por circunstancias que constituyen en sí fuerza mayor. 37.2 Si una de las Partes sufre impedimentos, obstáculos o demoras en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por un evento de fuerza mayor, deberá notificar por escrito a la otra Parte, dentro de los catorce (14) días de ocurrido ese evento, la ocurrencia del mismo y las circunstancias en que se produjo. 37.3 La Parte que efectúe tal notificación quedará dispensada del cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones en virtud del Contrato durante el tiempo en que continúe el evento de fuerza mayor y en la medida en que el cumplimiento de las obligaciones de esa parte se vea impedido, obstaculizado o demorado. El plazo de terminación de las instalaciones se prorrogará conforme a la Cláusula 40 de las CG. 37.4 La Parte o las Partes afectadas por el evento de fuerza mayor harán todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de dicho evento sobre la ejecución del Contrato y por cumplir sus obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la otra Parte a rescindir el Contrato conforme a las Subcláusulas 37.6 y 38.5 de las CG. 37.5 Ninguna demora o falta de ejecución de ninguna de las Partes ocasionada por un evento de fuerza mayor: (a) constituirá incumplimiento o contravención del Contrato, ni (b) con sujeción a las Subcláusulas 32.2, 38.3 y 38.4 de las CG, dará lugar a una reclamación por daños y perjuicios o por los costos o gastos adicionales ocasionados por dicho evento siempre que y en la medida en que tal demora o falta de ejecución sea ocasionada por un evento de fuerza mayor. 37.6 Si la ejecución del Contrato se ve sustancialmente impedida, obstaculizada o demorada por un solo período de más de sesenta (60) días o un período acumulado de más de ciento veinte (120) días a causa de uno o más eventos de fuerza mayor durante la vigencia del Contrato, las Partes procurarán llegar a una solución mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas podrá rescindir el Contrato previa notificación a la otra Parte, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las Partes a rescindir el Contrato conforme a la Subcláusula 38.5 de las CG. 37.7 En caso de rescisión del Contrato de conformidad con la Subcláusula 37.6 precedente, los derechos y obligaciones del Contratante y del Contratista serán los especificados en las Subcláusulas 42.1.2 y 42.1.3 de las CG. 37.8 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 37.5 de las CG, el supuesto de fuerza mayor no se aplicará a ninguna obligación del Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo a estas CG. 38. Riesgos de Guerra 38.1 Se entenderá por “riesgos de guerra” cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) y (b) de la Subcláusula 37.1 de las CG y cualquier explosión o impacto de mina, bomba, mortero, granada u otro proyectil, misil, munición o explosivo de guerra, que se produzca o exista en el país o los países donde se ubica el sitio de las instalaciones, o cerca de él. 38.2 No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, el Contratista no tendrá ninguna responsabilidad en relación con: (a) la destrucción o daño a las instalaciones, la planta o cualquier parte de ellos, (b) la destrucción o daño a la propiedad del Contratante o de un tercero, o (c) las lesiones o la pérdida de vidas si dicha destrucción, daño, lesión o pérdida de vidas es ocasionada por riesgos de guerra. El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista frente a cualquier demanda, exigencia de responsabilidades, acción judicial, juicio, daño, costo, cargo o gasto resultante de dichos riesgos o vinculado con ellos. 38.3 Si las instalaciones o la planta o los equipos del Contratista u otros bienes del Contratista utilizados o destinados a ser utilizados para los fines de las instalaciones quedan destruidos o sufren daños ocasionados por riesgos de guerra, el Contratante pagará al Contratista por: (a) cualquier parte de las instalaciones o de la planta así destruida o dañada, en la medida en que no haya sido ya pagada por el Contratante y en la medida en que lo requiera el Contratante y sea necesario para la terminación de las instalaciones, (b) el reemplazo o la reparación de los equipos del Contratista o de otros bienes del Contratista así destruidos o dañados, (c) el reemplazo o la reparación de cualquier destrucción o daño a las instalaciones o la planta o cualquier parte de ellas. Si el Contratante no exige que el Contratista reemplace o repare la destrucción o daño a las instalaciones, el Contratante pedirá una modificación de conformidad con la Cláusula 39 de las CG, por la cual se excluirá el cumplimiento de la parte de las instalaciones así destruidas o dañadas o, cuando la pérdida, destrucción o daño afecte a una parte considerable de las instalaciones, rescindirá el Contrato conforme a la Subcláusula 42.1 de las CG. Si el Contratante exige que el Contratista reemplace o repare la destrucción o daño a las instalaciones, el plazo para la terminación de las instalaciones se prorrogará de conformidad con la Cláusula 40 de las CG. 38.4 No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, el Contratante pagará al Contratista todos los costos incrementados o accesorios de la ejecución del Contrato que sean en algún modo atribuibles, consiguientes o resultantes de riesgos de guerra o que guarden cualquier tipo de relación con riesgos de guerra, a condición de que, lo antes posible, el Contratista notifique esos costos incrementados por escrito al Contratante. 38.5 Si durante el cumplimiento del Contrato se producen riesgos de guerra que afecten en el aspecto financiero o en otro aspecto importante a la ejecución del Contrato por el Contratista, éste hará todos los esfuerzos razonables por ejecutar el Contrato teniendo debidamente en cuenta la seguridad de su personal y el personal de sus Subcontratistas empleado en los trabajos en las instalaciones; sin embargo, si la ejecución de los trabajos en las instalaciones resulta imposible o se ve sustancialmente impedida por un solo período de más de sesenta (60) días o un período acumulado de más de ciento veinte (120) días a causa de riesgos de guerra, las Partes tratarán de llegar a una solución mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas podrá rescindir el Contrato mediante notificación a la otra Parte. 38.6 En caso de rescisión de conformidad con las Subcláusulas 38.3 o 38.5 de las CG, los derechos y obligaciones del Contratante y del Contratista se especificarán en las Subcláusulas 42.1.2 y 42.1.3 de las CG. |

- Modificación de los Elementos del Contrato

| 39. Modificación de las Instalaciones | 39.1 Introducción de una Modificación 39.1.1 Con sujeción a las Subcláusulas 39.2.5 y 39.2.7 de las CG, el Contratante tendrá derecho a proponer y posteriormente a requerir que el Gerente de Obra ordene ocasionalmente al Contratista que haga durante el cumplimiento del Contrato cualquier modificación, cambio, adición o supresión en las instalaciones (en adelante denominada “modificación”), siempre que esa modificación se inscriba dentro del alcance general de las instalaciones y no constituya un trabajo no relacionado, y que sea técnicamente viable, teniendo en cuenta el estado de adelanto de las instalaciones y la compatibilidad técnica de la modificación prevista con la naturaleza de las instalaciones según se especifica en el Contrato. 39.1.2 El Contratista podrá ocasionalmente, durante la ejecución del Contrato proponer al Contratante (con copia al Gerente de Obra) cualquier modificación que el Contratista considere necesaria o conveniente para mejorar la calidad, eficiencia o seguridad de las instalaciones. El Contratante podrá, a su discreción, aprobar o rechazar cualquier modificación propuesta por el Contratista, pero aprobará toda modificación propuesta por el Contratista que tenga por finalidad garantizar la seguridad de las instalaciones. 39.1.3 No obstante lo dispuesto en las Subcláusulas 39.1.1 y 39.1.2 de las CG, ningún cambio que resulte necesario a causa de un incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales se considerará como una modificación, y ese cambio no dará lugar a ningún ajuste del precio del Contrato ni del plazo de terminación de las instalaciones. 39.1.4 El procedimiento para adelantar y ejecutar las modificaciones que se especifican en las Subcláusulas 39.2 y 39.3 de las CG, y los demás detalles y formularios correspondientes, figuran en los Requisitos del Contratante (Formularios y Procedimientos). 39.2 Modificaciones Originadas por el Contratante 39.2.1 Si el Contratante propone una modificación de conformidad con la Subcláusula 39.1.1 de las CG, enviará al Contratista una “Solicitud de propuesta de modificación”, en la que solicitará al Contratista que prepare y proporcione al Gerente de Obra en el menor plazo razonablemente factible una “Propuesta de modificación” que incluirá lo siguiente: (a) una breve descripción de la modificación; (b) el efecto de la modificación en el plazo de terminación; (c) el costo estimado de la modificación; (d) el efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento (de haberlo); (e) el efecto de la modificación en las instalaciones; (f) el efecto de la modificación en cualquier otra disposición del Contrato. 39.2.2 Antes de preparar y entregar la propuesta de modificación, el Contratista presentará al Gerente de Obra una “Estimación de la propuesta de modificación”, en la que se estimará el costo de preparar y presentar la propuesta de modificación. Al recibir del Contratista el estimado de la propuesta de modificación, el Contratante procederá de una de las siguientes formas: (a) aceptará el estimado del Contratista y dará a éste instrucciones de preparar la propuesta de modificación; (b) llamará la atención del Contratista sobre cualquier parte de su estimación de la propuesta de modificación que sea inaceptable y pedirá al Contratista que revise su estimación; (c) informará al Contratista de que el Contratante no tiene la intención de seguir adelante con la modificación. 39.2.3 Al recibir las instrucciones del Contratante de seguir adelante conforme a la Subcláusula 39.2.2 (a) de las CG, el Contratista procederá, con la diligencia debida, a preparar la propuesta de modificación de conformidad con la Subcláusula 39.2.1 de las CG. 39.2.4 En la medida en que sea factible, la determinación del precio de una modificación se calculará conforme a las tarifas y los precios incluidos en el Contrato. Si esas tarifas y precios no son equitativos, las Partes convendrán en tarifas específicas para valorar la modificación. 39.2.5 Si antes o durante la preparación de la propuesta de modificación resulta evidente que el efecto agregado de ejecutar ésta y cualesquiera otras órdenes de modificación que hayan pasado a ser obligatorias para el Contratista conforme a la presente Cláusula 39 de las CG sería aumentar o reducir el precio del Contrato originalmente establecido en el artículo 2 (Precio del Contrato) del Convenio del Contrato en más de quince por ciento (15%), el Contratista podrá notificar por escrito sus objeciones al respecto antes de presentar la propuesta de modificación en la forma antes indicada. Si el Contratante acepta las objeciones del Contratista, retirará la propuesta de modificación y notificará por escrito al Contratista. El hecho de no presentar objeciones no menoscabará el derecho del Contratista a presentar objeciones a cualesquiera solicitudes de modificación u órdenes de modificación posteriores, ni su derecho a tener en cuenta, cuando presente esas objeciones posteriores, el aumento o la reducción porcentual del precio del Contrato que represente cualquier modificación no objetada por el Contratista. 39.2.6 Al recibirse la propuesta de modificación, el Contratante y el Contratista convendrán mutuamente en todas las cuestiones contenidas en ella. Dentro de los catorce (14) días siguientes a ese acuerdo, el Contratante, si tiene la intención de llevar adelante la modificación, entregará al Contratista una orden de modificación. Si el Contratante no puede llegar a una decisión en el plazo de catorce (14) días, deberá notificarlo al Contratista, precisando cuándo puede el Contratista esperar una decisión. Si el Contratante decide no llevar a cabo la modificación por cualquier razón, deberá notificarlo así al Contratista dentro del período indicado de catorce (14) días. En esas circunstancias, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolsen todos los costos que razonablemente haya efectuado para preparar la propuesta de modificación, siempre que no excedan la suma indicada por él en su estimación de la propuesta de modificación presentada de conformidad con la Subcláusula 39.2.2 de las CG. 39.2.7 Si el Contratante y el Contratista no pueden llegar a un acuerdo sobre el precio de la modificación, sobre un ajuste equitativo del plazo de terminación o sobre otras cuestiones señaladas en la propuesta de modificación, el Contratante podrá de todos modos requerir al Contratista que efectúe la modificación mediante la emisión de una “Orden de modificación con acuerdo pendiente”. Al recibir una orden de modificación con acuerdo pendiente, el Contratista efectuará inmediatamente las modificaciones dispuestas en esa orden. Las Partes tratarán posteriormente de llegar a un acuerdo sobre los aspectos pendientes conforme a la propuesta de modificación. Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la orden de modificación con acuerdo pendiente, el asunto podrá remitirse al Comité de Resolución de Controversias de conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 45.1 de las CG. 39.3 Modificaciones Originadas por el Contratista 39.3.1 Si el Contratista propone una modificación de conformidad con la Subcláusula 39.1.2 de las CG, el Contratista presentará por escrito al Gerente de Obra una “Solicitud de propuesta de modificación”, en la que se indicarán las razones para efectuar la modificación propuesta y se incluirá la información especificada en la Subcláusula 39.2.1 de las CG. Al recibirse la solicitud de propuesta de modificación, las Partes seguirán los procedimientos que se indican en las Subcláusulas 39.2.6 y 39.2.7 de las CG. Sin embargo, si el Contratante decide no efectuar las modificaciones, el Contratista no tendrá derecho a recuperar los costos de preparación de la solicitud de propuesta de modificación. |
| --- | --- |
| 40. Prórroga del Plazo de Terminación de las Instalaciones | 40.1 El plazo o los plazos de terminación que se especifican en las CE conforme a la Subcláusula 8.2 de las CG se prorrogarán si el Contratista se ve retrasado u obstaculizado en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por causa de: una modificación de las instalaciones según lo previsto en la Cláusula 39 de las CG; un evento de fuerza mayor según se dispone en la Cláusula 37 de las CG, condiciones imprevistas según se dispone en la Cláusula 35 de las CG, o cualquier otra circunstancia de las que se especifican o se mencionan en los apartados (a), (b) y (c) de la Subcláusula 32.2 de las CG; una orden de suspensión emitida por el Contratante conforme a la Cláusula 41 de las CG o una reducción del ritmo de avance de conformidad con la Subcláusula 41.2 de las CG, o un cambio en las leyes y regulaciones según se dispone en la Cláusula 36 de las CG, o un incumplimiento o contravención del Contrato por el Contratante, incluido específicamente el hecho de no suministrar los artículos enumerados en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante”, o cualquier actividad, acto u omisión por parte del Contratante, del Gerente de Obra o de cualquier otro contratista empleado por el Contratante, o cualquier retraso por parte de un Subcontratista, siempre y cuando dicho retraso obedezca a una causa por la que el propio Contratista habría tenido derecho a una prórroga del plazo de terminación en virtud de la presente Subcláusula, o retrasos atribuibles al Contratante u ocasionados por los trámites aduaneros, o cualquier otro asunto mencionado específicamente en el Contrato, por un período que sea justo y razonable en todas las circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el impedimento sufridos por el Contratista. 40.2 Excepto cuando se disponga específicamente otra cosa en el Contrato, el Contratista presentará al Gerente de Obra una notificación de solicitud de prórroga del plazo de terminación, junto con los detalles del evento o circunstancia que justifique dicha prórroga, en cuanto sea razonablemente posible después del inicio de ese evento o circunstancia. Tan pronto como sea razonablemente posible tras recibir esa notificación y los detalles que sustenten la solicitud, el Contratante y el Contratista convendrán en la duración de la prórroga. En caso de que el Contratista no acepte el estimado del Contratante respecto de una prórroga justa y razonable, el Contratista tendrá derecho a remitir el asunto a un Comité de Resolución de Controversias, de conformidad con la Subcláusula 45.1 de las CG. El Contratista hará en todo momento cuanto sea razonablemente posible por reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato. En todos los casos en que el Contratista haya presentado una notificación de solicitud de prórroga del plazo de terminación conforme a la Subcláusula 40.2 de las CG, el Contratista procederá a consultar al Gerente de Obra a fin de determinar las medidas que eventualmente puedan adoptarse para superar o reducir al mínimo la demora efectiva o prevista. El Contratista acatará en lo sucesivo todas las instrucciones que pueda razonablemente impartir el Gerente de Obra para reducir al mínimo la demora. Si el acatamiento de dichas instrucciones pudiera implicar costos adicionales para el Contratista y éste tuviera derecho a una prórroga del plazo de terminación conforme a la Subcláusula 40.1 de las CG, el monto de esos costos adicionales se agregará al precio del Contrato. |
| 41. Suspensión | 41.1 El Contratante podrá pedir al Gerente de Obra que, mediante notificación al Contratista, ordene a éste que suspenda el cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato. En esa notificación se especificarán la obligación cuyo cumplimiento ha de suspenderse, la fecha efectiva de la suspensión y las razones para ella. El Contratista suspenderá en ese momento el cumplimiento de esa obligación, con excepción de las obligaciones necesarias para el cuidado o la preservación de las instalaciones, hasta que el Gerente de Obra le ordene por escrito que reanude ese cumplimiento. Si, en virtud de una orden de suspensión emitida por el Gerente de Obra, por razones que no sean el incumplimiento o la contravención del Contrato por el Contratista, se suspende el cumplimiento por el Contratista de cualquiera de sus obligaciones por un período acumulado de más de noventa (90) días, el Contratista podrá, en cualquier momento posterior y siempre que el cumplimiento siga suspendido en ese momento, enviar una notificación al Gerente de Obra en la que solicite que el Contratante, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la notificación, ordene la reanudación de ese cumplimiento o solicite y posteriormente ordene una modificación de conformidad con la Cláusula 39 de las CG excluyendo del Contrato el cumplimiento de las obligaciones suspendidas. Si el Contratante no lo hace así dentro del plazo indicado, el Contratista podrá, mediante notificación adicional al Gerente de Obra, optar por considerar que esa suspensión, cuando afecte sólo a una parte de las instalaciones, constituye una supresión de esa parte de conformidad con la Cláusula 39 de las CG o, cuando afecte a la totalidad de las instalaciones, constituye una rescisión del Contrato conforme a la Subcláusula 42.1 de las CG. 41.2 Si: (a) el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier suma adeudada en virtud del Contrato dentro del período especificado, no ha aprobado una factura o documento justificativo sin justa causa de acuerdo al apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago” o incurre en incumplimiento sustancial del Contrato, el Contratista podrá enviar una notificación al Contratante exigiendo el pago de esa suma junto con los correspondientes intereses estipulados en la Subcláusula 12.3 de las CG, solicitando la aprobación de esa factura o documento justificativo o especificando el incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo corrija, según sea el caso. Si el Contratante no paga esa suma junto con los intereses, no aprueba la factura o documento justificativo ni da sus razones para negar esa aprobación, o no corrige el incumplimiento ni toma medidas para corregirlo dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista, o (b) el Contratista no puede desempeñar alguna de sus obligaciones en virtud del Contrato por cualquier razón atribuible al Contratante, lo que incluye, entre otras cosas, el hecho de que el Contratante no haya dado posesión o acceso al sitio de las instalaciones u otros lugares de conformidad con la Subcláusula 10.2 de las CG, o no haya obtenido un permiso gubernamental necesario para la ejecución y/o la terminación de las instalaciones, el Contratista podrá, mediante notificación hecha con catorce (14) días de antelación al Contratante, suspender el cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato o reducir el ritmo de avance. 41.3 Si el cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones se suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad con la presente Cláusula 41 de las CG, el plazo de terminación se prorrogará conforme a la Subcláusula 40.1 de las CG, y todos los costos o gastos adicionales que deba asumir el Contratista como resultado de esa suspensión o reducción serán pagados por el Contratante al Contratista en adición al precio del Contrato, excepto en el caso de una orden de suspensión o de reducción del ritmo de avance debida a incumplimiento o contravención del Contrato por el Contratista. 41.4 Durante el período de suspensión, el Contratista no retirará del sitio de las instalaciones ningún elemento de obra, ninguna parte de las instalaciones ni ningún equipo del Contratista sin el consentimiento previo por escrito del Contratante. |
| 42. Rescisión | 42.1 Rescisión por Conveniencia del Contratante 42.1.1 El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier momento y por cualquier razón mediante el envío de una notificación de rescisión al Contratista con referencia a la presente Subcláusula 42.1 de las CG. 42.1.2 Al recibir la notificación de rescisión conforme a la Subcláusula 42.1.1 de las CG, el Contratista, inmediatamente o en la fecha especificada en la notificación de rescisión, (a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de aquellos que pueda especificar el Contratante en la notificación de rescisión con el único propósito de proteger la parte de las instalaciones ya ejecutada, o cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad; (b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que hayan de cederse al Contratante de conformidad con el apartado (d) (ii) de la presente Subcláusula; (c) retirará todos los equipos del Contratista del sitio, repatriará al personal del Contratista y de sus Subcontratistas, retirará del sitio los escombros, desechos y residuos de cualquier tipo y dejará el sitio y las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad, y (d) con sujeción al pago especificado en la Subcláusula 42.1.3 de las CG, (i) entregará al Contratante las partes de las instalaciones ejecutadas por el Contratista hasta la fecha de la rescisión; (ii) en la medida legalmente posible, cederá al Contratante todos los derechos, títulos y beneficios del Contratista respecto de las instalaciones y la obra a partir de la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Contratante, respecto de cualesquiera subcontratos formalizados entre el Contratista y sus Subcontratistas, y (iii) entregará al Contratante todos los planos, especificaciones y otros documentos no registrados preparados por el Contratista o sus Subcontratistas a la fecha de la rescisión en relación con las instalaciones. 42.1.3 En caso de rescisión del Contrato conforme a la Subcláusula 42.1.1 de las CG, el Contratante pagará al Contratista las sumas siguientes: (a) el precio del Contrato efectivamente imputable a las partes de las instalaciones ejecutadas por el Contratista a la fecha de la rescisión; (b) los costos que razonablemente haya pagado el Contratista para retirar los equipos del Contratista del sitio de las instalaciones y para repatriar al personal del Contratista y de sus Subcontratistas; (c) todas las sumas pagaderas por el Contratista a sus Subcontratistas en relación con la rescisión de los subcontratos, incluidos los cargos por cancelación; (d) los costos que haya pagado el Contratista para proteger las instalaciones y dejar la zona de las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad de conformidad con el apartado (a) de la Subcláusula 42.1.2 de las CG; (e) el costo de satisfacer todas las demás obligaciones, compromisos y reclamaciones que de buena fe haya asumido el Contratista con terceros en relación con el Contrato y que no estén cubiertos por los apartados (a), (b), (c) y (d) precedentes. 42.2 Rescisión por Incumplimiento del Contratista 42.2.1 El Contratante, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o recursos de que pueda disponer, podrá rescindir inmediatamente el Contrato en las siguientes circunstancias mediante notificación de la rescisión y de sus razones al Contratista, con referencia a la presente Subcláusula 42.2 de las CG: (a) si el Contratista se declara en quiebra o en concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo administración judicial, llega a un compromiso con sus acreedores o, cuando el Contratista es una persona jurídica, si se ha aprobado una resolución o una ordenanza disponiendo su liquidación (que no sea una liquidación voluntaria con fines de fusión o de reorganización), se ha designado un síndico para cualquier parte de sus empresas o activos, o si el Contratista realiza o es objeto de cualquier otra acción análoga como consecuencia de sus deudas; (b) si el Contratista cede o transfiere el Contrato o cualquier derecho o interés en virtud del Contrato en violación de las disposiciones de la Cláusula 43 de las CG; (c) si el Contratista, en opinión del Contratante, ha incurrido en prácticas corruptas, colusivas, coercitivas, fraudulentas u Obstructivas, según se definen en la Cláusula 6 de las CG, al competir por el Contrato o durante su ejecución. 42.2.2 Si el Contratista: (a) ha denunciado el Contrato o desistido de él, (b) sin razón válida, no ha dado pronto inicio a los trabajos en las instalaciones, o ha suspendido por razones distintas de las previstas en la Subcláusula 41.2 de las CG el avance del cumplimiento del Contrato durante más de veintiocho (28) días después de recibir una orden escrita del Contratante de seguir adelante, (c) omite en forma persistente ejecutar el Contrato de acuerdo a los términos contractuales o descuida en forma persistente y sin justa causa el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato, (d) rehúsa o no puede proporcionar materiales, servicios o mano de obra suficientes para ejecutar y completar las instalaciones de la manera especificada en el programa presentado conforme a la Subcláusula 18.2 de las CG a un ritmo que dé al Contratante una seguridad razonable de que el Contratista puede completar las instalaciones dentro del plazo de terminación prorrogado, el Contratante podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviar una notificación al Contratista indicando la naturaleza del incumplimiento y pidiendo al Contratista que lo subsane. Si el Contratista no lo subsana o no toma medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo de esa notificación, el Contratante podrá rescindir inmediatamente el Contrato mediante notificación de rescisión al Contratista con referencia a la presente Subcláusula 42.2 de las CG. 42.2.3 Al recibir la notificación de rescisión conforme a las Subcláusulas 42.2.1 o 42.2.2 de las CG, el Contratista, inmediatamente o en la fecha que se especifique en la notificación de rescisión: (a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de aquellos que pueda especificar el Contratante en la notificación de rescisión con el único propósito de proteger la parte de las instalaciones ya ejecutada, o cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad; (b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que hayan de cederse al Contratante de conformidad con lo dispuesto más adelante en el apartado (d); (c) entregará al Contratante las partes de las instalaciones ejecutadas por el Contratista hasta la fecha de la rescisión; (d) en la medida legalmente posible, cederá al Contratante todos los derechos, títulos y beneficios del Contratista respecto de las instalaciones y la obra a partir de la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Contratante, respecto de todos los subcontratos formalizados entre el Contratista y sus Subcontratistas; (e) entregará al Contratante todos los planos, especificaciones y otros documentos preparados por el Contratista o sus Subcontratistas hasta la fecha de la rescisión en conexión con las instalaciones. 42.2.4 El Contratante podrá ingresar al sitio de las instalaciones, expulsar al Contratista y terminar las instalaciones por sí mismo o mediante el empleo de un tercero. El Contratante podrá, independientemente de los derechos del Contratista al respecto, tomar y utilizar mediante el pago de un alquiler equitativo al Contratista, los equipos de propiedad del Contratista que se encuentren en el sitio en conexión con las instalaciones durante un período razonable que el Contratante considere apropiado para el suministro y el montaje de las instalaciones; en tal caso, el Contratante correrá con todos los gastos de mantenimiento de dichos equipos y pagará las debidas indemnizaciones por toda responsabilidad que signifique daños o perjuicios a las personas como consecuencia del uso de dichos equipos por el Contratante. A la terminación de las instalaciones o en una fecha anterior que el Contratante considere apropiada, el Contratante notificará al Contratista que los equipos del Contratista serán devueltos a este último en el sitio de las instalaciones o a proximidad del mismo y devolverá esos equipos al Contratista de conformidad con esa notificación. El Contratista retirará seguidamente o hará que se retiren sin demora y a su costa esos equipos del sitio. 42.2.5 Con sujeción a la Subcláusula 42.2.6 de las CG, el Contratista tendrá derecho a que se le pague el precio del Contrato que corresponda a las instalaciones ejecutadas hasta la fecha de la rescisión, el valor de la obra no utilizada o parcialmente utilizada en el sitio de las instalaciones, y los gastos (de haberlos) que haya efectuado el Contratista para proteger las instalaciones y para dejar el sitio en buenas condiciones de limpieza y seguridad de conformidad con el apartado (a) de la Subcláusula 42.2.3 de las CG. Todas las sumas debidas al Contratante por el Contratista que se hayan acumulado antes de la fecha de la terminación se deducirán del monto que deba pagarse al Contratista de acuerdo al presente Contrato. 42.2.6 Si el Contratante termina las instalaciones, se determinará el costo de la terminación de las instalaciones por el Contratante. Si la suma a cuyo pago tiene derecho el Contratista de conformidad con la Subcláusula 42.2.5 de las CG, más los costos razonables que haya debido cubrir el Contratante para terminar las instalaciones, excede del precio del Contrato, el Contratista será responsable de ese exceso. Si ese monto en exceso es mayor que las sumas adeudadas al Contratista conforme a la Subcláusula 42.2.5 de las CG, el Contratista pagará el saldo al Contratante, y si el exceso es inferior a las sumas adeudadas al Contratista conforme a la Subcláusula 42.2.5 de las CG, el Contratante pagará el saldo al Contratista. El Contratante y el Contratista convendrán por escrito en el cálculo descrito anteriormente y en las modalidades de pago de cualquier saldo. 42.3 Rescisión por el Contratista 42.3.1 Si: (a) el Contratante ha omitido pagar al Contratista las sumas debidas en virtud del Contrato dentro del plazo especificado, ha rehusado aprobar facturas o documentos justificativos sin razón válida de conformidad con el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago” o ha incurrido en incumplimiento sustancial del Contrato, el Contratista podrá enviar una notificación al Contratante exigiendo el pago de esas sumas con intereses según se estipula en la Subcláusula 12.3 de las CG, requiriendo la aprobación de esas facturas o documentos justificativos, o especificando el incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo subsane, según sea el caso. Si el Contratante no paga esas sumas con los correspondientes intereses, no aprueba esas facturas o documentos justificativos ni da sus razones para negar esa aprobación, o no subsana el incumplimiento ni toma medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo de la notificación del Contratista, o (b) el Contratista no puede desempeñar cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por razones atribuibles al Contratante, lo que incluye, entre otras cosas, el hecho de que el Contratante no haya dado posesión o acceso el sitio de las instalaciones o a otros lugares, o no haya obtenido un permiso gubernamental necesario para la ejecución y/o la terminación de las instalaciones, el Contratista podrá enviar una notificación al Contratante, y si el Contratante no ha pagado las sumas pendientes, aprobado las facturas o documentos justificativos, dado sus razones para negar esa aprobación, o subsanado el incumplimiento dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la notificación, o si el Contratista no puede todavía cumplir alguna de sus obligaciones en virtud del Contrato por cualquier razón atribuible al Contratante dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la notificación, el Contratista podrá, mediante nueva notificación al Contratante con referencia a la presente Subcláusula 42.3.1 de las CG, rescindir inmediatamente el Contrato. 42.3.2 El Contratista podrá rescindir inmediatamente el Contrato mediante notificación en ese sentido al Contratante, con referencia a la presente Subcláusula 42.3.2 de las CG, si el Contratante se declara en quiebra o en concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo administración judicial, llega a un compromiso con sus acreedores o, cuando el Contratante es una persona jurídica, si se ha aprobado una resolución o una ordenanza disponiendo su liquidación (que no sea una liquidación voluntaria con fines de fusión o reorganización), se ha designado un síndico para cualquier parte de sus empresas o activos, o si el Contratante realiza o es objeto de cualquier otra acción análoga como consecuencia de sus deudas. 42.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las Subcláusulas 42.3.1 o 42.3.2 de las CG, el Contratista inmediatamente (a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de los que sean necesarios con el fin de proteger la parte de las instalaciones ya ejecutada, o que tengan por objeto dejar el sitio de las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y seguridad; (b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que hayan de asignarse al Contratante de conformidad con lo dispuesto más adelante en el apartado (d) (ii); (c) retirará todos los equipos del Contratista del sitio de las instalaciones y repatriará al personal del Contratista y de sus Subcontratistas, y (d) con sujeción al pago especificado en la Subcláusula 42.3.4 de las CG, (i) entregará al Contratante las partes de las instalaciones ejecutadas por el Contratista a la fecha de la rescisión; (ii) en la medida legalmente posible, cederá al Contratante todos los derechos, títulos y beneficios del Contratista respecto de las instalaciones y la obra a partir de la fecha de la rescisión y, a requerimiento del Contratante, respecto de cualesquiera subcontratos formalizados entre el Contratista y sus Subcontratistas, y (iii) entregará al Contratante todos los planos, especificaciones y otros documentos preparados por el Contratista o sus Subcontratistas a la fecha de la rescisión en relación con las instalaciones. 42.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las Subcláusulas 42.3.1. o 42.3.2 de las CG, el Contratante pagará al Contratista todas las sumas que se especifican en la Subcláusula 42.1.3 de las CG, junto con una indemnización razonable por todas las pérdidas (excepto el lucro cesante) o daños sufridos por el Contratista que sean resultado o consecuencia de esa rescisión o guarden relación con ella. 42.3.5 La rescisión por el Contratista conforme a la presente Subcláusula 42.3 de las CG se hará sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer el Contratista en lugar o además de los derechos conferidos en virtud de la Subcláusula 42.3 de las CG. 42.4 En la presente Cláusula 42 de las CG, la expresión “instalaciones ejecutadas” incluirá todos los trabajos ejecutados, los servicios de instalación prestados y todos los elementos de obra adquiridos (o sujetos a una obligación jurídicamente vinculante de compra) por el Contratista y utilizados o destinados a ser utilizados para los fines de las instalaciones, hasta la fecha de la rescisión, inclusive. 42.5 En la presente Cláusula 42 de las CG, al calcular las sumas adeudadas por el Contratante al Contratista, se tendrán en cuenta todas las sumas pagadas anteriormente por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, incluidos los anticipos pagados de acuerdo al apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”. |
| 43. Cesión | 43.1 Ni el Contratante ni el Contratista cederán a un tercero, sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte (consentimiento que no se negará sin razones válidas), el Contrato o cualquier parte de él, o cualquier derecho, beneficio, obligación o interés en el Contrato o en virtud del Contrato; no obstante, el Contratista tendrá derecho a efectuar la cesión absoluta o mediante cargo de las sumas que le sean adeudadas y pagaderas o que puedan serle adeudadas y pagaderas en virtud del Contrato. |

- Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

| 44. Reclamaciones del Contratista | 44.1 Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga del plazo de terminación o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o por otra consideración vinculada con el Contrato, el Contratista enviará una notificación al Gerente de Obra en la que describirá el hecho o circunstancia en que se origina la reclamación. La notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar veintiocho (28) días después de que el Contratista se dé cuenta, o haya debido darse cuenta, de tal hecho o circunstancia. Si el Contratista no ha notificado una reclamación dentro de dicho plazo de veintiocho (28) días, no se prorrogará el plazo de terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante quedará exento de toda responsabilidad vinculada con la reclamación. De lo contrario, se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula. El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida en el Contrato, así como información complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a dicho hecho o circunstancia. El Contratista mantendrá, ya sea en el sitio de las instalaciones o en otro sitio aceptable para el Gerente de Obra, los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar toda reclamación. Sin admitir la responsabilidad del Contratante, el Gerente de Obra podrá, tras recibir cualquier notificación de acuerdo a esta Subcláusula, seguir de cerca el proceso de registro y ordenar al Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al Gerente de Obra verificar todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias de los mismos al Gerente de Obra. Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contado a partir del momento en que el Contratista se dé cuenta (o haya debido darse cuenta) del hecho o circunstancia en que se originó la reclamación, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Gerente de Obra, el Contratista enviará al Gerente de Obra una reclamación completa y pormenorizada que incluya toda la información complementaria relativa al fundamento del reclamo y a la prórroga y/o pago adicional exigidos. Si el hecho o circunstancia en que se origina el reclamo tiene un efecto continuo: esta reclamación completa y pormenorizada se considerará como temporal; el Contratista enviará mensualmente reclamaciones temporales adicionales, en las que especificará la demora acumulada o el monto exigido, además de toda la información adicional que pueda requerir razonablemente el Gerente de Obra; y el Contratista enviará una reclamación definitiva en el plazo de veintiocho (28) días después de que hayan finalizado los efectos derivados del hecho o circunstancia, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Gerente de Obra. Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contados a partir de la fecha en que reciba una reclamación o cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Gerente de Obra y apruebe el Contratista, el Gerente de Obra responderá dando su aprobación, o bien denegando su aprobación con comentarios detallados. El Gerente de Obra también podrá solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero deberá dar su respuesta sobre los principios de la reclamación en el plazo indicado anteriormente. Cada certificado de pago deberá incluir los montos de toda reclamación que razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva disposición del Contrato. A menos y hasta que la información complementaria suministrada sea suficiente para fundamentar toda la reclamación, el Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la parte de la reclamación que haya podido sustentar. El Gerente de Obra deberá acordar con el Contratista o calcular: (i) las prórrogas (si corresponde) del plazo de terminación (antes o después de su vencimiento) conforme a la Cláusula 40 de las CG, y/o (ii) los pagos adicionales (si corresponde) a que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato. Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se establecen en cualquier otra Subcláusula que pueda aplicarse a una reclamación. Si, con respecto a cualquier reclamación, el Contratista incumple las disposiciones de esta u otra Subcláusula, se tomará en cuenta en toda prórroga del plazo o pago adicional la medida (de haberla) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado la investigación adecuada de la reclamación, salvo que la reclamación se haya excluido de acuerdo al segundo párrafo de esta Subcláusula. En caso de que el Contratista y el Contratante no puedan llegar a un acuerdo sobre cualquier asunto relativo a una reclamación, cada una de las Partes tendrá la posibilidad de remitir el caso al Comité de Resolución de Controversias de conformidad con la Cláusula 45 de estas CG. |
| --- | --- |
| 45. Controversias y Arbitraje | 42B45.1 Nombramiento del Comité de Resolución de Controversias Las controversias se remitirán a un Comité de Resolución de Controversias para obtener su decisión de conformidad con la Subcláusula 45.3 de las CG. Las Partes nombrarán un Comité de Resolución de Controversias a más tardar en la fecha que se señale en las CE. El Comité de Resolución de Controversias estará formado, según se disponga en las CE, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las cuales hablará con fluidez el idioma que se defina en el Contrato para las comunicaciones y será un profesional con experiencia en el tipo de actividades asociadas al cumplimiento del Contrato y en la interpretación de documentos contractuales. Si no se indica el número de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, el Comité de Resolución de Controversias estará formado por tres personas, una de las cuales actuará como su presidente. Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité de Resolución de Controversias veintiún (21) días antes de la fecha señalada en las CE y dicho Comité debiera estar integrado por tres personas, cada Parte propondrá un miembro, para su aprobación por la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrán, con sujeción al acuerdo posterior de las Partes, al tercer miembro, quien actuará como presidente. Sin embargo, si en las CE se ha incluido una lista de miembros potenciales, sólo los integrantes de esa lista podrán ser seleccionados para conformar el Comité, con exclusión de aquellos que no puedan o no deseen aceptar tal nombramiento. El acuerdo entre las Partes y, según sea el caso, el miembro único o cada uno de los tres miembros del Comité incorporará a modo de referencia las Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resolución de Controversias que se incluyen como apéndice de estas CG, con las enmiendas que acuerden entre sí. Las condiciones de remuneración, ya sea del miembro único o de los tres miembros, incluida la remuneración de cualquier especialista a quien el Comité de Resolución de Controversias decida consultar, se establecerán de común acuerdo entre las Partes en el momento en que se acuerden las condiciones de nombramiento del miembro o del especialista según sea el caso. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de esta remuneración. Si un miembro rehúsa actuar o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizó para designar o convenir en la persona que está siendo sustituida, conforme se describe en esta Subcláusula. Podrá ponerse término al nombramiento de cualquier miembro por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por decisión aislada del Contratante o del Contratista. Salvo que las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento del Comité de Resolución de Controversias (y de cada uno de sus miembros) expirará cuando se haya expedido el certificado de aceptación operativa de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las CG. |
|  | 43B45.2 Desacuerdo sobre la composición del Comité de Resolución de Controversias Si se da cualquiera de las siguientes condiciones: las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro único del Comité de Resolución de Controversias en la fecha que se señala en el primer párrafo de la Subcláusula 45.1 de las CG; alguna de las Partes no ha nombrado en dicha fecha un miembro (para aprobación por la otra Parte) para un Comité de Resolución de Controversias compuesto por tres miembros; las Partes no han llegado a un acuerdo en dicha fecha sobre el nombramiento del tercer miembro (para actuar como presidente) del Comité de Resolución de Controversias, o las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el nombramiento de un sustituto dentro de los 42 días siguientes a la fecha en que el miembro único o uno de los tres miembros rehúse o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en las CE nombrará, a solicitud de una o de ambas Partes y después de consultar con ellas, a dicho miembro del Comité de Resolución de Controversias. Este nombramiento será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración de la entidad o funcionario encargado del nombramiento. |
|  | 44B45.3 Obtención de la decisión del Comité de Resolución de Controversias Si surge una controversia (de cualquier índole) entre las Partes respecto del cumplimiento del Contrato, con inclusión de cualquier controversia relativa a certificados, decisiones, órdenes, opiniones o valuaciones del Gerente de Proyecto, cualquiera de las Partes podrá remitir la controversia por escrito al Comité de Resolución de Controversias para su decisión, con copia a la otra Parte y al Gerente de Obra. En dicho escrito deberá indicarse que el caso se remite conforme a la presente Subcláusula. En el caso de un Comité de Resolución de Controversias integrado por tres personas, se considerará que el Comité ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente del Comité. Ambas Partes facilitarán sin demora al Comité de Resolución de Controversias toda información complementaria, acceso adicional al sitio y demás elementos pertinentes que el Comité pueda requerir para llegar a una decisión sobre dicha controversia. Se considerará que el Comité no actúa en calidad de árbitro(s). Dentro de los 84 días siguientes a la fecha en que reciba el caso, o dentro del plazo que proponga el Comité de Resolución de Controversias y aprueben ambas Partes, el Comité dará a conocer su decisión, la cual deberá ser fundamentada y expresar que se emite de acuerdo a esta Subcláusula. Ambas Partes estarán obligadas por la decisión y la acatarán sin demora, a menos y hasta que dicha decisión se modifique en virtud de un arreglo amistoso o un laudo arbitral conforme se señala más adelante. A menos que el Contrato haya sido ya objeto de desistimiento, denuncia o rescisión, el Contratista continuará con la ejecución de las instalaciones de conformidad con el Contrato. Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión del Comité de Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, en el término de 28 días después de recibir la decisión, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje. Si el Comité de Resolución de Controversias no ha dado a conocer su decisión dentro del plazo de 84 días (u otro plazo que se haya aprobado) después de recibir el caso, cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje. En cualquiera de esos casos, la notificación de inconformidad indicará que la misma se hace de conformidad con esta Subcláusula y expondrá tanto el objeto de la controversia como la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que se señala en las Subcláusulas 45.6 y 45.7 de las CG, ninguna de las Partes tendrá derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha cursado una notificación de inconformidad de acuerdo a esta Subcláusula. Si el Comité de Resolución de Controversias ha comunicado a ambas Partes su decisión respecto del objeto de la controversia y ninguna de las Partes ha cursado una notificación de inconformidad dentro de los 28 días siguientes al recibo de la decisión del Comité, la decisión pasará a ser definitiva y vinculante para ambas Partes. |
|  | 45B45.4 Arreglo amistoso Cuando se haya cursado una notificación de inconformidad conforme a la Subcláusula 45.3 precedente, ambas Partes tratarán de llegar a un arreglo amistoso antes de iniciar el proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podrá iniciarse un arbitraje a partir de la fecha que sea cincuenta y seis (56) días posterior a la fecha en que se haya cursado la notificación de inconformidad y de intención de iniciar un proceso de arbitraje, aun cuando no haya habido ningún intento de llegar a un arreglo amistoso. |
|  | 46B45.5 Arbitraje Salvo indicación contraria estipulada en las CE, toda controversia que no haya sido objeto de un arreglo amistoso y respecto de la cual la decisión del Comité de Resolución de Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido carácter definitivo y vinculante se resolverá en forma definitiva mediante arbitraje. El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC. |
|  | 47B45.6 Incumplimiento de una decisión del Comité de Resolución de Controversias En caso de incumplimiento de una decisión definitiva y vinculante del Comité de Resolución de Controversias por una de las Partes, la otra Parte podrá, sin perjuicio de las demás acciones a que pueda tener derecho, someter dicho incumplimiento a arbitraje conforme a la Subcláusula 45.5 de las CG. Las Subcláusulas 45.3 y 45.4 no se aplicarán en este caso. |
|  | 48B45.7 Vencimiento del nombramiento del Comité de Resolución de Controversias Si surge una controversia entre las Partes en relación con el cumplimento del Contrato, y no se dispone de un Comité de Resolución de Controversias, ya sea porque ha vencido el nombramiento del mismo o por otra razón, (a) no se aplicarán las Subcláusulas 45.3 y 45.4 de las CG, y (b) la controversia podrá someterse directamente a arbitraje conforme a la Subcláusula 45.5 de las CG. |

APÉNDICE

Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resolución de Controversias

1.	Definiciones

Cada “Convenio del Comité de Resolución de Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado por y entre:

el “Contratante”;

el “Contratista”; y

el “Miembro” que se define en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias como

(i) 	el miembro único de “el Comité de Resolución de Controversias” (y cuando sea este el caso, todas las referencias a “los Demás Miembros” no serán aplicables), o

(ii) 	una de las tres personas que en conjunto se denominan el “Comité de Resolución de Controversias” (y, cuando sea este el caso, las otras dos personas se llamarán “los Demás Miembros”).

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, que incluye este Anexo. En el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendrán el significado que se les atribuya en el Contrato.

2.	Disposiciones Generales

A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, dicho Convenio cobrará vigencia en la última de las siguientes fechas:

(a)	la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b)  	la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, o

(c) 	la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio del Comité de Resolución de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio del Comité de Resolución de Controversias expirará al vencimiento de dicho plazo.

3.	Garantías

El Miembro garantiza y conviene en que es y será imparcial e independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto. El Miembro divulgará sin demora a cada uno de ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pudiera parecer incompatible con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista se ha basado en la declaración del Miembro en el sentido de que:

(a) 	tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato,

(b)	tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y

(c) 	habla con fluidez el idioma que se define en el Contrato para las notificaciones.

4.	Obligaciones Generales del Miembro

El Miembro deberá cumplir las siguientes condiciones:

(a) 	no tener ningún interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo en lo concerniente al pago de conformidad con el Convenio del Comité de Resolución de Controversias;

(b) 	no haber sido contratado previamente como consultor ni en otra condición por el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en las circunstancias de que se hubiere informado por escrito al Contratante y al Contratista antes de que firmaran el Convenio del Comité de Resolución de Controversias;

(c) 	haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio del Comité de Resolución de Controversias y a su leal saber y entender hasta donde recuerde, sobre cualquier relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, y sobre cualquier participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato;

(d)  	no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del Comité de Resolución de Controversias, como consultor o en otra condición por el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere);

(e)	cumplir las normas de procedimiento que se anexan y lo dispuesto en la Subcláusula 45.3 de las CG;

(f)	no asesorar al Contratante, al Contratista, al personal del Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme a lo dispuesto en las normas de procedimiento que se anexan;

(g)	mientras se desempeñe como Miembro, no entablar conversaciones ni llegar a acuerdo alguno con el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto en relación con su contratación por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o en otra condición, después de que cese su cargo en virtud del Convenio del Comité de Resolución de Controversias;

(h)	asegurar su disponibilidad para todas las visitas al sitio de las instalaciones y todas las audiencias que sean necesarias;

(i)	familiarizarse con el Contrato y el progreso de las instalaciones (y de cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el Contrato) mediante el estudio de toda la documentación recibida, la cual deberá mantenerse en un archivo de trabajo actualizado;

(j)	preservar el carácter confidencial de los detalles del Contrato y de todas las actividades y audiencias del Comité de Resolución de Controversias, no dándoles publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), y

(k)	estar disponible para asesorar y opinar sobre cualquier tema pertinente del Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, con sujeción al acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere).

5.	Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista

El Contratante, el Contratista, el personal del Contratante y el personal de Contratista se abstendrán de solicitar asesoramiento ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las actividades del Comité de Resolución de Controversias en virtud del Contrato y al Convenio del Comité de Resolución de Controversias. El Contratante y el Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del personal del Contratante y el personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo si el Contratante, el Contratista, el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) acuerdan otra cosa por escrito, el Miembro:

(a)	no será nombrado como árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en el marco del Contrato;

(b)	no actuará como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en el marco del Contrato, y

(c)	no será responsable por ninguna reclamación que se haga respecto de cualquier acción u omisión en el ejercicio real o supuesto de sus funciones como Miembro, a menos que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en forma conjunta y solidaria al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le libere de acuerdo al párrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al Comité de Resolución de Controversias en virtud de la Subcláusula 45.3 de las CG, y ello exija que el Miembro visite el sitio de las instalaciones y asista a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrarán la garantía adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables que pueda efectuar el Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro.

6.	Pago

El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, de la siguiente manera:

(a)	un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total por:

(i)	estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al sitio de las instalaciones y las audiencias;

(ii)	familiarizarse y estar al día con todo lo concerniente a la marcha del proyecto y mantener archivos pertinentes;

(iii) 	todos los gastos de oficina y generales, con inclusión de servicios secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y

(iv) 	todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, con excepción de los que se mencionan en los apartados (b) y (c) de esta Cláusula.

El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en que entre en vigor el Convenio del Comité de Resolución de Controversias y hasta el último día del mes calendario en que se emita el certificado de recepción de la totalidad de las obras.

A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en que se emita el certificado de recepción correspondiente a la totalidad de las obras, el honorario anticipado se reducirá en un tercio. Este honorario reducido se pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o se rescinda de otra manera el Convenio del Comité de Resolución de Controversias.

(b) 	una tasa diaria que se considerará como pago completo por concepto de:

(i) 	cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en cada sentido, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el sitio de las instalaciones, u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere);

(ii) 	cada día de trabajo dedicado a visitas al sitio de las instalaciones, audiencias o preparación de decisiones, y

(iii) 	cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación para una audiencia.

(c)  	todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje necesarios (pasaje aéreo en clase inferior a primera clase, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) que realice en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como el costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajería especial, fax y télex. Será necesario presentar un recibo para todos los artículos que excedan del 5% de la tasa diaria a que se hace referencia en el apartado (b) de esta Cláusula;

(d)	todos los impuestos percibidos en el país sobre los pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del país) en virtud de la presente Cláusula 6.

El honorario anticipado y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra cosa, esos pagos serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y se ajustarán con posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio del Comité de Resolución de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el honorario anticipado o la tasa diaria, la entidad o el funcionario designados en las CE como responsables del nombramiento determinarán el monto correspondiente que se haya de aplicar.

El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y los pasajes aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas correspondientes a los demás gastos y las tasas diarias se presentarán después de efectuada una visita al sitio de las instalaciones o una audiencia. Todas las facturas irán acompañadas de una breve descripción de las actividades realizadas durante el período en cuestión y se dirigirán al Contratista.

El Contratista pagará en su totalidad cada factura presentada por el Miembro dentro de los 56 días calendario siguientes al recibo de la misma, y solicitará al Contratante (en las Declaraciones en virtud del Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. El Contratante procederá luego a hacer los pagos al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio del Comité de Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento el Comité de Resolución de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Además de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los costos que suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos financieros calculados a la tasa que se especifica en la Subcláusula 12.3 de las CG.

Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, el Miembro podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación conforme a la Cláusula 7.

7.	Rescisión

En cualquier momento (i) el Contratante y el Contratista podrán rescindir conjuntamente el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con una antelación mínima de 42 días, o (ii) el Miembro podrá renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2.

Si el Miembro contraviene las disposiciones del Convenio del Comité de Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, rescindir dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación cobrará efecto cuando el Miembro la reciba.

Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones del Convenio del Comité de Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, rescindir dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La notificación cobrará efecto cuando estos dos últimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez.

8.	Incumplimiento por parte del Miembro

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones estipuladas en la Cláusula 4 en lo concerniente a su imparcialidad o independencia respecto del Contratante o el Contratista, el Miembro no tendrá derecho a ningún pago por honorarios ni gastos en virtud del presente Convenio y, sin perjuicio de los demás derechos del Contratante y del Contratista, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago por honorarios o gastos recibido por el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) del Comité de Resolución de Controversias que se declaren nulas o sin efecto a raíz de dicho incumplimiento.

9.	Controversias

Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en o se relacione con este Convenio del Comité de Resolución de Controversias (o el incumplimiento, la rescisión o la invalidez de dicho convenio) se someterá a arbitraje institucional para su resolución definitiva. Si no se llega a otro acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y será conducido por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento.

## NORMAS DEL COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. 	Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolución de Controversias realizará visitas al sitio de las instalaciones con intervalos no mayores de 140 días, lo que incluye las etapas críticas de construcción, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y el Comité de Resolución de Controversias acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70 días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se señala más abajo.

2. 	El momento y el programa de cada visita al sitio de las instalaciones se acordarán en forma conjunta por el Comité de Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista o, a falta de un acuerdo, serán decididos por el Comité de Resolución de Controversias. El objeto de las visitas al sitio de las instalaciones es permitir que el Comité se familiarice y se mantenga al día con el avance de las obras y cualquier problema o reclamación real o potencial, y haga lo razonablemente posible por evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en controversias.

3.  	El Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto asistirán a las visitas al sitio de las instalaciones, cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el Contratista. El Contratante se encargará de proveer instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el sitio de las instalaciones, el Comité de Resolución de Controversias elaborará un informe de las actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y el Contratista.

4.  	El Contratante y el Contratista entregarán al Comité de Resolución de Controversias una copia de todos los documentos que solicite, con inclusión de documentos contractuales, informes de progreso, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte. Si el Comité de Resolución de Controversias está formado por tres personas, el Contratante y el Contratista enviarán copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas.

5.  	Si se remite una controversia al Comité de Resolución de Controversias de conformidad con la Subcláusula 45.3 de las CG, el Comité procederá según se establece en la Subcláusula 45.3 de las CG y en las presentes normas. Con sujeción al plazo para notificar una decisión y a otros factores pertinentes, el Comité de Resolución de Controversias deberá:

(a)  	actuar con criterios de equidad e imparcialidad entre el Contratante y el Contratista, dándole a cada uno de ellos la oportunidad razonable de presentar su caso y de responder al caso del otro, y

(b)  	adoptar procedimientos idóneos para la controversia, evitando demoras o gastos innecesarios.

6.  	El Comité de Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la controversia, en cuyo caso decidirá sobre la fecha y el lugar de dicha audiencia y podrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentos y argumentos escritos del Contratante y el Contratista.

7. 	 Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto, la admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en ausencia de cualquier parte que según el Comité de Resolución de Controversias haya recibido notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si ejerce dicha facultad, y en qué medida.

8.  	El Contratante y el Contratista facultan al Comité de Resolución de Controversias, entre otras cosas, a

(a) 	establecer el procedimiento que ha de aplicarse para resolver una controversia,

(b) 	decidir sobre la jurisdicción del Comité de Resolución de Controversias y sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente,

(c) 	realizar las audiencias que considere necesarias, sin sujetarse a otras normas o procedimientos que no sean los que se consignan en el Contrato y en estas normas,

(d) 	tomar la iniciativa para establecer los hechos y otros asuntos necesarios para la toma de una decisión,

(e)	hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere,

(f) 	decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

(g) 	decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas temporales o de conservación,

(h) 	abrir, examinar y verificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o valuación del Gerente de Proyecto que sea pertinente para la controversia, y

(i)  	designar a costa de las Partes, si éstas lo aprueban y el Comité de Resolución de Controversias lo considera necesario, un especialista idóneo para que preste asesoramiento sobre un asunto específico pertinente para la controversia.

9.  	El Comité de Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, el Comité de Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad con la Subcláusula 45.3 de las CG, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si está formado por tres personas, el Comité de Resolución de Controversias

(a)  	se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decisión;

(b)  	tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión se tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista, y

(c) 	si un Miembro no asiste a una reunión o una audiencia o no cumple cualesquiera funciones necesarias, los otros dos Miembros podrán de todas maneras proceder a tomar a una decisión, a menos que

(i)	el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(ii) 	el Miembro ausente sea el presidente del Comité de Resolución de Controversias y pida a los otros Miembros que no tomen ninguna decisión.

Sección VIII. Condiciones Especiales

Las siguientes Condiciones Especiales complementan las Condiciones Generales que se enuncian en la Sección VII. En caso de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las Condiciones Generales.

| CG 1 | El Contratante es: Subsecretaría de Energías Renovables – Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales – PERMER - Por cuenta y orden de las provincias de: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Tucumán, La Rioja y Córdoba. El sistema de contratación será una Licitación Pública Nacional. Dirección: Av. Eduardo Madero 942 Piso/Oficina: 15 Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código postal: C1106ACW País: República Argentina. Teléfono: +54-11-5071-9210/9212 Correo electrónico: compraspermer@minem.gob.ar El Gerente de Obra es: _______________________ El Representante del Contratista es: ______________________ El Banco es: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). País de origen: Todos los países Elegibles según la normativa del Banco. |
| --- | --- |
| CG 5.1 | El Contrato se interpretará conforme a las leyes de La República Argentina. |
| CG 5.2 | El idioma para las notificaciones es el español. |
| CG 7.3 | NO APLICA |
| CG 8.1 | El Contratante iniciará los trabajos en las instalaciones durante los 60 días posteriores a la firma del contrato. |
| CG 8.2 | El plazo de terminación para la totalidad de las instalaciones será dentro de los siguientes plazos: Lote Provincia Cantidad de Escuelas Plazo de ejecución en meses 1 BUENOS AIRES 47 10 2 CATAMARCA 50 10 3 CORRIENTES 72 14 4 JUJUY 33 8 5 NEUQUÉN 17 6 6 RÍO NEGRO 18 6 7 TUCUMÁN 16 5 8 LA RIOJA 48 10 9 CÓRDOBA 57 11 |
| CG 11.2 | El Precio del Contrato será fijo. |
| CG 13.2.2 | El Contratista deberá presentar una garantía bancaria por el anticipo del contrato. El valor de la misma será igual al monto del anticipo, es decir del 20 % (veinte por ciento) del monto del contrato. Esta garantía caducará de pleno derecho el día en que la última parte del anticipo se impute a un pago contractual. |
| CG 13.3.1 | Se requiere una garantía de Cumplimiento de Contrato, cuyo monto será del 10 % (diez por ciento) del monto del contrato. En caso de un APCA que requiera la excepción del requisito de Facturación media anual (2.3.2) se elevará al 20% (veinte por ciento) del monto del contrato La Garantía de Cumplimiento se hará en forma de una Póliza de Seguro de Caución que se adjunta en la Sección IX, Formularios del Contrato |
| CG 13.3.3 | La Garantía de Cumplimiento no se reducirá en la fecha de la aceptación. |
| CG 24 | Se complementa con el siguiente texto: El Contratante llevará a cabo las pruebas, inspecciones y recepciones de las instalaciones ejecutadas, conforme las especificaciones técnicas. Luego de realizar la inspección, si una o más de las instalaciones no pasaran la prueba, se rechazará, debiendo el Contratista previamente a la nueva inspección, dejar en condiciones las instalaciones rechazadas. Si las pruebas y ensayos fueron satisfactorios, se procederá a firmar un Acta de Recepción de los equipos. |
| CG 25 | Se complementa con el siguiente texto: Tan pronto como una instalación haya quedado terminada y puesto en servicio, de conformidad con las especificaciones técnicas, el Contratista notificará por escrito al Gerente de Obra y presentará tres fotografías georreferenciadas de cada instalación, una del establecimiento donde se vea la instalación, una de las instalaciones exteriores (donde se vea el equipo) y una interior (donde se vea la instalación interna). Una vez comunicada la aprobación del certificado al contratista, este deberá presentar la correspondiente factura para su pago. |
| CG 26.2 | Si el contratista no termina las instalaciones de acuerdo al cronograma de instalaciones para cada Lote, se establecerá la siguiente sanción por incumplimiento: una multa del 1 % (uno por ciento) del monto del contrato por cada semana de retraso, hasta un máximo del 10 % (diez por ciento), tras lo cual podrá procederse a la rescisión del contrato por parte del Contratante. La tasa antes indicada se aplicará al precio de la parte de las instalaciones, tal como se indica en la Lista de Precios, correspondiente a la parte a la que el Contratista no ha dado terminación dentro del plazo de terminación particular. |
| CG 26.3 | NO APLICA |
| CG 39 | Al adjudicar el Contrato el Contratante se reserva el derecho de incrementar o reducir las cantidades a adquirir en: +/- 15% manteniendo los precios unitarios invariables. |
| CG 45.1 | Las Partes nombrarán un Comité de Resolución de Controversias a más tardar a los 15 días de haber surgido una controversia. El Comité de Resolución de Controversias estará conformado por un miembro. |
| CG 45.2 d) | El funcionario encargado del nombramiento será el Subsecretario de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. |
| CG 45.5 | El procedimiento de arbitraje deberá ser realizado por el Tribunal Arbitral de las Ingenierías (TAI), con domicilio en la calle Cerrito N° 1250 (C1010AAZ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El TAI es un órgano no estatuario del Centro Argentino de Ingenieros (CAI) cuyo objeto principal es administrar los arbitrajes nacionales e internacionales que se presenten a su competencia y jurisdicción. La norma que lo rige es el “Estatuto Arbitral para el Funcionamiento del Tribunal Arbitral de las Ingenierías (TAI) del Centro Argentino de Ingenieros.” www.tai.org.ar. |

Sección IX. - Formularios del Contrato

# Notificación de Adjudicación – Carta de Aceptación	230

# Convenio del Contrato	231

# Apéndice 1.  Condiciones y Procedimientos de Pago	234

# Apéndice 2.  Seguros	235

# Apéndice 3.  Plan de Ejecución	236

# Apéndice 4.  Detalle de Obras que proveerá el Contratante	237

# Apéndice 5.  Lista de Documentos para Aprobación o Revisión	238

# Formulario de Garantía de Cumplimiento –  Seguro de Caución	239

Notificación de Adjudicación – Carta de Aceptación

______________________

A: ____________________________

Por la presente les notificamos la aceptación por nuestro representante de su Oferta de fecha ____________ para la ejecución de  _________________  por el precio contractual agregado de _____________________  ________________, con las rectificaciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes.

Sírvanse suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX (Formularios del Contrato) del Documento de Licitación.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Representante:

Adjunto: Convenio del Contrato

Convenio del Contrato

EL PRESENTE CONTRATO se celebra el día ________ del mes de ____________ de ____,

ENTRE

(1) ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes de ___________ y con domicilio social principal en ___________________ (en adelante denominado “el Contratante”) y (2) ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes de _______________________ y con domicilio social principal en ________________________ (en adelante denominado “el Contratista”).

POR CUANTO el Contratante desea utilizar los servicios del Contratista para Provisión e Instalación interna en escuelas rurales de la Provincia de _____________y el Contratista ha convenido en prestar dichos servicios en las condiciones establecidas en este Contrato.

SE ACUERDA lo siguiente:

| Artículo 1. Documentos del Contrato | 1.1 Documentos del Contrato (Referencia a la Cláusula 2 de las CG) Los siguientes documentos constituirán el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y cada uno se considerará e interpretará como parte integral del Contrato: (a) El presente Contrato y sus apéndices (b) La Carta de la Oferta y las Listas de Precios presentadas por el Contratista (c) Las Condiciones Especiales (d) Las Condiciones Generales (e) Las Especificaciones Técnicas (f) Los Planos (g) Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados y entregados con la Oferta (h) Cualquier otro documento que forme parte de los Requisitos del Contratante (i) Cualquier otro documento se deberá agregar aquí 1.2 Orden de precedencia (Referencia a la Cláusula 2 de las CG) En caso de ambigüedad o de conflicto entre los documentos del Contrato arriba enumerados, el orden de precedencia será el orden en que dichos documentos se enumeran en el artículo 1.1 (Documentos del Contrato) precedente. 1.3 Definiciones (Referencia a la Cláusula 1 de las CG) Las palabras y frases que se usen en mayúscula en el presente Contrato tendrán el mismo significado que se les asigna en las Condiciones Contractuales Generales. |
| --- | --- |
| Artículo 2. Precio del Contrato y condiciones de pago | 2.1 Precio del Contrato (Referencia a la Cláusula 11 de las CG) Por el presente Contrato, el Contratante conviene en pagar al Contratista el Precio del Contrato en compensación por el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en virtud de este Contrato. El Precio del Contrato será la suma de lo siguiente: __________________, _______________ que figura en la Lista No. 3 (Resumen Global), y _______________, _________________, u otras sumas que se determinen de conformidad con las Condiciones Contractuales. 2.2 Condiciones de pago (Referencia a la Cláusula 12 de las CG) El Pago del Contrato es realizará en Pesos de la República Argentina. Las condiciones y los procedimientos de pago conforme a los cuales el Contratante efectuará los reembolsos al Contratista se especifican en el apéndice correspondiente (Condiciones y Procedimientos de pago) de este Contrato. |
| Artículo 3. Fecha efectiva | 3.1 Fecha efectiva (Referencia a la Cláusula 1 de las CG) La fecha efectiva a partir de la cual se calculará el plazo de terminación de las instalaciones es aquella en que se hayan cumplido todas las siguientes condiciones: (a) el presente Contrato ha sido debidamente otorgado para, y en nombre de, el Contratante y el Contratista; (b) el Contratista ha presentado al Contratante la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Anticipo; (c) el Contratante ha pagado el anticipo al Contratista; (d) el Contratista ha sido notificado de la emisión en su favor del crédito documentario a que se hace referencia en el artículo 2.2. Cada una de las Partes se esforzará por cumplir tan pronto como sea posible las condiciones antes indicadas que sean de su responsabilidad. 3.2 Si las condiciones enumeradas en el artículo 3.1 precedente no se cumplen dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación de este Contrato por razones no atribuibles al Contratista, las partes considerarán y acordarán un ajuste equitativo del Precio del Contrato y del plazo de terminación de las instalaciones y/o de otras disposiciones pertinentes del Contrato. |
| Artículo 4. Notificaciones | 4.1 La dirección del Contratante, a efectos del envío de notificaciones conforme a la Cláusula 4.1 de las CG, es: Av. Eduardo Madero 942, Piso/Oficina: 15, CABA (CP: C1106ACW) La dirección del Contratista, a efectos del envío de notificaciones conforme a la Cláusula 4.1 de las CG, es: ________________________. |
| Artículo 5. Apéndices | 5.1 Los apéndices que se enumeran en la Lista de Apéndices adjunta se considerarán parte integral del presente Contrato. Toda mención de algún apéndice que se haga en el Contrato se referirá a los apéndices del presente documento, y el Contrato se considerará e interpretará de acuerdo con ello. |

EN FE DE LO CUAL el presente Contrato ha sido firmado por los representantes autorizados del Contratante y el Contratista en el día y año antes indicados.

Firmado en nombre del Contratante por

[Firma]

[Cargo]

en presencia de

Firmado en nombre del Contratista por

[Firma]

[Cargo]

en presencia de

Apéndice 1. Condiciones y Procedimientos de Pago

Los procedimientos que se han de seguir al solicitar una certificación y efectuar pagos serán los siguientes:

Se efectuarán los pagos previstos de la siguiente manera:

1- Anticipo de un 20% (veinte por ciento) del monto del contrato como adelanto y contra recibo de factura y de una garantía de anticipo (garantía bancaria) emitida a favor del Contratante por un monto equivalente al 100% del monto del anticipo. Dicho pago se hará efectivo dentro de un plazo de treinta (30) días de recibirse la factura y garantía de anticipo.

2- El valor restante del contrato se pagará acorde lo certificado, por el inspector designado por el Contratante, quien se encargará de las mediciones ajustándose a las normas del presente pliego.

La certificación y el pago de los trabajos ejecutados y aprobados por los inspectores, se efectuarán en la UCP, quien será la encargada de confeccionar, dentro de los 15 días de recibida la documentación el certificado, tomando como base el Acta de Medición más toda otra documentación inherente al pago. Asimismo, el Contratista deberá presentar, una vez aprobado el certificado, la correspondiente Factura por los trabajos realizados.

El Contratante pagará al Contratista, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de aprobación del Certificado por el Contratante.

De cada certificado de instalación se retendrá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo, el cual podrá ser sustituido mediante un seguro de caución. Dicha suma se reintegrará al cumplirse el plazo del período de responsabilidad por defectos.

El Contratante, si no efectuara algún pago en su fecha respectiva, pagará al Contratista intereses sobre el monto de dicho pago atrasado, a razón de dos por ciento (2%) mensual por el período del atraso, hasta que el pago se haya efectuado en su totalidad.

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, los precios del contrato serán convertidos conforme al tipo de cambio vendedor según la cotización oficial del Banco de la Nación de la República Argentina, vigente al día anterior a la emisión del certificado de pago.

Apéndice 2.  Seguros

Seguros que Deberá Tomar el Contratista

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 34 de las CG, el Contratista, a su costa, obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los seguros indicados a continuación, por los montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones que se especifiquen. La identidad de los aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, quien no negará sin razones válidas esa aprobación.

(a)	Seguro de Vehículos

Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones. Deberá ser un seguro contra todo riesgo conforme a la reglamentación vigente.

(b)	Seguro Contra Accidentes de Trabajo del Personal:

Deberán estar cubiertos con un seguro de Accidentes de trabajo según lo dispuesto en la Ley de Riesgos de Trabajo vigente al momento de la firma del presente contrato.

El Contratista deberá cumplir con la legislación nacional y provincial vigente en lo referente a higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente.

(c)	Seguro Contra todo riesgo:

El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del Contratante seguros para cubrir, durante el período comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del período de responsabilidad por defectos, contra todo riesgo por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la oferta contratada.

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación.

Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionados.

El incumplimiento de este requisito es causal de rescisión, previa intimación del Contratante para que dé cumplimiento a esta obligación dentro de los catorce (14) días siguientes a la fecha de notificación de la intimación.

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Inspección de Obra.

El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, excepto con respecto a los seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas del Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, con excepción de los seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. El asegurador renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato.

Apéndice 3. Plan de Ejecución

El Licitante presentara con su oferta un programa detallado en forma de gráfico de barras en el cual indicará cómo y en qué orden propone ejecutar el contrato y también los eventos fundamentales que requieran una acción o decisión del Contratante. Al preparar tal programa el licitante debe ajustarse al plazo para la terminación de las instalaciones establecido en los Datos de la Licitación y prever que durante la ejecución de la obra, el Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la República Argentina en materia ambiental y social, contemplando además las disposiciones estipuladas en el documento Marco para el Manejo Ambiental del PERMER II, que se encuentra disponible para su consulta en la página del PERMER (http://permer.minem.gob.ar/). En consecuencia, el Plan de trabajo deberá incluir un Plan de Gestión Ambiental (PGA) acorde.

El Contratista deberá tomar los recaudos para preservar, en iguales o mejores condiciones, las características del medio físico y biológico de la zona en las que desarrolle las actividades; evitará la tala de árboles o arbustos de especies protegidas y asegurará el uso de herramientas apropiadas de aislación en la preparación de los materiales para la instalación de las estructuras de soporte, efectuando asimismo la corrección de la cobertura en caso de afectación. El Contratista deberá asegurar que los procesos de gestión de residuos, resultantes tanto de la obra como aquellos productos de los acampes, sean los adecuados y que minimicen los daños que pudieran ocasionar.

El plan de ejecución presentado por el Licitante seleccionado y modificado según sea necesario antes de la firma del contrato se incluirá como Apéndice 3 del Contrato antes de proceder a la firma del Contrato.

Apéndice 4. Detalle de Obras que proveerá el Contratante

El Contratante proveerá el detalle de las ubicaciones de los Lotes, en formato digital (PDF) las obras y los suministros siguientes, y se aplicarán las disposiciones de las Cláusulas 10, 21 y 24 de las CG, según proceda.

Se puede consultar la misma en la página del proyecto www.permer.gob.ar

o solicitarla vía mail a compraspermer@minem.gob.ar.

Apéndice 5.  Lista de Documentos para Aprobación o Revisión

De conformidad con la Subcláusula 20.3.1 de las CG, el Contratista preparará, o hará que el Subcontratista prepare, y presentará los siguientes documentos al Gerente de Proyecto, según lo dispuesto en la Subcláusula 18.2 (Programa de ejecución) de las CG:

A.	Para Aprobación

1.  El ajuste del Plan de Ejecución, de ser necesario.

2.  Manuales completos que contemplen la información detallada de los equipos, su instalación y puesta en servicio.

B.	Para Revisión

1. La metodología de instalación de los bienes.

2. El plan de Ejecución

Garantía de Cumplimiento

PRÉSTAMO BIRF 8484-AR – Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)

POR CUANTO: (nombre del Proveedor) (en adelante denominado “el Proveedor”) se ha obligado, en virtud del Contrato N° de fecha_de________de 2016, a suministrar/prestar (descripción de los bienes y/o prestación de los servicios) (en adelante denominado “el Contrato”).

POR CUANTO: ustedes han estipulado en dicho contrato que el Proveedor les suministrará una póliza de seguro de caución por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato como garantía de que el Proveedor cumplirá las obligaciones que le impone el Contrato.

Y POR CUANTO: los suscritos hemos convenido en proporcionar el Preveedor una garantía:

DECLARAMOS: mediante la presente calidad de Garantes ante ustedes, en nombre del Proveedor, por un máximo de ______________________________(monto de la garantía expresado en palabras y cifras) y nos obligamos a pagar a ustedes, contra su primera solicitud por escrito en que conste que el Proveedor no ha cumplido lo dispuesto en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones, toda suma que no excedan de los límites__________________________(monto de la garantía) antedichos, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de la reclamación o la suma en ella especificada.

Esta garantía es válida hasta el_______de______de_-___

Firma y sello de los Garantes

(Nombre de la entidad aseguradora)

Dirección

Fecha

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de

la presentación de la Oferta]

LPN No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio]

[membrete del banco]

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Comprador]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantía por Pago de Anticipo]

A nosotros [indicar el nombre jurídico y dirección del banco] se nos ha informado que [nombre completo y dirección del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos](en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hará un anticipo contra una garantía por pago de anticipo.

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Proveedor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los bienes.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta número [indicar número]  en el [indicar el nombre y dirección del banco].

Esta Garantía permanecerá vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el Proveedor reciba el pago por anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hasta [indicar fecha]

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

[Firma(s)]

# Footnotes

En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o Subcontratista para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigido a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

a  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.

b  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.

El Licitante deberá escoger una de las dos opciones según corresponda.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Indicar la fecha de Entrega estipulada en el Plan de Entrega del Contrato. El Comprador deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de ejecución del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Comprador de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”