|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: |  |  |
| ET Nº 1 | FECHA: / / | CANTIDAD: 1 UNIDAD |  |
| ANEXOS: |  |  |  |
| - OBJETO. Adquisición de: Escaner para membranas de Western Blot de Quimioluminiscencia Modelo C-DIGIT. Marca LI – COR. - REQUISITOS TECNICOS: - Sistema con detectores quimioluminiscentes para revelado de Membranas de Western Blots con software de análisis. - De lectura directa, no requiere el uso de accesorios (placas fotográficas) para su funcionamiento. - Área de detección: 10,0 cm x 8,5 cm - Resolución: 196 μm x 196 μm - Tipo de detector: Low-noise CCD. - Generación de Imagen y Formato: 16 bit (tiff) - Profundidad de campo para enfoque optimo: fija (0-0,5 mm del vidrio) - Conectividad: RJ-45 (cable Ethernet) o puerto USB 2.0 Tipo A y Tipo B. - Tiempo de adquisición: Aproximadamente 6 minutos (Standard) y 12 minutos (Alta resolución) - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA - Lugar: Laboratorio de Endocrinologia Molecular Basica. Planta Baja Sector Azul Puerta 3135 o 3164. Contacto: Nora Saraco. Interno 6647. - Plazo de entrega: Dentro de los 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato. CLÁUSULAS GENERALES - Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. - En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. - Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). - El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |  |  |  |