LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 6

Condiciones técnicas apertura LEAT 345 kV Cobos - Andes

SECCIÓN 1

Descripción

07 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión para revisión |
| 1 | 26-06-2017 | Interandes | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	ALCANCE DE LOS TRABAJOS	3

2	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES	4

# ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El objeto del contrato que se firmará como resultado de la presente licitación pública nacional e internacional consiste en la construcción de la INTERCONEXION DEL SISTEMA AISLADO “ZONA PUNA” CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION – PROVINCIA DE JUJUY.

La Obra a ejecutarse por quien resulte Adjudicatario bajo la modalidad "llave en mano" incluye:

- La apertura de la LEAT 345 kV Cobos - Andes.

- La construcción de la nueva Estación de Seccionamiento (ES) Altiplano 345.

El alcance de los trabajos a cargo del Adjudicatario incluyen, a título meramente enunciativo, la revisión y comprensión de la documentación disponible, la definición del proyecto a construir, la elaboración de la ingeniería de detalle y de diseño para el proyecto ejecutivo, las provisiones de equipamientos y materiales, la construcción de todas las obras civiles y electromecánicas, el ensayo montaje, y la puesta en servicio de la Obra hasta su Recepción Provisoria y Definitiva.

El respectivo contrato de construcción a suscribirse entre quién resulte Adjudicatario e INTERANDES S.A., que actuará por cuenta y orden y en nombre y representación del FIDEICOMISO, también incluirá la conducción especializada, la implementación de todos los recursos necesarios, profesionales y técnicos, la provisión total de la mano de obra, equipos, materiales, instalaciones, equipos de construcción, obras temporarias y todo otro elemento, sea de naturaleza permanente o temporaria, requerido para su construcción, ensayo, puesta en servicio comercial, operación y mantenimiento, incluyendo todos los transportes y demás provisiones accesorias y/o complementarias aun cuando éstas no sean específicamente indicados.

El contratista deberá responsabilizarse por el proyecto y los plazos para su realización. La construcción y habilitación comercial de la Obra deben estar comprendidas dentro del plazo fijado en el presente pliego y ello no alterará el plazo del contrato ni el precio ofertado.

# DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

La obra consiste en la apertura de la línea de 345 kV en la estructura de retención 507 y su conexión a ambos lados a una estación GIS de configuración Interruptor y medio.

En la actual línea aérea de 345 kV entre las estaciones Cobos y Andes se procederá a su apertura de los cuellos en la estructura de retención 507.

La conexión a la nueva estación de seccionamiento Altiplano 345 ubicada aproximadamente a 100 metros de la línea se realizará desde ambos lados desde los conductores de la apertura de la línea hacia el norte, de forma tal que uno será el extremo de la línea que viene desde la estación Andes y el otro será el extremo de la línea que viene desde la estación Cobos.

Dicha conexión a la estación seccionadora se realizará mediante un tramo aéreo utilizando pórticos

El área de conexión en ambos casos estará cercada para evitar el paso de personas no autorizadas.

A cada lado de la apertura se colocará una instalación de terminal de onda portadora para conectarse una con la terminal existente en la estación Andes y otra en la otra separación para conectarse con la terminal existente en la estación Cobos.

También se colocarán reactores de línea con su respectivo reactor de neutro en las salidas a ET Cobos y a ET Andes, los cuales se conectarán mediante equipamiento aislado en aire.

Los servicios auxiliares de la ES se alimentarán desde:

- Un transformador trifásico 33/0,4 kV 1000 kVA el cual se alimentará desde la ET del PSFV Cauchari I

- Cuatro (4) transformadores 345/0,4 kV 333 kVA cada uno (uno de ellos como reserva fría) los que se conectarán a una de las barras de la GIS mediante seccionador e interruptor.

- Un generador 380 V 500 kVA.