LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 7

Condiciones técnicas ES Altiplano 345

SECCIÓN 4

Especificaciones técnicas particulares

PARTE 11

Protecciones

Ítem 2

Capacitación del personal de operación y mantenimiento de los sistemas de control y protecciones

07 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión para revisión |
| 1 | 26-06-2017 | Interandes | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	CAPACITACION	3

1.1	Capacitación de IEDs (Protección, Control y Medición)	3

1.2	Capacitación introductoria a la Ingeniería del Sistema IEC61850	3

1.3	Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema a suministrar.	3

# CAPACITACION

La presente Especificación Técnica se refiere a la capacitación a suministrar para el personal del usuario de la nueva Estación de Seccionamiento Altiplano, describe el alcance de los servicios a proveer por el Contratista.

Los cursos de capacitación deberán ser dictados en tres etapas a saber:

- Capacitación de los distintos IEDs (Protección, Control y Medición) que formen parte del suministro.

- Capacitación introductoria a la Ingeniería del Sistema IEC61850.

- Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema suministrado.

## Capacitación de IEDs (Protección, Control y Medición)

Se incluye en este punto la realización de un curso donde se capacitará a los participantes en la utilización de los IEDs (Protecciones, Control y Medición) que formen parte del suministro del Sistema y de las herramientas de Software necesarias para configuración y ajustes de parámetros.

El tiempo de duración mínimo solicitado para este servicio deberá ser cinco (5) días hábiles.

## Capacitación introductoria a la Ingeniería del Sistema IEC61850

La presente tiene como objeto capacitar al Usuario del Sistema en las distintas herramientas de Ingeniería del Sistema para comprender con mayor detalle el desarrollo del proyecto basado en IEC61850.

El tiempo de duración mínimo solicitado para este servicio deberá ser cinco (5) días hábiles.

## Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema a suministrar.

Esta última parte tiene como fin capacitar al Usuario del sistema en todo lo relacionado a la operación, mantenimiento y manejo de las distintas herramientas asociadas.

Esta parte deberá dictarse en las instalaciones del Usuario y el tiempo de duración mínimo solicitado para este Servicio deberá ser cinco (5) días hábiles.