|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 2 |  |
| ET Nº 2 | FECHA: 27/7/2017 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: ---------------------------- |  |
| OBJETO. Adquisición de: Un analizador de espectros. REQUISITOS TECNICOS: Un analizador de espectros RF genérico con rango de frecuencias que incluya, al menos, 150 kHz a 3 GHz. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: Av. Eduardo Madero 399 Plazo de entrega: 6/10/2017 CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficientes para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |