UNSADA

ALBAÑILERIA – INSTALACIONES – CARPINTERIAS - TERMINACIONES

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se trata de una 3ra etapa de la edificación  planteada en el predio de la calle Gallo 220 de la ciudad de Baradero.

En esta tercera etapa será culminada la planta baja siendo el proyecto total de  dos plantas. Se construiran un laboratorio, cuatro aulas, una sala de rectorado, una sala de profesores, una del responsable de la sede, un hall de acceso y dos patios internos, un sector sanitario, sala de maquinas y circulaciones internas que se comunican con el SUM existente dejando la circulación vertical que lleva a la segunda planta para una otra etapa en la que se desarrollaran cinco aulas, un laboratorio, otro sector sanitario y el ascensor que comunica los dos niveles.

El sistema constructivo será tradicional.

En la etapa anterior se han ejecutado los muros exteriores e interiores, los contrapisos sobre terreno natural y con pendiente en terraza asi como todas las aislaciones horizontales.

La funcionalidad de esta etapa se completa con el uso del SUM de la construcción lindera.

El objeto de la actual construcción es agregar funciones a lo existente y permitir luego la ejecución de una segunda etapa sin impedir el funcionamiento de lo construido y agregando 5 aulas y un laboratorio acordes al próximo requerimiento del incremento de la matricula de la Unsada

Superficie actual etapa, planta baja a construir – 551 m2