Anexo Convocatoria 52/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  SAN ANTONIO

de  ARECO

ANEXO  CONVOCATORIA

52/2019

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Salamadnra de 9500 KCal con las siguientes especificaciones: Accesorios: Superficie para calentar Leños: 32 cm Material refractario: Piso y laterales Salida de humo: 6" Potencia: 9500 kcal/h Alto: 74.2 cm Ancho: 46.2 cm Profundidad: 48.3 cm Peso total: 62.6 kg Incluir Accesorios y Kit para Instalación: 5 Conductos Enlozados Negros (Diámetro: 6" / 15 cm - Largo: 100 cm - Enlozado: Interior y Exterior - Acabado: Negro Brillante) 1 Encamisado (Diámetro: 10" / 25 cm - Largo: 100 cm - Material: Chapa Galvanizada) 1 Reducción (Diámetro: 10" / 25 cm a 6" / 15 cm - Material: Chapa Galvanizada) 1 Sombrerete tipo Venturi (Diámetro: 6" / 15 cm - Material: Chapa Galvanizada) 1 Sellador para Alta Temperatura Manta de lana de vidrio para Aislación Térmica al encamisar |  |

Impreso el 02/08/2019

Generado con  SIU-Diaguita              Página 1 de 1