ANEXO  CONVOCATORIA

57/2019

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Codo 1/2 fusi?n |  |
| 2 | Tee 1/2 fusión |  |
| 3 | Codo 1/2 x 1/2 rosca hembra |  |
| 4 | Cupla 1/2 x 3/8 rosca hembra |  |
| 5 | Flexible 1/2 x 40 cm metal no mallado |  |
| 6 | Llave de paso 1/2 fusión |  |
| 7 | Caño 1/2 fusión |  |
| 8 | Pileta patio |  |
| 9 | Caño 4 pulgadas |  |
| 10 | Caño 60 mm |  |
| 11 | Caño 40 mm |  |
| 12 | Codo 40 mm 90 grados |  |
| 13 | Codo 40 mm 45 grados |  |
| 14 | Bidé c/ 3 agujeros MATERIAL: Porcelana Sanitaria NORMAS APLICABLES: 11646, 11640, 11637 COLOR: Blanco PESO: 15,17 kg TIPO: Ferrum Bari |  |
| 15 | INODORO largo MATERIAL: Porcelana Sanitaria NORMAS APLICABLES: 11646,11640,11636 COLOR: Blanco PESO: 17,45 kg CAPACIDAD: 6 Litros FUNCIONAMIENTO: Arrastre / Volteo 6 litros TIPO: FERRUM BARI |  |
| 16 | DEPOSITO DESCARGA SIMPLE PARA INODORO LARGO MATERIAL: Porcelana Sanitaria NORMAS APLICABLES: 11639, 11640 , 11646 COLOR: Blanco CAPACIDAD: 6 litros PESO: 13,37 kg |  |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 16 | FUNCIONAMIENTO: Descarga simple con v?lvula armada TIPO: FERRUM BARI |
| 17 | Tapa inodoro PVC |  |
| 18 | Grifería - Lluvia con Transferencia TIPO: FV Margot |  |
| 19 | Grifería Bidé p/ 3 agujeros TIPO: FV Margot |  |
| 20 | Grifería para Lavatorio c/ 3 agujeros TIPO: FV Margot |  |
| 21 | Cerámico pared 0,25 x 0,35 blanco |  |
| 22 | Cerámico Piso Blanco 35x35 o similar |  |